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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	

[bookmark: _Toc29995672][bookmark: _Toc29995782][bookmark: _Toc29996500][bookmark: _Toc29998097][bookmark: _Toc30058660][bookmark: _Toc31810022]Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc45791899][bookmark: _Toc45793194]1.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжающие организации представлены в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1 - Теплоснабжающие организации
	№
	Теплоснабжающая организация
	Теплового источника
	Зона действия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	ТЭЦ-16
	г. Железногорск-Илимский
	



Теплосетевые организации представлены в таблице 1.1.1.2.

Таблица 1.1.1.2 - Теплосетевые организации
	№
	Теплосетевая  организация
	Обслуживание сетей от теплового источника
	Общая протяженность сетей
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	ТЭЦ-16
	58182,50
	



[bookmark: _Toc29995783][bookmark: _Toc29996501][bookmark: _Toc29998098][bookmark: _Toc30058661][bookmark: _Toc31810023][bookmark: _Toc45791900][bookmark: _Toc45793195]1.1.2 Зоны действия производственных котельных


[bookmark: _Toc29995784][bookmark: _Toc29996502][bookmark: _Toc29998099][bookmark: _Toc30058662][bookmark: _Toc31810024][bookmark: _Toc45791901][bookmark: _Toc45793196]1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения


Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc45791903][bookmark: _Toc45793198][bookmark: _Toc45791904][bookmark: _Toc45793199]1.2.1 Структура основного оборудования

1.2.1.1 ТЭЦ-16

Состав основного оборудования представлен в таблицах ниже. 
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Таблица 1.2.1.1.1 - Основное оборудование котельной
	№
	Наименование оборудования
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	БКЗ-75-39 ФБ
	Твердотопливный
	1964
	-

	2
	БКЗ-75-39 ФБ
	Твердотопливный
	1964
	-

	3
	БКЗ-75-39 ФБ
	Твердотопливный
	1966
	-

	4
	БКЗ-75-39 ФБ
	Твердотопливный
	1975
	-

	5
	БКЗ-75-39 ФБ
	Твердотопливный
	1976
	-

	6
	КЭВ-10000/10 5Ц2
	Электрический
	1998
	-

	7
	КЭВ-10000/10 5Ц2
	Электрический
	1998
	-

	8
	КЭВ-10000/10 5Ц2
	Электрический
	1998
	-

	9
	КЭВ-10000/10 5Ц2
	Электрический
	1998
	-

	10
	КЭВ-10000/10 5Ц2
	Электрический
	1998
	-

	11
	КЭВ-10000/10 5Ц2
	Электрический
	1998
	-

	12
	КЭВ-10000/10 5Ц2
	Электрический
	1998
	-

	13
	КЭВ-10000/10 5Ц2
	Электрический
	1998
	-

	14
	КЭПР 2500/10
	Электрический
	2007
	-

	15
	КЭПР 2500/10
	Электрический
	2008
	-

	16
	ПР-6-35/10/1,2
	Турбоагрегат
	1964/1993
	-

	17
	Р-12-35/5
	Турбоагрегат
	1966/2006
	-


[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]
Таблица 1.2.1.1.2 - Насосное оборудование
	№
	Назначение насоса
	Марка насоса
	Производительность, м3/час
	Мощность, кВт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сетевой
	СЦН 1250/140-11
	1250,0000
	630,0000

	2
	Сетевой
	СЦН 1250/140-11
	1250,0000
	630,0000

	3
	Сетевой
	КRНА-300/660/40А-019
	1250,0000
	710,0000

	4
	Сетевой
	КRНА-300/660/40А-019
	1250,0000
	710,0000

	5
	Сетевой
	КRНА-300/660/40А-019
	1250,0000
	710,0000

	6
	Сетевой
	КRНА-300/660/40А-019
	1250,0000
	710,0000

	7
	Подпиточный
	Д 320-50
	320,0000
	75,0000

	8
	Подпиточный
	Д 320-50
	320,0000
	75,0000

	9
	Подпиточный
	Д 320-50
	320,0000
	75,0000

	10
	Подпиточный
	Д 320-50
	320,0000
	75,0000

	11
	Подпиточный
	1Д 500-63
	500,0000
	160,0000

	12
	Подпиточный
	1Д 500-63
	500,0000
	160,0000

	13
	Подмешивающий
	Д200-36
	200,0000
	12,0000

	14
	Подмешивающий
	Д200-36
	200,0000
	12,0000

	15
	Подмешивающий
	Д-160-112
	80,0000
	8,0000

	16
	Подмешивающий
	Д-160-112
	80,0000
	8,0000

	17
	Подмешивающий
	Д-160-112
	80,0000
	8,0000

	18
	Подмешивающий
	Д-160-112
	80,0000
	8,0000

	19
	Подмешивающий
	Д-160-112
	80,0000
	8,0000

	20
	Подмешивающий
	Д-160-112
	80,0000
	8,0000

	21
	Повысительный
	Multitec A 100/3-7.1 10.81
	110,0000
	90,0000

	22
	Повысительный
	Multitec A 100/3-7.1 10.81
	110,0000
	90,0000

	23
	Повысительный
	Multitec A 100/3-7.1 10.81
	110,0000
	90,0000

	24
	Подмешивающий
	Д-160-112
	80,0000
	8,0000

	25
	Подмешивающий
	Д-160-112
	80,0000
	8,0000

	26
	Повысительный и подмешивающий
	4Д315-74а-УХЛ4
	300,0000
	61,0000

	27
	Повысительный и подмешивающий
	4Д315-74а-УХЛ4
	300,0000
	61,0000

	28
	Повысительный и подмешивающий
	4Д315-74а-УХЛ4
	300,0000
	61,0000

	29
	Повысительный
	СЭ 800-55-11
	800,0000
	103,0000

	30
	Повысительный
	СЭ 800-55-11
	800,0000
	103,0000

	31
	Повысительный
	СЭ 800-55-11
	800,0000
	103,0000



[bookmark: _Toc29996504][bookmark: _Toc29998101][bookmark: _Toc30058664][bookmark: _Toc31810026][bookmark: _Toc45791905][bookmark: _Toc45793200]1.2.2 Описание источников тепловой энергии


Таблица 1.2.2.1 - Описание источников тепловой энергии

	№
	Показатель
	ТЭЦ-16

	1
	Температурный график работы
	130/70

	2
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	322,5

	3
	Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	8,7634

	4
	Ограничения тепловой мощности
	-

	5
	Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	313,7366

	6
	Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
	1964

	7
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта
	

	8
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	22,9

	9
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии
	Качественное регулирование

	10
	Способ учета тепла отпущенного в тепловые сети
	Прибор учета

	11
	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	0

	12
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	



[bookmark: _Toc29998115][bookmark: _Toc30058678][bookmark: _Toc31810030][bookmark: _Toc45791906][bookmark: _Toc45793201][bookmark: _Toc45791907][bookmark: _Toc45793202]1.2.3 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудование входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.



Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

[bookmark: _Toc45791909][bookmark: _Toc45793204]1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

1.3.1.1 Тепловые сети от ТЭЦ-16

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Теплоснабжение потребителей тепловой энергии города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа осуществляется от ТЭЦ-16. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным и подземным в непроходимых каналах способами. Тепловая изоляция выполнена из ППУ, ППМ и минеральных матов. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1960 до 2026 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 58,1825 км.
Таблица 1.3.1.1.1 - Сети
	№
	Наименование участка тепловой сети
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Материальная характеристика сети, м2
	Температурный график

	1
	ТУ ТЭЦ-16 - ТЭЦ 16
	1961
	600
	12,4
	15,62
	130/70°С

	2
	ТЭЦ 16 - Н.О. 17
	2008
	600
	173,5
	218,61
	130/70°С

	3
	Н.О. 17 - т. А
	2010
	600
	707,0
	890,82
	130/70°С

	4
	т. А - ВП 1
	2007
	600
	332,3
	418,70
	130/70°С

	5
	ВП 1 - ВП 2
	2007
	600
	38,0
	47,88
	130/70°С

	6
	ВП 2 - ВП 3
	2007
	600
	298,5
	376,11
	130/70°С

	7
	ВП 3 - т. Б
	2007
	600
	51,0
	64,26
	130/70°С

	8
	ВП 3 - т. Б
	2007
	600
	24,0
	30,24
	130/70°С

	9
	т. Б - ВП 4
	2007
	600
	144,7
	182,32
	130/70°С

	10
	т. Б - ВП 4
	2007
	600
	23,0
	28,98
	130/70°С

	11
	ВП 4-ВП 5
	1961
	600
	23,2
	29,23
	130/70°С

	12
	ВП 4-ВП 5
	1961
	600
	205,0
	258,30
	130/70°С

	13
	ВП 4-ВП 5
	1961
	600
	30,0
	37,80
	130/70°С

	14
	ВП 4-ВП 5
	2007
	600
	107,0
	134,82
	130/70°С

	15
	ВП 5 - ВП 6
	1961
	600
	146,0
	183,96
	130/70°С

	16
	ВП 6 - ВП 7
	1961
	600
	188,4
	237,38
	130/70°С

	17
	ВП 7 - ВП 8
	1961
	600
	46,0
	57,96
	130/70°С

	18
	ВП 4-ВП 5
	1961
	600
	33,0
	41,58
	130/70°С

	19
	ВП 8 - ВП 9
	1961
	600
	140,5
	177,03
	130/70°С

	20
	ВП 9 - ВП 10
	1961
	600
	164,0
	206,64
	130/70°С

	21
	ВП 10 - ВП 11
	1961
	600
	253,5
	319,41
	130/70°С

	22
	ВП 11 - ВП 12
	2007
	600
	18,5
	23,31
	130/70°С

	23
	ВП 12 - ВП 13
	2007
	600
	109,5
	137,97
	130/70°С

	24
	ВП 13 - ТК 15
	2007
	600
	72,0
	90,72
	130/70°С

	25
	ТЭЦ 16 - ТК 1
	2018
	350
	195,0
	147,03
	130/70°С

	26
	ТЭЦ 16 - ТК 1
	1988
	350
	17,0
	12,82
	130/70°С

	27
	ТЭЦ 16 - ТК 1
	2005
	500
	502,0
	532,12
	130/70°С

	28
	ТК 1 - Павильон 1
	2005
	500
	124,9
	132,39
	130/70°С

	29
	ТК 1 - Павильон 1
	2005
	400
	84,1
	71,65
	130/70°С

	30
	ТК 1 - Павильон 1
	2005
	350
	90,0
	67,86
	130/70°С

	31
	ТК 1 - Павильон 1
	2005
	300
	51,0
	33,15
	130/70°С

	32
	Павильон 1 - ТК "БТС"
	1988
	300
	74,5
	48,43
	130/70°С

	33
	Павильон 1 - ТК "БТС"
	1988
	300
	6,5
	4,23
	130/70°С

	 
	Павильон 1 - ТК "ЖАТП"
	2024
	250
	115,0
	62,79
	130/70°С

	34
	Павильон 1 - ТК "ЖАТП"
	1988
	500
	66,0
	69,96
	130/70°С

	35
	Павильон 1 - ТК "ЖАТП"
	1988
	500
	170,0
	180,20
	130/70°С

	36
	ТК "ЖАТП" - ТК "Донецкий"
	2024
	200
	80,0
	35,04
	130/70°С

	37
	ТК "ЖАТП" - ТК "Донецкий"
	2023
	200
	307,0
	134,47
	130/70°С

	38
	ТК "Донецкий" - ЦТП "Донецкий"
	2005
	150
	17,5
	5,57
	130/70°С

	39
	ЦТП - ТК "Медсклады 1"
	2010
	100
	37,0
	7,99
	130/70°С

	40
	ТК "Медсклады 1" - ТК "Медсклады 2"
	2010
	100
	161,0
	34,78
	130/70°С

	41
	ТК 1 - ТК 3
	2005
	300
	245,0
	159,25
	130/70°С

	42
	ТК 1 - ТК 3
	2005
	300
	63,0
	40,95
	130/70°С

	43
	ТК 3 - ТК 4
	2005
	300
	185,0
	120,25
	130/70°С

	44
	ТК 4 - ТК 5
	2005
	300
	131,0
	85,15
	130/70°С

	45
	ТК 5 - ТК 6
	2005
	300
	404,0
	262,60
	130/70°С

	46
	ТК 5 - ТК 6
	2005
	300
	37,0
	24,05
	130/70°С

	47
	ТК 6 - ТК 7
	2005
	300
	58,0
	37,70
	130/70°С

	48
	ТК 6 - ТК 7
	2005
	300
	95,0
	61,75
	130/70°С

	49
	ТК 6 - ТК 7
	2005
	300
	17,0
	11,05
	130/70°С

	50
	ТК 7 - ТК 8
	2005
	300
	409,0
	265,85
	130/70°С

	51
	ТК 7 - ТК 8
	2005
	300
	92,0
	59,80
	130/70°С

	52
	ТК 7 - ТК 8
	2005
	300
	34,0
	22,10
	130/70°С

	53
	ТК 8 - ТК 9
	2009
	300
	36,0
	23,40
	130/70°С

	54
	ТК 8 - ТК 9
	2009
	300
	16,0
	10,40
	130/70°С

	55
	ТК 8 - ТК 9
	2013
	300
	107,0
	69,55
	130/70°С

	56
	ТК 9 - ТК 9а
	2009
	300
	41,0
	26,65
	130/70°С

	57
	ТК 9а - ТК 10
	2013
	300
	45,0
	29,25
	130/70°С

	58
	ТК 9а - ТК 10
	2013
	300
	32,0
	20,80
	130/70°С

	59
	ТК 10 - Павильон №2
	1988
	300
	18,0
	11,70
	130/70°С

	60
	ТК 10 - Павильон №2
	1988
	300
	16,0
	10,40
	130/70°С

	61
	ТК 10 - Павильон №2
	2008
	300
	73,0
	47,45
	130/70°С

	62
	ТК 15 - ТК 36
	1960
	500
	121,0
	128,26
	130/70°С

	63
	ТК 36 - ТК 37
	2010
	500
	235,0
	249,10
	130/70°С

	64
	ТК 37 - ТК 38
	2010
	500
	115,0
	121,90
	130/70°С

	65
	ТК 37 - ТК 38
	2010
	500
	144,0
	152,64
	130/70°С

	66
	ТК 38 - ТК 38а
	2010
	500
	12,0
	12,72
	130/70°С

	67
	ТК 38а - ТК 39
	2011
	400
	94,0
	80,09
	130/70°С

	68
	ТК 39 - ТК 40
	2011
	400
	306,0
	260,71
	130/70°С

	69
	ТК 40 - ТК 41
	2014
	400
	68,0
	57,94
	130/70°С

	70
	ТК 41 - ТК 41а
	2014
	400
	20,0
	17,04
	130/70°С

	71
	ТК 41а - ТК 42
	2014
	400
	102,0
	86,90
	130/70°С

	72
	ТК 42 - ТК 43
	2014
	400
	75,0
	63,90
	130/70°С

	73
	ТК 43 - ТК43а
	2020
	400
	7,5
	6,39
	130/70°С

	74
	ТК 43а - ТК 44
	2020
	400
	143,5
	122,26
	130/70°С

	75
	ТК 44 - ТК 44а
	2003
	400
	46,0
	39,19
	130/70°С

	76
	ТК 44 - ТК 44а
	2003
	350
	134,0
	101,04
	130/70°С

	77
	ТК 44а - ТК 45а
	2003
	350
	48,0
	36,19
	130/70°С

	78
	ТК 45а - ТК 45
	2003
	350
	98,0
	73,89
	130/70°С

	79
	ТК 45 - ТК 46
	2003
	350
	245,0
	184,73
	130/70°С

	80
	ТК 46 - ТК 47а
	2005
	350
	69,0
	52,03
	130/70°С

	81
	ТК 47а - ТК 47
	2005
	350
	12,0
	9,05
	130/70°С

	82
	ТК 47 - ТК 48
	2005
	350
	108,0
	81,43
	130/70°С

	83
	ТК 48 - ТК 49
	2005
	350
	93,0
	70,12
	130/70°С

	84
	ТК 49 - ТК 50
	2006
	300
	138,0
	89,70
	130/70°С

	85
	ТК 50 - ТК 51
	2006
	300
	121,0
	78,65
	130/70°С

	86
	ТК 51 - ТК 52
	2001
	300
	33,0
	21,45
	130/70°С

	87
	ТК 51 - ТК 52
	2012
	200
	244,0
	106,87
	130/70°С

	88
	ТК 52 - ТК 52а
	1971
	200
	87,0
	38,11
	130/70°С

	89
	ТК 52а - ТК 53
	1971
	200
	96,0
	42,05
	130/70°С

	90
	Павильон №2  - ТК 10-1
	2008
	300
	54,0
	35,10
	130/70°С

	91
	Павильон №2  - ТК 10-1
	2008
	300
	201,0
	130,65
	130/70°С

	92
	Павильон №2  - ТК 10-1
	2008
	250
	41,0
	22,39
	130/70°С

	93
	ТК 10-1 - ж/д. 2
	2002
	150
	34,0
	10,81
	130/70°С

	94
	ж/д. 2 - ж/д. 1
	1990
	80
	140,0
	24,92
	130/70°С

	95
	ТК 10-1 - ТК 10-2
	1990
	300
	239,0
	155,35
	130/70°С

	96
	ТК 10-2 - ж/д. 7
	2019
	100
	22,0
	4,75
	130/70°С

	97
	ТК 10-2 - ТК 10-3
	1990
	300
	118,0
	76,70
	130/70°С

	98
	ТК 10-3 - ТНС
	1990
	300
	21,0
	13,65
	130/70°С

	99
	ТНС - ТК 10-4
	2009
	200
	76,0
	33,29
	130/70°С

	100
	ТК 10-4 - ТК 10-5
	2009
	200
	43,0
	18,83
	130/70°С

	101
	ТК 10-5 - ж/д. 10
	1990
	80
	24,0
	4,27
	130/70°С

	102
	ТК 10-5 - ТК 10-6
	1990
	200
	38,0
	16,64
	130/70°С

	103
	ТК 10-6  - ж/д. 9
	2013
	80
	5,0
	0,89
	130/70°С

	104
	ТК 10-6 - ТК 10-7
	1990
	200
	70,0
	30,66
	130/70°С

	105
	ТК 10-7 - ТК 10-8
	1990
	80
	26,0
	4,63
	130/70°С

	106
	ТК 10-8 - ж/д. 6
	1990
	80
	5,0
	0,89
	130/70°С

	107
	Павильон №2 - Павильон №3
	2009
	300
	225,0
	146,25
	130/70°С

	108
	Павильон №2 - Павильон №3
	2009
	300
	34,0
	22,10
	130/70°С

	109
	Павильон №3 - узел врез. (ТК 11-0)
	1988
	300
	134,0
	87,10
	130/70°С

	110
	ТК 11-10 - ж/д. 3а
	2015
	50
	42,0
	4,79
	130/70°С

	111
	ж/д. 3а - ж/д. 3
	1990
	100
	36,0
	7,78
	130/70°С

	112
	ж/д. 3 - узел врез. ж/д. 4
	2014
	125
	28,0
	7,45
	130/70°С

	113
	узел врез. ж/д. 4 - ж/д. 4
	1990
	100
	35,0
	7,56
	130/70°С

	114
	Т/с в подвале 10 квартала
	1988
	80
	56,0
	9,97
	130/70°С

	115
	Т/с в подвале 10 квартала
	1988
	100
	5,0
	1,08
	130/70°С

	116
	Узел врез. - ТК 11-1
	1988
	300
	110,0
	71,50
	130/70°С

	117
	ТК 11-1 - ТК 11-2
	1988
	200
	112,0
	49,06
	130/70°С

	118
	ТК 11-2 - ТК 11-3
	2013
	100
	38,0
	8,21
	130/70°С

	119
	ТК 11-3 - ж/д. 6
	2007
	80
	10,0
	1,78
	130/70°С

	120
	ж/д. 6 - ТК 11-7
	2012
	50
	25,0
	2,85
	130/70°С

	121
	ТК 11-7 - ж/д. 5
	2015
	70
	13,0
	1,98
	130/70°С

	122
	ТК 11-2 - ТК 11-8
	2022
	100
	48,0
	10,37
	130/70°С

	123
	ТК 11-8  - ж/д. 7
	2022
	80
	6,0
	1,07
	130/70°С

	124
	ТК 11-2 - ж/д. 3
	2002
	150
	109,0
	34,66
	130/70°С

	125
	ТК 11-2 - ж/д. 3
	2021
	150
	4,5
	1,43
	130/70°С

	126
	ТК 11-2 - ж/д. 3
	2021
	150
	19,5
	6,20
	130/70°С

	127
	Т/с в подвале 11 квартала
	1988
	80
	5,0
	0,89
	130/70°С

	128
	Т/с в подвале 11 квартала
	1988
	100
	64,0
	13,82
	130/70°С

	129
	Павильон №3 - ж/д. 2а
	1991
	100
	110,0
	23,76
	130/70°С

	130
	Павильон №3 - ж/д. 2а
	2009
	80
	115,0
	20,47
	130/70°С

	131
	Павильон №3 - ж/д. 2а
	2010
	80
	67,0
	11,93
	130/70°С

	132
	ТК 11-1 - ТК 12-0
	1992
	300
	170,0
	110,50
	130/70°С

	133
	ТК 12-0 - ТК 12-1
	1992
	300
	135,0
	87,75
	130/70°С

	134
	ТК 12-1 - ТК 12-2
	2009
	250
	42,0
	22,93
	130/70°С

	135
	ТК 12-2 - ТК 12-3
	2009
	150
	20,0
	6,36
	130/70°С

	136
	ТК 12-3 - ТК 12-4
	2020
	125
	63,4
	16,85
	130/70°С

	137
	ТК 12-4 - ТК 12-5
	2020
	125
	26,0
	6,92
	130/70°С

	138
	ТК 12-4 - ТК 12-5
	2020
	80
	5,0
	0,89
	130/70°С

	139
	ТК 12-5  - ТК 12-5а
	2016
	80
	24,4
	4,34
	130/70°С

	140
	ТК 12-5 - ж/д. 13
	1992
	70
	39,0
	5,93
	130/70°С

	141
	ТК 12-5 - ж/д. 13
	2022
	70
	36,0
	5,47
	130/70°С

	142
	ТК 12-5 - ж/д. 13
	2022
	70
	76,0
	11,55
	130/70°С

	143
	ТК 12-5 - ж/д. 13
	2021
	70
	79,0
	12,01
	130/70°С

	144
	ТК 12-5а - ж/д. 16
	2016
	70
	181,6
	27,60
	130/70°С

	145
	ТК 12-2 - ТК 12-6
	1992
	150
	82,0
	26,08
	130/70°С

	146
	ТК 12-6 - ТК 12-7
	1992
	150
	42,0
	13,36
	130/70°С

	147
	ТК 12-7 - ТК 12-8
	1992
	150
	16,0
	5,09
	130/70°С

	148
	ТК 12-8 - ТК 12-9а
	1992
	100
	96,0
	20,74
	130/70°С

	149
	ТК 12-9а - ТК 12-9
	2009
	100
	36,0
	7,78
	130/70°С

	150
	ТК 12-9 - ж/д. 9
	1992
	80
	138,0
	24,56
	130/70°С

	151
	ТК 12-9 - ж/д. 4
	1992
	50
	145,0
	16,53
	130/70°С

	152
	ТК 12-7 - ТК 12-10
	1992
	125
	38,0
	10,11
	130/70°С

	153
	ТК 12-10 - пав-н регулировки
	1992
	100
	12,0
	2,59
	130/70°С

	154
	ТК 12-10 - пав-н регулировки
	1992
	100
	187,0
	40,39
	130/70°С

	155
	ВП-2 - ТК 6а-2
	2014
	300
	230,5
	149,83
	130/70°С

	156
	ТК 6а-1 - ТК 6а-2     
	2003
	500
	125,0
	132,50
	130/70°С

	157
	ТК 6а-1 - ТК 43а
	2003
	500
	75,0
	79,50
	130/70°С

	158
	ТК 6а-1 - ТК 43а
	2003
	500
	29,0
	30,74
	130/70°С

	159
	ТК 6а-2 - ТК 6а-3     
	2011
	200
	35,5
	15,55
	130/70°С

	160
	ТК 6а-3 - ж/д. 2
	2006
	80
	5,0
	0,89
	130/70°С

	161
	ТК 6а-3 - ТК 6а-4     
	2005
	200
	74,0
	32,41
	130/70°С

	162
	ТК 6а-4 - ТК 6а-9     
	1991
	100
	42,0
	9,07
	130/70°С

	163
	ТК 6а-9 - общ. №8
	2003
	70
	10,0
	1,52
	130/70°С

	164
	ТК 6а-9 - общ. №7
	2003
	70
	44,0
	6,69
	130/70°С

	165
	ТК 6а-4 - ТК 6а-5     
	2013
	200
	120,5
	52,78
	130/70°С

	166
	ТК 6а-5 - ж/д. 5
	2015
	100
	23,0
	4,97
	130/70°С

	167
	ТК 6а-5 - ТК 6а-6     
	2006
	100
	27,0
	5,83
	130/70°С

	168
	ТК 6а-6 - ж/д 4
	2003
	100
	56,0
	12,10
	130/70°С

	169
	ТК 6а-6 - ТК 6а-7     
	1998
	80
	43,0
	7,65
	130/70°С

	170
	ТК 6а-7 - ТК 6а-8    
	1998
	80
	12,0
	2,14
	130/70°С

	171
	ТК 6а-8 - ж/д. 3
	1998
	70
	17,0
	2,58
	130/70°С

	172
	ТК-44а - общ. №5
	2005
	150
	55,0
	17,49
	130/70°С

	173
	общ. № 5 - ж/д. 6а
	1986
	150
	53,0
	16,85
	130/70°С

	174
	общ. № 5 - ж/д. 6а
	1986
	125
	26,0
	6,92
	130/70°С

	175
	ж/д. 6а - общ. № 6
	2019
	80
	26,4
	4,69
	130/70°С

	176
	ТК 6а-7 - ж/д. 3 (2 блок секция)
	2005
	70
	13,0
	1,98
	130/70°С

	177
	ТК 6а-4 - ТК 6а-4-1
	2007
	70
	19,0
	2,89
	130/70°С

	178
	ТК 6а-4-1 - ж/д. 1
	2017
	80
	18,0
	3,20
	130/70°С

	179
	Т/с в подвале 6а квартала
	1988
	80
	493,0
	87,75
	130/70°С

	180
	Т/с в подвале 6а квартала
	1988
	100
	240,0
	51,84
	130/70°С

	181
	ТК 44 - ТК 6-5а     
	2019
	200
	33,0
	14,45
	130/70°С

	182
	ТК 6-5а - ТК 6-5     
	2019
	200
	57,0
	24,97
	130/70°С

	183
	ТК 6-5а - ж/д. 6-7а
	2006
	70
	25,0
	3,80
	130/70°С

	184
	ТК 6-5 - ж/д. 8
	2013
	80
	14,0
	2,49
	130/70°С

	185
	ТК 6-5 - ТК 6-7     
	2017
	150
	105,0
	33,39
	130/70°С

	186
	ТК 6-5 - ТК 6-7     
	2019
	200
	4,2
	1,84
	130/70°С

	187
	ТК 6-5 - ТК 6-6     
	2008
	125
	34,0
	9,04
	130/70°С

	188
	ТК 6-5 - ТК 6-6     
	2019
	150
	2,0
	0,64
	130/70°С

	189
	ТК 6-6 - ж/д. 12
	1991
	80
	4,0
	0,71
	130/70°С

	190
	ТК 6-6 - ж/д. 13
	2016
	100
	121,0
	26,14
	130/70°С

	191
	ж/д. 13 - ж/д. 14
	1992
	70
	39,0
	5,93
	130/70°С

	192
	ТК 6-7 - ж/д. 9
	2020
	100
	52,0
	11,23
	130/70°С

	193
	ТК 6-7 - ж/д. 9
	2020
	100
	10,0
	2,16
	130/70°С

	194
	ж/д. 9 - ж/д. 10
	2020
	80
	27,0
	4,81
	130/70°С

	195
	ж/д. 9 - ж/д. 10
	2020
	80
	36,0
	6,41
	130/70°С

	196
	ТК 44а - ТК 44б
	1981
	250
	3,0
	1,64
	130/70°С

	197
	ТК 44б - ТК 6-9
	2010
	250
	80,0
	43,68
	130/70°С

	198
	ТК 6-9 - ж/д. 15
	2010
	80
	14,0
	2,49
	130/70°С

	199
	ТК 6-9-ТК 6-10
	2011
	250
	147,5
	80,54
	130/70°С

	200
	ТК 6-10 - ж/д. 17
	2019
	80
	11,0
	1,96
	130/70°С

	201
	ТК 6-10 - ТК 6-4
	2016
	200
	175,0
	76,65
	130/70°С

	202
	ТК 6-4 - ТК 6-4а
	2015
	70
	20,3
	3,09
	130/70°С

	203
	ТК 43 - ж/д. 7
	2020
	125
	16,0
	4,26
	130/70°С

	204
	ж/д. 7 - ж/д. 6
	1964
	150
	69,0
	21,94
	130/70°С

	205
	ТК 45а - ТК 6-11
	2002
	100
	30,0
	6,48
	130/70°С

	206
	ТК 6-11 - ж/д. 16
	1983
	80
	85,0
	15,13
	130/70°С

	207
	ТК 41 - ж/д. 1
	2009
	150
	86,0
	27,35
	130/70°С

	208
	ж/д 1 - ТК 6-3а
	1984
	150
	63,0
	20,03
	130/70°С

	209
	ТК 6-3а - ж/д. 2
	1984
	150
	149,0
	47,38
	130/70°С

	210
	ТК 41а - ТК 6-13 
	2009
	100
	52,0
	11,23
	130/70°С

	211
	ТК 6-7 - ж/д. 8
	1964
	80
	22,0
	3,92
	130/70°С

	212
	ТК 30 - ТК 6-1
	1986
	200
	40,0
	17,52
	130/70°С

	 
	ТК 30 - ТК 6-1
	2024
	200
	30,0
	13,14
	130/70°С

	 
	ТК 6-1 - ТК 6-2
	2024
	200
	60,0
	26,28
	130/70°С

	214
	ТК 6-2 - ТК 6-2-1
	1986
	200
	15,0
	6,57
	130/70°С

	215
	ТК 6-2 - Общ. №3
	2015
	70
	80,2
	12,18
	130/70°С

	216
	ТК 6-2-1 - ТК 6-2а
	1986
	200
	22,0
	9,64
	130/70°С

	217
	ТК 6-2а - ж/д. 5
	1987
	150
	122,0
	38,80
	130/70°С

	218
	тех.подвал ж/д. 6-5
	1987
	100
	108,0
	23,33
	130/70°С

	219
	ж/д. 5 - ТК 6-3а
	2008
	100
	35,0
	7,56
	130/70°С

	220
	ТК 6-3а - ТК 6-3
	2008
	80
	58,0
	10,32
	130/70°С

	221
	тех.подвал ж/д. 6-4
	1987
	80
	21,0
	3,74
	130/70°С

	222
	ж/д. 5 - ж/д. 4
	1986
	150
	114,0
	36,25
	130/70°С

	223
	ж/д. 5 - ж/д. 4
	2020
	125
	25,4
	6,75
	130/70°С

	224
	ж/д. 5 - ж/д. 4
	2020
	125
	28,3
	7,53
	130/70°С

	225
	ж/д. 4 - ж/д. 3
	1986
	125
	26,0
	6,92
	130/70°С

	226
	ж/д. 4 - ж/д. 3
	2020
	100
	28,3
	6,11
	130/70°С

	227
	ж/д. 4 - ж/д. 3
	2020
	100
	32,7
	7,06
	130/70°С

	228
	ТК 6-3 - ж/д. 11
	2011
	70
	52,0
	7,90
	130/70°С

	229
	Т/с в подвале 6 квартала
	1988
	70
	32,0
	4,86
	130/70°С

	230
	Т/с в подвале 6 квартала
	1988
	80
	216,0
	38,45
	130/70°С

	231
	Т/с в подвале 6 квартала
	1988
	100
	80,0
	17,28
	130/70°С

	232
	ТК 48 - ТК 7-1
	1966
	250
	25,0
	13,65
	130/70°С

	233
	ТК 7-1 - ж/д. 12
	1992
	80
	6,0
	1,07
	130/70°С

	234
	ТК 7-1 - ж/д. 12
	2015
	100
	9,0
	1,94
	130/70°С

	235
	ТК 7-1 - ж/д. 12
	2015
	70
	9,0
	1,37
	130/70°С

	236
	ТК 7-1 - ТК 7-2
	2009
	200
	38,0
	16,64
	130/70°С

	237
	ТК 7-2-ТК 7-3
	2009
	200
	64,0
	28,03
	130/70°С

	238
	ТК 7-3-ТК 7-3а
	2015
	125
	61,7
	16,41
	130/70°С

	239
	ТК 7-3а-ТК 7-4
	2015
	125
	25,0
	6,65
	130/70°С

	240
	ТК 7-4-ж/д 4
	1968
	100
	4,0
	0,86
	130/70°С

	241
	ТК 7-4-ж/д 10
	1982
	100
	61,0
	13,18
	130/70°С

	242
	ТК 7-3-ТК 7-3б-2
	1986
	125
	45,5
	12,10
	130/70°С

	243
	ТК 7-3-ТК 7-3б-2
	1986
	125
	25,5
	6,78
	130/70°С

	244
	ТК 7-3б-2-ТК 7-3б
	1986
	125
	67,0
	17,82
	130/70°С

	245
	ТК 7-3б-2-ТК 7-3б
	1986
	125
	21,0
	5,59
	130/70°С

	246
	ТК 7-3б-ж/д 15
	2020
	70
	20,0
	3,04
	130/70°С

	247
	ТК 7-3б-ж/д 16
	1988
	80
	81,0
	14,42
	130/70°С

	248
	ТК 46-ж/д ул.Радищева, 12
	1984
	100
	64,0
	13,82
	130/70°С

	249
	ТК 47а-ТК 47б
	1991
	80
	36,0
	6,41
	130/70°С

	250
	ТК 47б-ж/д 14
	1991
	80
	3,0
	0,53
	130/70°С

	251
	ТК 49-ж/д 5
	2014
	100
	13,0
	2,81
	130/70°С

	252
	ТК 50-ж/д 6
	2020
	80
	36,5
	6,50
	130/70°С

	253
	ТК 51-ж/д 6
	2022
	100
	27,0
	5,83
	130/70°С

	254
	ж/д 6а  -ТК 7-4б
	1989
	70
	19,0
	2,89
	130/70°С

	255
	ТК 52-ж/д 7
	2007
	100
	39,0
	8,42
	130/70°С

	256
	ТК 53-ж/д 8
	2007
	100
	24,0
	5,18
	130/70°С

	257
	ТК 34в-ж/д №1
	2002
	150
	23,0
	7,31
	130/70°С

	258
	ж/д №1 -ж/д №2
	2006
	125
	102,0
	27,13
	130/70°С

	259
	ж/д №2-ТК 34в-4
	2009
	100
	82,0
	17,71
	130/70°С

	260
	ТК 34в-4-ж/д №3
	2009
	80
	85,0
	15,13
	130/70°С

	261
	ТК 56-ТК 7-5
	2018
	100
	35,0
	7,56
	130/70°С

	262
	ТК 7-5 -ж/д №11
	2005
	80
	52,0
	9,26
	130/70°С

	263
	ТК 54 -ж/д №9
	2015
	125
	43,0
	11,44
	130/70°С

	264
	ТК 55 -ТК 9-1
	2009
	200
	47,0
	20,59
	130/70°С

	265
	ТК 9-1 -ТК 9-2
	2009
	200
	62,0
	27,16
	130/70°С

	266
	ТК 9-2-ТК 9-5
	2009
	125
	59,0
	15,69
	130/70°С

	267
	ТК 53-ТК 9-3
	2008
	150
	67,0
	21,31
	130/70°С

	268
	ТК 9-3-Янгеля №4
	2014
	80
	24,0
	4,27
	130/70°С

	269
	ТК 9-3 -ТК 9-4
	2014
	125
	50,0
	13,30
	130/70°С

	270
	ТК 9-4 -ж/д Янгеля 3
	2014
	100
	7,0
	1,51
	130/70°С

	271
	ТК 9-4 -ФОК
	1989
	125
	29,5
	7,85
	130/70°С

	272
	ТК 9-4 -ФОК
	1989
	125
	21,5
	5,72
	130/70°С

	273
	ТК 9-4 -ФОК
	1989
	80
	8,0
	1,42
	130/70°С

	274
	ТК 9-4 -ФОК
	1989
	80
	24,0
	4,27
	130/70°С

	275
	Т/с в подвале 7 квартала
	1988
	70
	35,0
	5,32
	130/70°С

	276
	Т/с в подвале 7 квартала
	1988
	80
	279,0
	49,66
	130/70°С

	277
	Т/с в подвале 7 квартала
	1988
	100
	445,0
	96,12
	130/70°С

	278
	ТК 36-ТНС № 3
	1961
	150
	8,0
	2,54
	130/70°С

	279
	ТК 37-ж/д Иващенко, 11
	1972
	100
	10,0
	2,16
	130/70°С

	280
	ж/д Иващенко, 11-ж/д Иващенко, 9
	1972
	70
	112,0
	17,02
	130/70°С

	281
	ТК 38-ТК "Хлебозавод"
	2010
	100
	50,0
	10,80
	130/70°С

	282
	ТК 38а-ТК 2-9в
	2008
	200
	10,0
	4,38
	130/70°С

	283
	ТК 2-9в-ж/д Иващенко, 13
	2008
	80
	4,0
	0,71
	130/70°С

	284
	ТК 2-9в-ТНС № 7
	2019
	150
	50,5
	16,06
	130/70°С

	285
	ТК 20-ТК 2-6
	2012
	100
	22,0
	4,75
	130/70°С

	286
	ТК 2-6 - ж/д 52
	2012
	70
	24,6
	3,74
	130/70°С

	287
	ж/д 52-ж/д 58
	2012
	50
	70,0
	7,98
	130/70°С

	288
	ТК 2-6 -ж/д 51
	2012
	50
	6,0
	0,68
	130/70°С

	289
	ТК 2-6 -ж/д 53
	2002
	80
	69,0
	12,28
	130/70°С

	290
	ТК 23 -ж/д 54
	2012
	70
	13,0
	1,98
	130/70°С

	291
	ж/д 54 -ж/д55
	2012
	50
	45,0
	5,13
	130/70°С

	292
	Т/С-департамент
	2012
	50
	64,5
	7,35
	130/70°С

	293
	ТК 2-6 -ж/д 48
	2000
	100
	47,0
	10,15
	130/70°С

	294
	ж/д  48- ж/д 49
	2012
	50
	17,0
	1,94
	130/70°С

	295
	ж/д  48- ж/д 49
	2012
	70
	9,0
	1,37
	130/70°С

	296
	ТК 26 -ж/д 64
	2011
	125
	52,5
	13,97
	130/70°С

	297
	ж/д 64 -ТК 2-20а
	2012
	125
	35,0
	9,31
	130/70°С

	298
	ТК 2-20а -ТК 2-20
	2009
	100
	38,0
	8,21
	130/70°С

	299
	ТК 2-20-ж/д 62
	2011
	125
	41,0
	10,91
	130/70°С

	300
	ж/д №62 -ТК 2-19
	2011
	125
	52,5
	13,97
	130/70°С

	301
	ТК 2-19 -ж/д 61
	2011
	125
	41,0
	10,91
	130/70°С

	302
	ж/д 61-ТК 2-18
	2011
	125
	52,5
	13,97
	130/70°С

	303
	ТК 2-18 -ж/д 60
	2011
	125
	23,5
	6,25
	130/70°С

	304
	ТК 27 -ж/д 66
	2011
	150
	41,5
	13,20
	130/70°С

	305
	ж/д 66 -ж/д 65
	2011
	125
	52,5
	13,97
	130/70°С

	306
	ж/д 66 -ж/д 65
	2011
	80
	18,0
	3,20
	130/70°С

	307
	ж/д 66 -ТК 2-23
	2006
	100
	16,3
	3,52
	130/70°С

	308
	ж/д 66 -ТК 2-23
	2020
	80
	41,6
	7,40
	130/70°С

	309
	ж/д 66 -ТК 2-23
	2006
	80
	32,0
	5,70
	130/70°С

	310
	ТК 2-23 -общ. №2
	2003
	70
	14,0
	2,13
	130/70°С

	311
	ТС -ТК 2-22
	2006
	150
	67,0
	21,31
	130/70°С

	312
	ТС- ТК 2-21
	2005
	70
	6,0
	0,91
	130/70°С

	313
	ТК 2-22 -ж/д 67
	2006
	150
	7,0
	2,23
	130/70°С

	314
	ж/д 67 -ж/д 63
	2009
	100
	47,0
	10,15
	130/70°С

	315
	ж/д 67 -ж/д 63
	2018
	100
	18,0
	3,89
	130/70°С

	316
	ж/д 63 -ж/д 68
	2004
	70
	53,0
	8,06
	130/70°С

	317
	Т/с в подвале 2 квартала
	1988
	50
	56,0
	6,38
	130/70°С

	318
	Т/с в подвале 2 квартала
	1988
	80
	180,0
	32,04
	130/70°С

	319
	ТК 7-ТК 1-1
	2017
	300
	44,5
	28,93
	130/70°С

	320
	ТК 7-ТК 1-1
	2017
	300
	80,0
	52,00
	130/70°С

	321
	ТК 1-1-ТК 1-2
	2019
	250
	89,4
	48,83
	130/70°С

	322
	ТК 1-2-ТНС 1
	2019
	250
	58,7
	32,05
	130/70°С

	323
	ТК 1-1а-ж/д 63в
	2002
	80
	56,0
	9,97
	130/70°С

	324
	ж/д 63в-ТК 1-29в
	2007
	70
	31,5
	4,79
	130/70°С

	325
	ТК 1-29в-ж/д Иващенко, 2
	2007
	70
	5,5
	0,84
	130/70°С

	326
	ТК 1-1-Общ. № 1
	2002
	70
	29,0
	4,41
	130/70°С

	327
	ТК 1-2-ТК 1-2в 
	2002
	70
	24,0
	3,65
	130/70°С

	328
	ТК 1-2в -Общ. №66
	2002
	70
	7,0
	1,06
	130/70°С

	329
	ТК 1-2в-ж/д 67
	2000
	80
	16,0
	2,85
	130/70°С

	330
	ТК 1-2в-ж/д 67
	2015
	80
	12,0
	2,14
	130/70°С

	331
	ТК 1-2в-ж/д 67
	2015
	70
	22,0
	3,34
	130/70°С

	332
	ТК 15 -ТК 1-43а
	2019
	250
	50,0
	27,30
	130/70°С

	333
	ТК 1-43а-ТНС-2
	2009
	200
	15,0
	6,57
	130/70°С

	334
	ТК 1-43а-ТК 1-47
	2010
	200
	142,0
	62,20
	130/70°С

	335
	ТК 1-47 -ТК 1-36
	1990
	150
	179,0
	56,92
	130/70°С

	336
	ТК 1-36-ТК 1-37
	1991
	125
	18,0
	4,79
	130/70°С

	337
	ТК 1-47 -ТК 1-48
	1990
	150
	23,0
	7,31
	130/70°С

	338
	ТК 1-48 - ТК 1-49
	2021
	100
	40,0
	8,64
	130/70°С

	339
	ТК 1-47 - ж/д 115
	1990
	80
	8,0
	1,42
	130/70°С

	340
	ТК 1-49 - ж/д 114
	2021
	100
	67,5
	14,58
	130/70°С

	341
	ТК 1-37-ж/д 83
	2002
	70
	10,0
	1,52
	130/70°С

	342
	ТК 1-37 -ж/д 113
	1982
	100
	3,0
	0,65
	130/70°С

	343
	ТК 1-37 -ж/д 113
	2007
	100
	10,0
	2,16
	130/70°С

	344
	ТК 1-37-стадион "Стр."
	1990
	80
	26,0
	4,63
	130/70°С

	345
	ВП 9 - ТК 1-29а
	2021
	125
	33,2
	8,83
	130/70°С

	346
	ВП 9 - ТК 1-29а
	2021
	125
	8,6
	2,29
	130/70°С

	347
	ВП 9 - ТК 1-29а
	2006
	100
	7,8
	1,68
	130/70°С

	348
	ВП 9 - ТК 1-29а
	2006
	100
	9,4
	2,03
	130/70°С

	349
	ТК 1-29а - ТК 1-29б
	2021
	125
	44,0
	11,70
	130/70°С

	350
	ТК 1-29б -ж/д 1-63б
	2023
	70
	24,5
	3,72
	130/70°С

	351
	ж\д 1-63б-1-63а
	2023
	50
	27,0
	3,08
	130/70°С

	352
	ж\д 1-63б-1-63а
	2023
	50
	18,0
	2,05
	130/70°С

	353
	ТК 1-29б-ж/д Иващенко 3
	2007
	70
	12,0
	1,82
	130/70°С

	354
	ТК 1-29а-ж/д Иващенко 5
	1981
	70
	20,0
	3,04
	130/70°С

	355
	ВП стол.№ 5-ТК 1-22а
	2002
	150
	67,0
	21,31
	130/70°С

	356
	ТК 1-22а-ТК 1-22
	2006
	80
	67,0
	11,93
	130/70°С

	357
	ТК 1-22а -ТК 1-22а-4 (дом Пион.)
	1995
	100
	235,0
	50,76
	130/70°С

	358
	Т/С-ж/дом 1-62
	2006
	70
	53,0
	8,06
	130/70°С

	359
	ТК 1-22а-4 (дом Пион.)-ТК 1-22а-5
	2016
	80
	50,0
	8,90
	130/70°С

	360
	ТК 1-22а-4 (дом Пион.)-ТК 1-22а-5
	2014
	80
	36,0
	6,41
	130/70°С

	361
	ТК 1-22а-5-ТК 1-22а-6
	2014
	80
	20,0
	3,56
	130/70°С

	362
	ТК 1-22а-6-ж/д 108
	2014
	50
	10,0
	1,14
	130/70°С

	363
	ТК 1-22а-6-ТК 1-22а-8
	2014
	80
	67,5
	12,02
	130/70°С

	364
	ТК 1-22а-6-ТК 1-22а-8
	2014
	100
	20,0
	4,32
	130/70°С

	365
	ТК 1-22а-8-ТК 1-22а-7
	2014
	100
	9,0
	1,94
	130/70°С

	366
	ТК 1-22а-8-ТК 1-22а-9
	2016
	80
	14,0
	2,49
	130/70°С

	367
	ТК 1-22а-9-ТК 1-22а-10
	2016
	80
	9,5
	1,69
	130/70°С

	368
	ТК 1-22а-10-ТК 1-22а-11
	2016
	80
	8,3
	1,48
	130/70°С

	369
	ТК 1-22а-11-ТК 1-22а-11а
	2016
	80
	13,0
	2,31
	130/70°С

	370
	ТК 1-22а-11а-ТК 1-22а-12а
	2016
	80
	11,0
	1,96
	130/70°С

	371
	ТК 1-22а-12а-ТК 1-22а-12
	2016
	80
	14,0
	2,49
	130/70°С

	372
	ТК 1-22а-12-ТК 1-22а-13
	2016
	70
	8,5
	1,29
	130/70°С

	373
	ТК 1-22а-13-ж/д 104-2
	2016
	50
	17,5
	2,00
	130/70°С

	374
	ТНС-1-ТК 1-3
	2010
	200
	65,0
	28,47
	130/70°С

	375
	ТК 1-3 -ТК 1-4
	2010
	200
	50,0
	21,90
	130/70°С

	376
	ТК 1-4-ТК 1-5
	2010
	200
	52,0
	22,78
	130/70°С

	377
	ТК 1-5-ТК 1-5а
	1982
	200
	41,0
	17,96
	130/70°С

	378
	ТК 1-5а-ТК 1-3б
	1979
	200
	48,0
	21,02
	130/70°С

	379
	ТК 1-3б-ТК 1-3а
	1979
	200
	23,0
	10,07
	130/70°С

	380
	ТК 1-3а-ТК 1-7
	1979
	200
	36,0
	15,77
	130/70°С

	381
	ТК 1-7-ТК 1-7б
	1977
	200
	6,0
	2,63
	130/70°С

	382
	ТК 1-7б-ТК 1-7а
	1977
	150
	33,0
	10,49
	130/70°С

	383
	ТК 1-7а-ТК 1-8
	1978
	150
	37,0
	11,77
	130/70°С

	384
	ТК 1-8-ж/д 1-6а
	1978
	125
	45,0
	11,97
	130/70°С

	385
	ТК 1-5-ТК 1-9
	1980
	200
	73,0
	31,97
	130/70°С

	386
	ТК 1-9 -ТК 1-9а
	1980
	200
	27,0
	11,83
	130/70°С

	387
	ТК 1-9а -ТК 1-9б
	1983
	200
	7,0
	3,07
	130/70°С

	388
	ТК 1-9б-ТК 1-10
	1983
	200
	48,0
	21,02
	130/70°С

	389
	ТК 1-10-ТК 1-10а
	1983
	150
	17,0
	5,41
	130/70°С

	390
	ТК 1-10а-ТК 1-11
	1983
	150
	27,0
	8,59
	130/70°С

	391
	ТК 1-11 -ТК 1-11а
	1983
	150
	15,0
	4,77
	130/70°С

	392
	ТК 1-11а - ТК 1-12
	1983
	125
	91,0
	24,21
	130/70°С

	393
	ТК 1-12 -ТК 1-14
	1983
	125
	43,0
	11,44
	130/70°С

	394
	ТК 1-14 -ТК 1-15
	2016
	125
	33,0
	8,78
	130/70°С

	395
	ТК 1-15 -ТК 1-15а
	1983
	125
	60,0
	15,96
	130/70°С

	396
	ТК 1-15 -ТК 1-15а
	1983
	100
	10,0
	2,16
	130/70°С

	397
	ТК 1-15а -ТК 1-16
	1985
	125
	45,0
	11,97
	130/70°С

	398
	ТК 1-16 -ТК 1-16-1
	2023
	125
	50,0
	13,30
	130/70°С

	399
	ТК 1-4-ТК 1-4а
	2012
	70
	36,0
	5,47
	130/70°С

	400
	ТК 1-4а-ж/д 23
	2012
	50
	5,0
	0,57
	130/70°С

	401
	ТК 1-5а -ж/д 5
	1986
	50
	24,0
	2,74
	130/70°С

	402
	ТК 1-3б -ж/д  8
	1986
	50
	15,0
	1,71
	130/70°С

	403
	ТК 1-6- ж/д  3
	1999
	50
	29,0
	3,31
	130/70°С

	404
	Т/С -ж/д 6
	1981
	50
	3,0
	0,34
	130/70°С

	405
	ТК 1-9б -ж/д 16
	2000
	50
	12,0
	1,37
	130/70°С

	406
	ТК 1-9б - ж/д 17
	1997
	50
	38,0
	4,33
	130/70°С

	407
	ТК 1-10-ж/д 13
	1997
	50
	19,0
	2,17
	130/70°С

	408
	ТК 1-10а-ж/д 18
	1981
	50
	15,0
	1,71
	130/70°С

	409
	ТК 1-11а-ж/д 15
	1996
	50
	4,0
	0,46
	130/70°С

	410
	ТК 1-12 -ж/д 21
	2014
	70
	15,0
	2,28
	130/70°С

	411
	ТК 1-12 -ж/д 15а
	2014
	70
	20,0
	3,04
	130/70°С

	412
	ТК 1-15 -ж/д 25
	1991
	50
	34,0
	3,88
	130/70°С

	413
	Т/с в подвале 1 квартала
	1988
	50
	121,5
	13,85
	130/70°С

	414
	Т/с в подвале 1 квартала
	1988
	80
	20,5
	3,64
	130/70°С

	415
	Т/с в подвале 1 квартала
	1988
	100
	469,3
	101,36
	130/70°С

	416
	Т/с в подвале 1 квартала
	1988
	125
	32,5
	8,65
	130/70°С

	417
	ТК 20 -ВП - 5 столовая
	2019
	250
	69,4
	37,89
	130/70°С

	418
	ВП - 5 стол.-ТК 1-22б
	2019
	250
	45,3
	24,73
	130/70°С

	419
	ТК 1-22б-ТК 3-2а
	2019
	250
	42,9
	23,42
	130/70°С

	420
	ТК 3-2а -ТНС 4
	2019
	150
	98,9
	31,45
	130/70°С

	421
	ТК 26 -ТК 3-13
	2012
	200
	50,0
	21,90
	130/70°С

	422
	 ТК 3-13 -ж/д 16
	2011
	100
	18,0
	3,89
	130/70°С

	423
	ТК 3-13 -ж/д 21
	2007
	80
	65,0
	11,57
	130/70°С

	424
	ТК 3-13-ТК 3-14
	2011
	200
	53,0
	23,21
	130/70°С

	425
	ТК 3-14 -ж/д  20
	2011
	100
	12,0
	2,59
	130/70°С

	426
	ТК 3-14 -ТК 3-15
	2012
	150
	42,0
	13,36
	130/70°С

	427
	ТК 3-15 -ж/д 18
	2011
	100
	18,0
	3,89
	130/70°С

	428
	ж/д 18 -прокуратура
	2013
	80
	96,0
	17,09
	130/70°С

	429
	ТК 3-15-ж/д 19
	2008
	70
	14,0
	2,13
	130/70°С

	430
	ТК 3-15 -ТК 3-23
	2019
	100
	41,2
	8,90
	130/70°С

	431
	ТК 3-15 -ТК 3-23
	2019
	100
	47,0
	10,15
	130/70°С

	432
	ТК 30-ТК 3-16
	2009
	200
	53,0
	23,21
	130/70°С

	433
	 ТК 3-16-ж/д 22
	2006
	80
	21,0
	3,74
	130/70°С

	434
	ТК 3-16-ж/д 27
	2017
	80
	13,0
	2,31
	130/70°С

	435
	 ТК 3-16 -ТК 3-17
	2006
	150
	65,0
	20,67
	130/70°С

	436
	ТК 3-17 -ж/д 23
	2006
	80
	13,0
	2,31
	130/70°С

	437
	ТК 3-17 -ж/д 26
	2005
	70
	20,0
	3,04
	130/70°С

	438
	ТК 3-17-ТК 3-18
	2005
	125
	80,0
	21,28
	130/70°С

	439
	ТК 3-18-ж/д 24
	2006
	80
	9,0
	1,60
	130/70°С

	440
	ТК 3-18-ж/д 25
	2006
	80
	39,0
	6,94
	130/70°С

	441
	ж/д 25 -ТК 3-19
	2000
	70
	13,0
	1,98
	130/70°С

	442
	ТК 31 -ТК 3-20
	1991
	150
	48,0
	15,26
	130/70°С

	443
	ТК 31 -ТК 3-20
	2010
	200
	40,0
	17,52
	130/70°С

	444
	ТК 3-20-ж/д 31
	2004
	100
	6,0
	1,30
	130/70°С

	445
	ТК 3-20-ТК 3-22
	2003
	80
	103,0
	18,33
	130/70°С

	446
	Т/С-ж/д 28
	2010
	80
	28,0
	4,98
	130/70°С

	447
	ТК 3-20-ТК 3-21
	2002
	150
	55,0
	17,49
	130/70°С

	448
	 ТК 3-21-ж/д 29
	2006
	80
	6,0
	1,07
	130/70°С

	449
	 ТК 3-21-ж/д 30
	2006
	80
	14,0
	2,49
	130/70°С

	450
	ТК 3-22 -ж/д 32
	2013
	80
	34,0
	6,05
	130/70°С

	451
	Т/с в подвале 3 квартала
	1988
	50
	84,0
	9,58
	130/70°С

	452
	Т/с в подвале 3 квартала
	1988
	70
	70,0
	10,64
	130/70°С

	453
	Т/с в подвале 3 квартала
	1988
	80
	254,0
	45,21
	130/70°С

	454
	ТК 34 -ТК 8-1
	2012
	200
	145,0
	63,51
	130/70°С

	455
	ТК 34 -ТК 8-1
	2015
	300
	75,4
	49,04
	130/70°С

	456
	ТК 8-1-ТК 8-1а
	2011
	200
	20,0
	8,76
	130/70°С

	457
	ТК 8-1а -ТК 8-2б
	1978
	200
	65,0
	28,47
	130/70°С

	458
	ТК 8-2-ТК 8-2б
	2011
	150
	3,0
	0,95
	130/70°С

	459
	ТК 8-1-ТК 8-1б
	2015
	300
	28,9
	18,80
	130/70°С

	460
	ТК 8-2 -ТК 8-3
	2015
	150
	32,6
	10,36
	130/70°С

	461
	ТК 8-3 -ТК 8-3б
	2015
	150
	20,5
	6,52
	130/70°С

	462
	ТК 8-3б-ТК 8-3а
	2015
	150
	53,8
	17,10
	130/70°С

	463
	ТК 8-3а -ТК 8-4
	2015
	150
	42,3
	13,45
	130/70°С

	464
	ТК 8-4 -ж/д 8-2
	2022
	125
	9,0
	2,39
	130/70°С

	465
	ТК 8-4 -ж/д 8-2
	2022
	125
	49,5
	13,17
	130/70°С

	466
	ТК 8-4 -ж/д 8-2
	2022
	80
	54,0
	9,61
	130/70°С

	467
	ж/д 8-2-ж/д 8-2а
	2007
	80
	32,0
	5,70
	130/70°С

	468
	ж/д 8-2-ж/д 8-3
	2013
	70
	74,0
	11,25
	130/70°С

	469
	ТК 8-4 -ж/д 8-4
	2009
	100
	48,0
	10,37
	130/70°С

	470
	ТК 8-3б -ж/д 8-1
	2022
	80
	9,0
	1,60
	130/70°С

	471
	ТК 8-3б -ж/д 8-1
	2022
	80
	49,0
	8,72
	130/70°С

	472
	ж/д 8-1 -ТК 8-1г
	2011
	70
	76,0
	11,55
	130/70°С

	473
	ТК 8-1г -ж/д 8-3а
	2011
	70
	138,0
	20,98
	130/70°С

	474
	ТК 8-2б-ТК 8-2а
	2005
	150
	80,0
	25,44
	130/70°С

	475
	ТК 8-2а -об. №4
	2019
	80
	30,0
	5,34
	130/70°С

	476
	ТК 8-2а -ж/д 8-7
	1997
	150
	82,0
	26,08
	130/70°С

	477
	ж/д 8-7-ж/д 8-6
	2012
	125
	80,0
	21,28
	130/70°С

	478
	ж/д 8-6-ж/д 8-5
	2009
	80
	80,0
	14,24
	130/70°С

	479
	ТК 34а -ТК 8-1в
	2016
	150
	59,0
	18,76
	130/70°С

	480
	ТК 8-1б -ТК 8-9
	2017
	150
	43,0
	13,67
	130/70°С

	481
	ТК 8-9 -ТК 8-9а 
	2018
	150
	34,0
	10,81
	130/70°С

	482
	ТК 8-9а-ТК 8-8а
	2016
	150
	20,5
	6,52
	130/70°С

	483
	 ТК 8-8а -ТК 8-8
	2016
	150
	32,5
	10,34
	130/70°С

	484
	ТК 8-8-ТК 8-7
	2016
	150
	31,5
	10,02
	130/70°С

	485
	ТК 8-7 -ТК 8-6
	2015
	150
	12,0
	3,82
	130/70°С

	486
	ТК 8-6-ТК 8-6а
	2015
	150
	37,0
	11,77
	130/70°С

	487
	ТК 8-6а-ТК 8-6г
	2018
	150
	10,0
	3,18
	130/70°С

	488
	ТК 8-6г -ТК 8-6б
	2018
	150
	49,0
	15,58
	130/70°С

	489
	ТК 8-6б -ТК 8-6в
	2018
	150
	36,7
	11,67
	130/70°С

	490
	ТК 8-1б-ТК 8-2
	1980
	300
	49,0
	31,85
	130/70°С

	491
	ТК 8-2-ТК 8-2в
	2000
	200
	125,0
	54,75
	130/70°С

	492
	ТК 8-2в-ТК 8-4а
	2015
	200
	16,0
	7,01
	130/70°С

	493
	ТК 8-3б -ж/д 8-1
	2015
	200
	80,0
	35,04
	130/70°С

	494
	ТК 8-4а - "ЛОК"
	2013
	80
	9,0
	1,60
	130/70°С

	495
	ТК 8-4а - "ЛОК"
	2013
	80
	157,5
	28,04
	130/70°С

	496
	ж/д 8-5 - ж/д 8-5а
	2021
	70
	135,0
	20,52
	130/70°С

	497
	ТК 34б -ТК 8-10
	2002
	200
	61,0
	26,72
	130/70°С

	498
	ТК 8-10-ж/д Янг.12
	2003
	100
	23,0
	4,97
	130/70°С

	499
	ТК 8-10 -ТК 8-10а
	1992
	200
	10,0
	4,38
	130/70°С

	500
	ТК 8-10а -ж/д Янг.14
	2007
	80
	14,0
	2,49
	130/70°С

	501
	ТК 8-10а-ТК 8-11
	2007
	200
	100,5
	44,02
	130/70°С

	502
	ТК 8-11 -ТК 8-12
	2007
	200
	72,0
	31,54
	130/70°С

	503
	ТК 8-12 -ж/д 8-11
	2005
	80
	9,0
	1,60
	130/70°С

	504
	ТК 8-12 -ж/д 8-13
	2009
	80
	40,0
	7,12
	130/70°С

	505
	ТК 8-12 -ТК 8-13
	2009
	150
	40,0
	12,72
	130/70°С

	506
	ТК 8-13 -ТК 8-13а
	2009
	150
	40,0
	12,72
	130/70°С

	507
	ТК 8-13а -ж/д 8-10
	2009
	80
	10,0
	1,78
	130/70°С

	508
	ТК 8-13а -ж/д 8-9
	2009
	125
	79,5
	21,15
	130/70°С

	509
	ТК 8-13а -ж/д 8-9
	2023
	80
	62,5
	11,13
	130/70°С

	510
	 ж/д 8-9 -ж/д 8-9а
	2022
	50
	62,5
	7,13
	130/70°С

	511
	 ж/д 8-9 -ж/д 8-9а
	2022
	50
	20,5
	2,34
	130/70°С

	512
	ТК 8-13 -ТК 8-14
	2019
	125
	81,3
	21,64
	130/70°С

	513
	ТК 8-14-ж/д 8-12
	2020
	100
	38,0
	8,21
	130/70°С

	514
	ТК 8-14 -ж/д 8-14
	2000
	100
	72,0
	15,55
	130/70°С

	515
	ТК 8-14 -ж/д 8-14
	2020
	80
	156,0
	27,77
	130/70°С

	516
	ТК 8-4а -ТНС-6
	2000
	200
	110,0
	48,18
	130/70°С

	517
	Т/с в подвале 8 квартала
	1988
	50
	98,0
	11,17
	130/70°С

	518
	Т/с в подвале 8 квартала
	1988
	80
	464,0
	82,59
	130/70°С

	519
	Т/с в подвале 8 квартала
	1988
	100
	18,0
	3,89
	130/70°С

	520
	Т/с в подвале 8 квартала
	1988
	125
	95,0
	25,27
	130/70°С

	521
	ТНС-6 -ТНС-9
	2014
	200
	645,0
	282,51
	130/70°С

	522
	ТНС-6 -ТНС-9
	2013
	200
	795,0
	348,21
	130/70°С

	523
	ТК 15 -ТК 20
	2006
	500
	742,0
	786,52
	130/70°С

	524
	ТК 20 -ТК 21а
	2012
	500
	117,0
	124,02
	130/70°С

	525
	ТК 21а -ТК 22
	2012
	500
	60,0
	63,60
	130/70°С

	526
	ТК 22 -ТК 23
	2012
	500
	12,0
	12,72
	130/70°С

	527
	ТК 23-ТЦГ
	2012
	500
	15,0
	15,90
	130/70°С

	528
	ТЦГ-ТК - 24
	2000
	500
	30,0
	31,80
	130/70°С

	529
	ТК 24 - ТК 26
	2021
	500
	168,0
	178,08
	130/70°С

	530
	ТК 24 - ТК 26
	2022
	500
	44,0
	46,64
	130/70°С

	531
	ТК 26 -ТК 27
	1987
	500
	189,0
	200,34
	130/70°С

	532
	ТК 27 -ТК 28
	1987
	500
	88,0
	93,28
	130/70°С

	533
	ТК 28 -ТК 29
	1987
	400
	54,0
	46,01
	130/70°С

	534
	ТК 29 -ТК 30
	1989
	400
	70,0
	59,64
	130/70°С

	535
	ТК 30 -ТК 31
	1982
	400
	186,0
	158,47
	130/70°С

	536
	ТК 31 -ТК 32
	1982
	400
	100,0
	85,20
	130/70°С

	537
	ТК 32 -ТК 33
	1982
	400
	108,0
	92,02
	130/70°С

	538
	ТК 33 -ТК 33а
	1982
	400
	163,0
	138,88
	130/70°С

	539
	ТК 33а -ТК 34
	1982
	400
	90,0
	76,68
	130/70°С

	540
	ТК 34-ТК 34а
	1982
	400
	70,0
	59,64
	130/70°С

	541
	ТК 34а -ТК 34б
	1999
	300
	76,0
	49,40
	130/70°С

	542
	ТК 34б -ТК 34в
	1999
	300
	46,0
	29,90
	130/70°С

	543
	 ТК 34в -ТК 34г
	1999
	300
	78,0
	50,70
	130/70°С

	544
	ТК 34г -ТК 56
	1980
	300
	105,0
	68,25
	130/70°С

	545
	ТК 56-ТК 55
	1980
	200
	108,0
	47,30
	130/70°С

	546
	ТК 55 -ТК 54
	1980
	200
	65,0
	28,47
	130/70°С

	547
	ТК 54 -ТК 53
	2008
	200
	215,0
	94,17
	130/70°С

	548
	Т/с п.Северный
	2012
	50
	168,0
	19,15
	130/70°С

	549
	Т/с п.Северный
	2011
	50
	40,0
	4,56
	130/70°С

	550
	Т/с п.Северный
	1988
	70
	91,0
	13,83
	130/70°С

	551
	Т/с п.Северный
	1988
	80
	299,0
	53,22
	130/70°С

	552
	Т/с п.Северный
	1988
	80
	16,0
	2,85
	130/70°С

	553
	Т/с п.Северный
	2012
	100
	178,0
	38,45
	130/70°С

	554
	Т/с п.Северный
	2011
	100
	41,5
	8,96
	130/70°С

	555
	Т/с п.Донецкий
	2013
	50
	64,0
	7,30
	130/70°С

	556
	Т/с п.Донецкий
	1988
	70
	176,0
	26,75
	130/70°С

	557
	Т/с п.Донецкий
	1988
	70
	20,0
	3,04
	130/70°С

	558
	Т/с п.Донецкий
	2013
	70
	46,0
	6,99
	130/70°С

	559
	Т/с п.Донецкий
	1988
	80
	44,0
	7,83
	130/70°С

	560
	Т/с п.Донецкий
	1988
	80
	60,0
	10,68
	130/70°С

	561
	Т/с п.Донецкий
	2013
	100
	11,4
	2,46
	130/70°С

	562
	Т/с п.Донецкий
	2013
	100
	44,1
	9,53
	130/70°С

	563
	Т/с п.Донецкий
	2012
	150
	86,0
	27,35
	130/70°С

	564
	Т/с п.Донецкий
	1988
	150
	208,0
	66,14
	130/70°С

	565
	ТНС № 3 - ТК 2-1
	1961
	200
	38,0
	16,64
	95/70°С

	566
	ТК 2-1 - ТК 2-2
	2010
	200
	196,0
	85,85
	95/70°С

	567
	ТК 2-2 - ТК 2-3
	2009
	200
	70,0
	30,66
	95/70°С

	568
	ТК 2-2 - ж/д 31
	2021
	150
	26,0
	8,27
	95/70°С

	569
	ж/д 31 - ж/д 30
	2003
	200
	34,0
	14,89
	95/70°С

	570
	ж/д 31 - ж/д 30
	1962
	150
	24,0
	7,63
	95/70°С

	571
	ж/д 30 - ж/д 29
	1962
	100
	34,0
	7,34
	95/70°С

	572
	ж/д 30 - ж/д 29
	1962
	100
	15,0
	3,24
	95/70°С

	573
	ж/д 29 - врезка на ТК 2-7
	1962
	70
	25,0
	3,80
	95/70°С

	574
	врезка на ТК 2-7 - ТК 2-7
	1962
	50
	51,0
	5,81
	95/70°С

	575
	ТК 2-7 - ж/д 27
	1962
	50
	66,0
	7,52
	95/70°С

	576
	ТК 2-3 - ж/д 37
	1961
	100
	6,0
	1,30
	95/70°С

	577
	ж/д 37 - ж/д 38
	1961
	100
	34,0
	7,34
	95/70°С

	578
	ж/д 37 - ж/д 38
	1961
	70
	15,0
	2,28
	95/70°С

	579
	ТК 2-3  - врезка на ж/д 36
	1961
	150
	94,0
	29,89
	95/70°С

	580
	врезка на ж/д 36 - ж/д 36
	1961
	50
	10,0
	1,14
	95/70°С

	581
	врезка на ж/д 36 - ж/д 42
	2005
	150
	22,0
	7,00
	95/70°С

	582
	ж/д 42 - ж/д 41
	2005
	150
	34,0
	10,81
	95/70°С

	583
	ж/д 42 - ж/д 41
	1961
	150
	84,0
	26,71
	95/70°С

	584
	ж/д 41 - ТК 2-4
	1961
	150
	34,0
	10,81
	95/70°С

	585
	ж/д 41 - ТК 2-4
	2010
	125
	35,0
	9,31
	95/70°С

	586
	ТК 2-4 - ж/д 40
	1961
	50
	4,0
	0,46
	95/70°С

	587
	ТК 2-4 - врезка на ж/д 43
	2009
	125
	61,0
	16,23
	95/70°С

	588
	врезка на ж/д 43 - ж/д 43
	1961
	50
	14,0
	1,60
	95/70°С

	589
	врезка  на  ж/д 43 - ж/д 44
	2009
	125
	3,0
	0,80
	95/70°С

	590
	ж/д 44 - ТК 2-5
	2014
	125
	40,5
	10,77
	95/70°С

	591
	ж/д 44 - ТК 2-5
	2014
	125
	2,0
	0,53
	95/70°С

	592
	ТК 2-5 - ж/д 45
	1962
	100
	49,0
	10,58
	95/70°С

	593
	ж/д 45 - ТК "военкомат"
	1962
	80
	34,0
	6,05
	95/70°С

	594
	ж/д 45 - ТК "военкомат"
	2006
	80
	8,0
	1,42
	95/70°С

	595
	ТК "военкомат" - ж/д 47
	2008
	50
	57,0
	6,50
	95/70°С

	596
	ТК "военкомат" - ж/д 47
	1963
	70
	15,0
	2,28
	95/70°С

	597
	ТНС № 7 - ТК 2-9а
	2014
	200
	17,5
	7,67
	95/70°С

	598
	ТК 2-9а - ТК 2-9б
	2014
	125
	22,0
	5,85
	95/70°С

	599
	ТК 2-9б - ТК 2-10
	2005
	150
	18,0
	5,72
	95/70°С

	600
	ТК 2-9а - ТК 2-9а-2
	2014
	150
	59,0
	18,76
	95/70°С

	601
	ТК 2-9а-2 - ж/д 12
	2014
	50
	6,0
	0,68
	95/70°С

	602
	ТК 2-9а-2 - ТК 2-11
	2014
	50
	32,0
	3,65
	95/70°С

	603
	ТК 2-9а-2 - ТК 2-12
	2014
	150
	78,5
	24,96
	95/70°С

	604
	ТК 2-12 - ж/д 13
	2007
	50
	22,0
	2,51
	95/70°С

	605
	ТК 2-12 - ТК 2-13
	2007
	150
	24,0
	7,63
	95/70°С

	606
	ТК 2-13 - ж/д 14
	2007
	50
	21,0
	2,39
	95/70°С

	607
	ТК 2-13 - ТК 2-14
	2007
	150
	22,0
	7,00
	95/70°С

	608
	ТК 2-14 - ТК 2-15
	2007
	150
	38,0
	12,08
	95/70°С

	609
	ТК 2-15 - ж/д 15
	2007
	50
	8,0
	0,91
	95/70°С

	610
	ТК 2-15 - ж/д 16
	2007
	50
	7,0
	0,80
	95/70°С

	611
	ТК 2-15 - ТК 2-15а
	2007
	150
	42,0
	13,36
	95/70°С

	612
	ТК 2-15а - ж/д 16
	2007
	50
	9,0
	1,03
	95/70°С

	613
	ТК 2-15а - ТК 2-16
	2007
	150
	28,0
	8,90
	95/70°С

	614
	ТК 2-16 - врезка на ж/д 18
	1962
	100
	41,0
	8,86
	95/70°С

	615
	врезка на ж/д 18 - ТК 2-17
	1962
	100
	42,0
	9,07
	95/70°С

	616
	ТК 2-17 - ж/д 20
	2009
	50
	44,0
	5,02
	95/70°С

	617
	ж/д 50 - ТК 2-5
	1990
	125
	44,0
	11,70
	95/70°С

	618
	ТНС - 2  - ТК 1-34
	1980
	150
	194,0
	61,69
	95/70°С

	619
	ТНС - 2  - ТК 1-34
	1980
	150
	23,0
	7,31
	95/70°С

	620
	ТК 1-34  - ТК 1-39
	1982
	150
	233,0
	74,09
	95/70°С

	621
	ТК 1-39  - ТК 1- 40
	2008
	125
	63,0
	16,76
	95/70°С

	622
	ТК 1-40  - ТК 1- 43
	1990
	100
	50,0
	10,80
	95/70°С

	623
	ТК 1-43  - ТК 1- 44
	1989
	80
	49,0
	8,72
	95/70°С

	624
	ТК 1-43 - ТК 1- 42
	2012
	100
	35,0
	7,56
	95/70°С

	625
	Т/С  - ж/д 80
	1989
	50
	3,0
	0,34
	95/70°С

	626
	ТК 1-39  - ж/д 86
	2008
	70
	8,0
	1,22
	95/70°С

	627
	ТК 1-40  - ж/д 45
	1988
	50
	13,0
	1,48
	95/70°С

	628
	ТК 1-43  -  ж/д 88
	1989
	50
	15,0
	1,71
	95/70°С

	629
	ТК 1-44  - ж/д 89
	1997
	50
	15,0
	1,71
	95/70°С

	630
	ТК 1-44  - ж/д 90
	2002
	50
	48,0
	5,47
	95/70°С

	631
	ТК 1-42  - ж/д 92
	2011
	50
	16,5
	1,88
	95/70°С

	632
	ТК 1-42  - ТК 1-42-2
	2017
	80
	84,5
	15,04
	95/70°С

	633
	ТНС -2  - ТК 1-25
	1982
	150
	4,0
	1,27
	95/70°С

	634
	ТК 1-25 - ТК 1-25а
	2011
	150
	24,0
	7,63
	95/70°С

	635
	ТК 1-25а  - ж/д 72
	1982
	70
	20,0
	3,04
	95/70°С

	636
	Т/С  -  ж/д  73
	1982
	70
	13,0
	1,98
	95/70°С

	637
	ТК 1-25а - ТК 1-25б
	2011
	150
	45,0
	14,31
	95/70°С

	638
	ТК 1-25б  - ТК 1-25в
	2011
	150
	61,0
	19,40
	95/70°С

	639
	ТК 1-25в  - ТК 1-26
	2011
	150
	80,0
	25,44
	95/70°С

	640
	ТК 1-26 - ж/д 69
	1987
	100
	15,0
	3,24
	95/70°С

	641
	ТК 1-26 - ж/д 69
	1996
	50
	12,0
	1,37
	95/70°С

	642
	Т/С - ж/д 68
	1996
	100
	24,0
	5,18
	95/70°С

	643
	Т/С - ж/д 68
	1996
	50
	7,0
	0,80
	95/70°С

	644
	ТК 1-26 - ТК 1-28
	2012
	100
	97,0
	20,95
	95/70°С

	645
	ТК 1-28в - ТК 1-28а
	1978
	70
	45,0
	6,84
	95/70°С

	646
	ТК 1-28б  - ж/д № 65а
	2007
	70
	5,0
	0,76
	95/70°С

	647
	ТК 1-28б - ТК 1-28в
	2007
	80
	21,0
	3,74
	95/70°С

	648
	ТК 1-28в - ТК 1-28г
	2007
	70
	39,0
	5,93
	95/70°С

	649
	ТК 1-28г  - ж/д № 62
	2007
	50
	14,0
	1,60
	95/70°С

	650
	ТК 1-28а  - ж/д № 60
	2007
	50
	12,0
	1,37
	95/70°С

	651
	ТК 1-28 - ТК 1-29
	2007
	100
	159,0
	34,34
	95/70°С

	652
	Т/С  - ж/д 65
	2006
	50
	12,0
	1,37
	95/70°С

	653
	ТК 1-29 - ж/д 63
	1980
	100
	23,0
	4,97
	95/70°С

	654
	ТНС 4  - ж/д 13
	2002
	100
	48,0
	10,37
	95/70°С

	655
	ж/д 13  - ТК 3-7
	1981
	100
	66,0
	14,26
	95/70°С

	656
	ТК 3-7 - ж/д 14
	2008
	80
	7,0
	1,25
	95/70°С

	657
	ТНС 4  - ТК 3-3
	1991
	150
	35,0
	11,13
	95/70°С

	658
	ТК 3-3  - ж/д 4
	2002
	50
	10,0
	1,14
	95/70°С

	659
	ТК 3-3  - баня
	2002
	100
	163,0
	35,21
	95/70°С

	660
	ТК 3-3  - ТК 3-3а
	1985
	150
	35,0
	11,13
	95/70°С

	661
	ТК 3-3а  - ж/д 3-3
	1986
	50
	12,0
	1,37
	95/70°С

	662
	ТК 3-3а  - ТК 3-8
	2011
	80
	66,0
	11,75
	95/70°С

	663
	ТК 3-3а  - ТК 3-9 
	1986
	150
	152,0
	48,34
	95/70°С

	664
	Т/С  - ж/д  9
	1986
	50
	33,0
	3,76
	95/70°С

	665
	ТК 3-9  - ж/д 2
	2001
	50
	84,0
	9,58
	95/70°С

	666
	ТК 3-9  - ТК 3-11
	1995
	100
	96,0
	20,74
	95/70°С

	667
	ТК 3-11 - ТК 3-10
	2009
	50
	21,9
	2,50
	95/70°С

	668
	ТК 3-10 - ж/д 1
	2009
	50
	10,0
	1,14
	95/70°С

	669
	ТК 3-11 - ТК 3-11а
	2014
	125
	34,0
	9,04
	95/70°С

	670
	ТК 3-11а - ТК 4-1
	1985
	125
	48,0
	12,77
	95/70°С

	671
	ТК 3-11 - ж/д 11
	2014
	50
	4,0
	0,46
	95/70°С

	672
	ТК 3-11 - ж/д 11
	2014
	50
	4,0
	0,46
	95/70°С

	673
	ТК 3-11а - ж/д 12
	2014
	50
	7,0
	0,80
	95/70°С

	674
	ТНС-9  - ТК13-1
	2003
	300
	25,0
	16,25
	95/70°С

	675
	ТНС-9  - ТК13-1
	2008
	300
	29,0
	18,85
	95/70°С

	676
	ТК 13-1  - ТК 13-2
	2010
	300
	125,0
	81,25
	95/70°С

	677
	ТК 13-2  - ТК 13-3
	2010
	300
	25,0
	16,25
	95/70°С

	678
	ТК 13-3  - ТК 13-4
	1988
	400
	148,0
	126,10
	95/70°С

	679
	ТК 13-4  - ТК 13-5
	1988
	400
	104,0
	88,61
	95/70°С

	680
	ТК 13-5  - ТК 13-6
	1989
	200
	354,0
	155,05
	95/70°С

	681
	ТК 13-6  - ТК 13-7
	1989
	200
	62,0
	27,16
	95/70°С

	682
	ТК 13-7  - ТК 13-8
	1989
	200
	22,0
	9,64
	95/70°С

	683
	ТК 13-8  - ТК 13-9
	2020
	200
	105,0
	45,99
	95/70°С

	684
	ТК 13-9  - ТК 13-9б
	2020
	200
	80,0
	35,04
	95/70°С

	685
	ТК 13-9б - ТК 13-9а 
	1989
	200
	164,0
	71,83
	95/70°С

	686
	ТК 13-9а  - ТК 13-10
	1990
	200
	33,0
	14,45
	95/70°С

	687
	ТК 13-10 - ТК 13-11
	1990
	200
	60,0
	26,28
	95/70°С

	688
	ТК 13-11  - ТК 13-12
	1990
	200
	63,0
	27,59
	95/70°С

	689
	ТК 13-12 - ТК 13-13
	1990
	200
	255,0
	111,69
	95/70°С

	690
	ТК 13-13  - ТК 13-14
	1991
	200
	55,0
	24,09
	95/70°С

	691
	ТК 13-14 - ТК 13-15
	1991
	150
	134,0
	42,61
	95/70°С

	692
	ТК 13-15  - Центральная-7
	1991
	150
	148,0
	47,06
	95/70°С

	693
	ТК 13-5  - ТК 13-16
	1991
	200
	302,0
	132,28
	95/70°С

	694
	ТК 13-16  - ТК 13-17
	2004
	200
	223,0
	97,67
	95/70°С

	695
	ТК 13-17 - ТК 13-18
	2004
	200
	77,0
	33,73
	95/70°С

	696
	ТК 13-18  - ТК 13-19
	2004
	200
	46,0
	20,15
	95/70°С

	697
	ТК 13-19  - ТК 13-20
	2004
	200
	59,0
	25,84
	95/70°С

	698
	ТК 13-20  - ТК 13-20а
	2004
	200
	68,0
	29,78
	95/70°С

	699
	ТК 13-20а  - ТК 13-21
	2004
	200
	22,0
	9,64
	95/70°С

	700
	ТК 13-21  - ТК 13-22
	2004
	100
	28,0
	6,05
	95/70°С

	701
	ТК 13-22  - ТК 13-23
	2004
	80
	29,0
	5,16
	95/70°С

	702
	ТК 13-23  - ТК 13-24
	2004
	70
	11,0
	1,67
	95/70°С

	703
	ТК 13-24  - ТК 13-25
	2004
	70
	12,0
	1,82
	95/70°С

	704
	ТК 13-17  - ТК 13-26
	2004
	70
	57,0
	8,66
	95/70°С

	705
	ТК 13-1  - ТК 13-27а
	2004
	150
	7,0
	2,23
	95/70°С

	706
	ТК 13-1  - ТК 13-27а
	2023
	150
	393,5
	125,13
	95/70°С

	707
	ТК 13-27а - ТК 13-27
	2014
	150
	83,7
	26,62
	95/70°С

	708
	ТК 13-27  - ТК 13-28
	2009
	150
	136,0
	43,25
	95/70°С

	709
	ТК 13-28  -  ТК 13-29
	2010
	100
	65,0
	14,04
	95/70°С

	710
	ТК 13-29 - ТК 13-29а
	2015
	80
	10,0
	1,78
	95/70°С

	711
	ТК 13-29а  - ТК 13-30
	2015
	80
	100,0
	17,80
	95/70°С

	712
	ТК 13-30  - ТК 13-30а
	1993
	80
	27,0
	4,81
	95/70°С

	713
	ТК 13-30а  - ТК 13-30б
	1993
	80
	52,0
	9,26
	95/70°С

	714
	ТК 13-27  - ТК 13-31
	2014
	125
	41,0
	10,91
	95/70°С

	715
	ТК 13-31 - ТК 13-32
	1994
	100
	338,0
	73,01
	95/70°С

	716
	ТНС-9  - ТК13-1а
	1994
	300
	9,0
	5,85
	95/70°С

	717
	ТК13-1а  - Металургов-7
	1994
	80
	32,0
	5,70
	95/70°С

	718
	Металургов-7 - Металургов-5 
	1995
	80
	25,0
	4,45
	95/70°С

	719
	Металургов-5  - Металургов-3 
	2000
	80
	42,0
	7,48
	95/70°С

	720
	Металургов-3 - Металургов -1 
	2000
	80
	37,5
	6,68
	95/70°С

	721
	Т/с  13 м/р
	1988
	50
	628,0
	71,59
	95/70°С

	722
	Т/с  13 м/р
	1988
	50
	234,0
	26,68
	95/70°С

	723
	Т/с  13 м/р
	2014
	50
	56,5
	6,44
	95/70°С

	724
	Т/с  13 м/р
	2014
	50
	56,5
	6,44
	95/70°С

	725
	Т/с  13 м/р
	2013
	50
	9,0
	1,03
	95/70°С

	726
	Т/с  13 м/р
	2013
	70
	173,5
	26,37
	95/70°С

	727
	Т/с  13 м/р
	2017
	70
	9,4
	1,43
	95/70°С

	728
	Т/с  13 м/р
	2017
	70
	15,6
	2,37
	95/70°С

	729
	Т/с  13 м/р
	1988
	70
	1 451,8
	220,68
	95/70°С

	730
	Т/с  13 м/р
	2014
	70
	19,5
	2,96
	95/70°С

	731
	Т/с  13 м/р
	2014
	70
	19,5
	2,96
	95/70°С

	732
	Т/с  13 м/р
	2015
	70
	71,5
	10,87
	95/70°С

	733
	Т/с  13 м/р
	2018
	70
	122,1
	18,55
	95/70°С

	734
	Т/с  13 м/р
	2018
	70
	36,2
	5,49
	95/70°С

	735
	Т/с  13 м/р
	2013
	80
	199,0
	35,42
	95/70°С

	736
	Т/с  13 м/р
	2014
	80
	112,0
	19,94
	95/70°С

	737
	Т/с  13 м/р
	2014
	80
	112,0
	19,94
	95/70°С

	738
	Т/с  13 м/р
	1988
	80
	535,5
	95,32
	95/70°С

	739
	Т/с  13 м/р
	1988
	80
	257,0
	45,75
	95/70°С

	740
	Т/с  13 м/р
	2015
	80
	174,0
	30,97
	95/70°С

	741
	Т/с  13 м/р
	2014
	100
	116,0
	25,06
	95/70°С

	742
	Т/с  13 м/р
	2014
	100
	116,0
	25,06
	95/70°С

	743
	Т/с  13 м/р
	1988
	100
	401,5
	86,72
	95/70°С

	744
	Т/с  13 м/р
	2013
	100
	78,0
	16,85
	95/70°С

	745
	Т/с  13 м/р
	2015
	100
	93,5
	20,20
	95/70°С

	746
	Т/с  13 м/р
	2013
	125
	308,0
	81,93
	95/70°С

	747
	Т/с  13 м/р
	1988
	125
	568,0
	151,09
	95/70°С

	748
	Т/с  13 м/р
	2014
	150
	390,2
	124,07
	95/70°С

	749
	ТНС - 1  - ТК 4-13
	1996
	250
	34,5
	18,84
	95/70°С

	750
	ТНС - 1  - ТК 4-13
	1996
	250
	9,0
	4,91
	95/70°С

	751
	ТК 4-13  - ТК4-13а
	1980
	250
	9,3
	5,08
	95/70°С

	752
	ТК 4-13а - ТК4-13б
	1980
	250
	75,0
	40,95
	95/70°С

	753
	ТК 4-13б  - ТК4-13в
	1980
	250
	30,0
	16,38
	95/70°С

	754
	ТК 4-13в  - ТК4-12а
	1980
	250
	51,0
	27,85
	95/70°С

	755
	ТК 4-12а  - ТК4-12
	1980
	250
	62,5
	34,13
	95/70°С

	756
	ТК 4-12  - ТК4-11
	1980
	250
	95,3
	52,03
	95/70°С

	757
	ТК 4-11  - ТК4-10
	1980
	250
	86,7
	47,34
	95/70°С

	758
	ТК 4-10  - ТК4-9
	2017
	200
	112,0
	49,06
	95/70°С

	759
	ТК 4-9  - ТК4-8
	1981
	250
	103,5
	56,51
	95/70°С

	 
	ТК 4-9  - ТК4-8
	2024
	200
	127,5
	55,85
	95/70°С

	762
	ТК 4-8  - ТК4-4
	1981
	250
	119,0
	64,97
	95/70°С

	763
	ТК 4-4  - ТК4-5
	1982
	250
	109,0
	59,51
	95/70°С

	764
	ТК 4-5  - ТК4-2
	1982
	250
	80,0
	43,68
	95/70°С

	765
	ТК 4-2  - ТК4-1а
	1982
	250
	115,0
	62,79
	95/70°С

	766
	ТК 4-1а  - ТК4-1
	1982
	250
	80,0
	43,68
	95/70°С

	767
	ТК4-1  - ж/д 4-1
	1982
	80
	12,3
	2,19
	95/70°С

	768
	Т/с 4 квартала
	1988
	50
	385,0
	43,89
	95/70°С

	769
	Т/с 4 квартала
	2013
	50
	119,0
	13,57
	95/70°С

	770
	Т/с 4 квартала
	2013
	50
	43,0
	4,90
	95/70°С

	771
	Т/с 4 квартала
	2012
	50
	134,0
	15,28
	95/70°С

	772
	Т/с 4 квартала
	2012
	50
	27,0
	3,08
	95/70°С

	773
	Т/с 4 квартала
	2015
	50
	68,0
	7,75
	95/70°С

	774
	Т/с 4 квартала
	2021
	50
	120,5
	13,74
	95/70°С

	775
	Т/с 4 квартала
	1988
	70
	198,5
	30,17
	95/70°С

	776
	Т/с 4 квартала
	2013
	70
	158,0
	24,02
	95/70°С

	777
	Т/с 4 квартала
	2013
	70
	32,0
	4,86
	95/70°С

	778
	Т/с 4 квартала
	2012
	70
	123,0
	18,70
	95/70°С

	779
	Т/с 4 квартала
	2012
	70
	45,0
	6,84
	95/70°С

	780
	Т/с 4 квартала
	2015
	70
	169,5
	25,76
	95/70°С

	781
	Т/с 4 квартала
	2017
	70
	136,5
	20,75
	95/70°С

	782
	Т/с 4 квартала
	2021
	70
	48,0
	7,30
	95/70°С

	783
	Т/с 4 квартала
	2012
	80
	45,0
	8,01
	95/70°С

	784
	Т/с 4 квартала
	1988
	80
	320,5
	57,05
	95/70°С

	785
	Т/с 4 квартала
	2015
	80
	41,5
	7,39
	95/70°С

	786
	Т/с 4 квартала
	1988
	100
	141,0
	30,46
	95/70°С

	ИТОГО:
	58182,50
	24985,4
	


Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых сетях осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

[bookmark: _Toc45791911][bookmark: _Toc45793206]1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам 

Смотри п.1.3.1.

[bookmark: _Toc45791912][bookmark: _Toc45793207]1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – краны шаровые регулирующие фланцевые / вварные, секционирующая арматура – краны шаровые фланцевые / вварные, диско-поворотные затворы, клиновая запорная арматура.

[bookmark: _Toc45791913][bookmark: _Toc45793208]1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, дренажных и воздушных устройств, контрольно- измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра находятся как в пределах камер, так и по длине трассы Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

[bookmark: _Toc30058688][bookmark: _Toc31810043][bookmark: _Toc45791914][bookmark: _Toc45793209]1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
1.3.6.1 ТЭЦ-16
Температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-16 130/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с ТЭЦ-16 выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

[bookmark: _Toc45791916][bookmark: _Toc45793211][bookmark: _Toc30058693][bookmark: _Toc31810047]1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику, представленному на рисунке 1 и 2
[image: ]
Рис. 1 – График температур сетевой воды ТЭЦ-16
[image: ]
Рис. 2 – График ограничений при недостатке тепловой мощности на ТЭЦ-16
[bookmark: _Toc45791918][bookmark: _Toc45793213]1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

[bookmark: _Toc45791920][bookmark: _Toc45793215]1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов тепловых сетей
	Показатель
	Ед. измер
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Статистика отказов тепловых сетей
	шт.
	20
	15
	12
	15
	15
	22

	Среднее время устранения повреждений в ОЗП
	час.
	2,2
	2,1
	1,8
	1,9
	1,8
	2,7

	Минимальное время устранения повреждений в ОЗП
	час.
	0,9
	1
	0,8
	0,6
	0,7
	0,4

	Максимальное время устранения повреждений в ОЗП
	час.
	4,5
	5
	4
	4,5
	4,7
	3,8



[bookmark: _Toc45791921][bookmark: _Toc45793216]1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) представлена в таблице 1.3.9.1

[bookmark: _Toc45791922][bookmark: _Toc45793217]1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся: 
        -испытания трубопроводов на плотность и прочность; 
        -замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках. 
        -замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии. 
        -диагностика металлов. 
На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.
Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:
-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность; 
- результатов диагностики тепловых сетей; 
- объема последствий в результате вынужденного отключения участка;
- срок эксплуатации трубопровода. 
В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: 
Эксплуатационные испытания: 
Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта. 
Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной заместителем директора – главным инженером ТЭЦ-16 (1 раз в 5 лет) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год. 
Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.
Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.
Регламентные работы:
Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ. 
Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования: 
 -наружный осмотр - ежегодно; 
-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой; 
-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания). 
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.
Планирование капитальных (текущих) ремонтов:
На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой). 
На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет. 
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

[bookmark: _Toc45791923][bookmark: _Toc45793218]1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.
Целью испытаний тепловых сетей:
- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах; 
- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ; 
-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений. 

[bookmark: _Toc45791924][bookmark: _Toc45793219]1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоноситиеля, на 2026 год представлен в таблице 1.3.13.1.
Таблица 1.3.13.1 - Технологические потери
	№
	Наименование источника
	Технологические потери при передаче тепловой энергии, Гкал

	1
	ТЭЦ-16
	69563,0000



[bookmark: _Toc45791925][bookmark: _Toc45793220]1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Учет отпущенной в сеть тепловой энергии, осуществляется по прибору учета.

[bookmark: _Toc45791926][bookmark: _Toc45793221]1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Данные о типах присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлены в Приложении № 1. По представленным данным можно сделать вывод, что наиболее распространено элеваторное присоединение систем теплоснабжения к тепловым сетям с Отсутствует – 1,7%, Открытая - 98%, Закрытая – 0,3% водоразбором ГВС.

[bookmark: _Toc29998117][bookmark: _Toc30058680][bookmark: _Toc31810032][bookmark: _Toc45791928][bookmark: _Toc45793223]1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Обеспеченность прибором учета потребителей от ТЭЦ-16 представлены в Приложении № 1
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]Оснащение приборами учета Населения – 82%, расчет по приборам учета бюджетных организаций (70%), и прочих потребителей (71%).
[bookmark: _Toc45791930][bookmark: _Toc45793225]1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

 Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

[bookmark: _Toc45791931][bookmark: _Toc45793226]1.3.19  

Обслуживание насосных станций, происходит по мере необходимости выездными бригадами.

[bookmark: _Toc45791932][bookmark: _Toc45793227]1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено: 
- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками, позволяющие при возникновении аварии отсечь 
-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях; 
-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса. 
Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.


[bookmark: _Toc45791933][bookmark: _Toc45793228]1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Таблица 1.3.21.1 Перечень бесхозяйных сетей

	№
	Наименование
	Адрес
	Протяженность (м.)
	Постановление по передаче на обслуживание и содержание

	1
	участок тепловой сети от ТК 13-13 до ТК 13-13-7
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,  13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-13 вдоль жилых домов №№ 21 по ул. Центральная, по ул.Байкальская 21, 24, 26, 30, по ул.Южная 16, 17, 18 до тепловой камеры ТК 13-13-7
	272,5
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	2
	участок тепловой сети от ТК 13-14 до ТК 13-14-14
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-14 вдоль жилых домов №№ 22, 20, 13, 24, 26, 28 по ул. Таежная, вдоль жилых домов №№ 2, 4, 3 по  ул. Кедровая, по ул. Надежная, 20, 26, 33, по ул. Байкальская 25, 29 до тепловой камеры ТК 13-14-14
	467
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	3
	участок тепловой сети сетей от ТК 13-15-2 до ТК 13-15-12
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-15 вдоль жилых домов №№ 1, 3, 5,  по ул. Центральная, по ул. Надежная, 17,  по ул. Парковая 2, 3, 4, 5, 6, по ул. Таежная, 21, 23  до тепловой камеры ТК 13-15-12
	240
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	4
	участок тепловой сети от ТК 13-7-7 до ТК 13-7-12
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-7-11 вдоль жилых домов №№ 11А, 7, 9, 11 по ул.Таежная,  по ул.Центральная, 6, 4, по ул.Надежная, 6, 8 до тепловой камеры ТК 13-7-12
	65,5
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	5
	участок тепловой сети от ТК 13-12 до ТК 13-12-7
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-12 вдоль жилых домов №№ 9, 10, 11, 8 по ул. Южная, вдоль жилых домов №№ 14, 12, 10 по ул.Центральная, вдоль жилых домов №№ 10, 20  по ул.Байкальская  до тепловой камеры ТК 13-12-7
	174
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	6
	участок тепловой сети от  ТК 13-1-10 до ТК 13-1-21
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-1-10 вдоль жилых домов №№ 25, 27, 29, 31, 33, 37, 40, 43, 45, 47, 49 по ул. Металлургов  до тепловой камеры ТК 13-1-21
	383,5
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	7
	участок тепловой сети от ТК 13-31 до ТК 13-32
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-31 вдоль жилого дома № 18 по ул. Металлургов, вдоль жилого дома № 14 по ул. Весенняя, вдоль жилого дома № 1, по пер. Лесной, вдоль жилых домов № 2, 4 по ул.Весенняя, вдоль ул.Ломоносова до тепловой камеры ТК 13-32
	288
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	8
	участок тепловой сети от ТК 13-32 до ТК 13-32-10
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-32 вдоль стр. №№ 22, 20, 18, 9(стр.24), 26, 28, 30 по ул.Ломоносова, вдоль стр. №№ 21, 19, 17, 14, 8, 16 по ул. Дачная до тепловой камеры ТК 13-32-10
	191,5
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	9
	участок тепловой сети ТК 4-9
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-9 вдоль жилых домов №№ 6, 4, 2 по пер.Ленский, вдоль жилых домов №№ 5, 3, 1 по пер. Иртышский
	96,5
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	10
	участок тепловой сети ТК 4-9
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-9 вдоль жилых домов №№ 8, 10, 12 по пер.Ленский,  вдоль жилых домов №№ 9, 11 ,13 по пер. Иртышский.
	130,5
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	11
	участок тепловой сети ТК 4-11
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-11 вдоль жилых домов №№ 5, 3, 1 по пер.Камский, вдоль жилых домов №№ 6, 4, 2 по пер. Донской
	117
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	12
	участок тепловой сети ТК 4-11
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-11 вдоль жилых домов №№9, 11, 13 по пер.Камский, вдоль жилых домов №№ 8, 10, 16 по пер. Донской
	154
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	13
	Участок тепловой сети  от  жилого дома № 3 квартала 10 до клуба Планета «Центр развития творчества детей и юношества»
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от жилого дома № 3 квартала 10 до № 3б  квартала 10 (здание клуба Планета «Центр развития творчества детей и юношества»)
	15
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	14
	Участок тепловой сети от ТК 8-1а до магазина № 26
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-1а до 8 квартала № 26 (магазин № 26)
	20
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	15
	Участок тепловой сети  от тепловой камеры ТК 36 до склада
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 36 до склада
	2
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	16
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Таежная
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,  13 микрорайон, от
ТК-13-7-4 до жилого дома  № 13 ул.Таежная
	10
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	17
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Вишневая
	Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от
ТК-13-16-2 до жилого дома № 21 ул.Вишневая
	697
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	18
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, ТК-13-21 до ТК 13-21-7
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от
ТК-13-21 до ТК 13-21-7 в сторону жилых домов №№ 47, 41, 34 ул.Ломоносова, жилых домов №№ 22, 24,35 ул. Дачная
	329
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	19
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-20 до ТК 13-20-6
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,  13 микрорайон, от
ТК-13-20 до ТК 13-20-6 в сторону жилого дома № 4 ул. Лазурная, к жилым домам №№ 5,6,8 ул. Мира, к жилому дому № 22 ул. Весенняя, к жилым домам №№ 3,9 проезд Илимский
	171
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	20
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-18 до ТК 13-18-2
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,  13 микрорайон, от
ТК-13-18 до ТК 13-18-2 в сторону жилого дома № 2 ул. Лазурная, к жилым домам №№ 4, 3-2 ул. Мира
	48
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	21
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-17 до ТК 13-17-3
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от
ТК-13-17 до ТК 13-17-3 в сторону жилых домов №№ 3,5 ул.Лазурная, к жилому дому № 12 ул.Сибирская
	82,5
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	22
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-10 до ТК 13-10-6
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от
ТК-13-10 до ТК 13-10-6 в сторону жилых домов №№ 8,19,21 ул.Бирюзовая 8,19,21, к жилому дому № 16 ул. Сиреневая
	591,8
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	23
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул. Микрорайонная, от ТК-13-1-2
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,  13 микрорайон, от ТК-13-1-2 до жилого дома № 1 ул.Микрорайонная
	18
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	24
	участок тепловых сетей, поселок Донецкого ЛПХ
	Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, поселок Донецкого ЛПХ, от ТК Д-2-14 до ТК Д-2-17
	86
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	25
	Участок тепловой сети от ТК 13-10-6 до жилого дома № 21 ул. Бирюзовая 14 микрорайона
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от ТК 13-10-6 до жилого дома № 21 ул. Бирюзовая 14 микрорайона
	30
	Постановление № 727 от 19.09.2017 г.  Акт от 25.09.2017 г. подписан

	26
	Участок  тепловой сети от ТК 6-4 до нежилого здания 12А 6 квартала (бассейн)
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, от ТК 6-4 до нежилого здания № 12А
	57
	Постановление № 530 от 14.08.2018
Акт не подписан

	27
	Участок тепловой сети от ТК 6-4 до нежилого здания (стадион "Горняк") № 19А 7 квартала
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 7 квартал, от ТК 6-4 до нежилого здания (стадион "Горняк") № 19А
	33
	Постановление № 530 от 14.08.2018
Акт не подписан

	28
	Участок тепловой сети от ТК 1-37-2 до сооружения (стадион "Строитель") № 125 1 квартала
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,1 квартал, от ТК 1-37-2 до сооружения (стадион "Строитель") № 125
	13,5
	Постановление № 530 от 14.08.2018
Акт не подписан

	29
	Участок тепловой сети до з/у Волжский, д. 8, кв. 1
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от ТК 4-3а до границы земельного участка пер. Волжский, д. 8, квартира 1
	10
	Постановление № 241 от 26.05.2021
Акт не подписан

	30
	Участок тепловой сети от ТК 8-6а до нежилого здания №19 8 квартала
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, от ТК 8-6а до ввода в здание № 19
	48
	Постановление № 241 от 26.05.2021
Акт не подписан

	31
	Участок тепловой сети
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от ТК 6а-1 до здания гостиницы по ул. Иващенко, дом 20
	108
	Постановление № 241 от 26.05.2021
Акт не подписан


В Приложении № 2 представлен перечень муниципальных тепловых сетей.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

	В Нижнеилимском муниципальном округе Иркутской области в городе Железногорск-Илимский действует один источник тепловой энергии ТЭЦ-16, зона действия источника тепловой энергии распространяется на весь город Железногорск-Илимский.

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc45791936][bookmark: _Toc45793231]1.5.1 Описание значений спроса на энергию в расчетных элементах территориального деления

В таблице ниже приведены объемы потребления тепловой энергии (полезный отпуск) за 2025 год в зоне действия источника тепловой энергии.
Таблица 1.5.1.1 - Объемы потребления тепловой энергии
	№
	Наименование котельной
	Объекты потребления, Гкал
	Итого

	
	
	Население
	Бюджет
	Производство
	Прочие
	

	1
	ТЭЦ-16
	189454,4
	34702,2
	156167,2
	49532,2
	429856



[bookmark: _Toc45791937][bookmark: _Toc45793232]1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Значения потребления тепловой энергии от ТЭЦ-16, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и представлены в таблицах ниже.

[bookmark: _Toc45791938][bookmark: _Toc45793233]1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

[bookmark: _Toc45791939][bookmark: _Toc45793234]1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
	№
	Наименование источника
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	Отопительный период
	Неотопительный период
	Всего за год

	1
	ТЭЦ-16
	461337,0
	40090,0
	501427,0


[bookmark: _Toc45791940][bookmark: _Toc45793235]
1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Согласно приказа от 23 августа 2016 года № 90-мпр Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области «Об установлении и утверждении отдельных нормативов потребления коммунальных услуг на территории Иркутской области» (с изменениями на 30 декабря 2019 года), нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях представлен в Таблице 1.5.5.1


Таблица 1.5.5.1 – Норматив потребления тепловой энергии на отопление

	Категория многоквартирного дома, этажность
	Норматив потребления (Гкал на 1кв.м общей площади жилого помещения в месяц)

	
	Многоквартирные дома со стенами из камня, кирпича
	Многоквартирные дома со стенами из панелей, блоков
	Многоквартирные дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно

	 
	 
	 
	 

	2
	0,0527
	0,0527
	0,0527

	3-4
	0,0333
	-
	0,0333

	5-9
	0,0305
	0,0305
	0,0305

	Многоквартирные дома после 1999 года постройки 

	3
	0,0216
	0,0216
	-

	4-5
	0,0186
	-
	-

	жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1
	0,0507
	0,0507
	0,0507

	2
	0,0471
	0,0471
	0,0471

	жилые дома после 1999 года постройки 

	1
	0,0226
	0,0226
	0,0226

	2
	0,0192
	0,0192
	0,0192

	3
	0,0189
	0,0189
	0,0189


Норматив на ГВС куб.м на 1 чел. в месяц- ______

[bookmark: _Toc45791941][bookmark: _Toc45793236]1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Договорные тепловые нагрузи потребителей, подключенных к муниципальным тепловым сетям.
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]Таблица 1.5.6.1 – Договорные тепловые нагрузки
	№
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенные договорные нагрузки, Гкал/час
	Перспективные договорные нагрузка, Гкал/час

	1
	ТЭЦ-16
	249,000
	21,47
	21,47



[bookmark: _Toc45791942][bookmark: _Toc45793237]1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Анализ значения фактических тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, выполненный у потребителей с постоянно работающими коммерческими узлами учета тепловой энергии, определяет не превышение договорной тепловой нагрузки, что свидетельствует о соответствии договорных значений тепловой нагрузки абонентов.
[bookmark: _Toc30058725][bookmark: _Toc31810079]Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

[bookmark: _Toc45791944][bookmark: _Toc45793239]1.6.1 Балансы располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже
Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности
	№
	Наимено- вание
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Собственные нужды, Гкал/час
	Мощность нетто, Гкал/час
	Потери в тепло-вых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час

	1
	ТЭЦ-16
	322,5000
	322,5000
	8,7634
	313,7366
	8,0912
	173,8421



[bookmark: _Toc45791945][bookmark: _Toc45793240]1.6.2 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, можно сделать следующие выводы о том, что ТЭЦ-16 имеет резерв тепловой мощности.
В таблице ниже представлены данные:
Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности
	№
	Наименование теплового источника
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Резерв/дефицит

	1
	ТЭЦ-16
	313,7366
	173,8421
	131,7667



[bookmark: _Toc45791946][bookmark: _Toc45793241]1.6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

[bookmark: _Toc45791947][bookmark: _Toc45793242]1.6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

[bookmark: _Toc45791948][bookmark: _Toc45793243]1.6.5 Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.2.

[bookmark: _Toc30058734][bookmark: _Toc31810088]Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

[bookmark: _Toc45791950][bookmark: _Toc45793245]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]Таблица 1.7.1.1.2 - Балансы производительности водоподготовительных установок
	Показатель
	Ед.изм
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2028

	Производительность ВПУ
	тыс. м3/год
	1333,0
	1362,8
	1306,4
	1361,1
	1318,6
	1347,2
	1347,2

	Располагаемая производительность ВПУ
	тыс. м3/год
	6570,0
	6570,0
	6570,0
	6570,0
	6570,0
	6570,0
	6570,0

	Собственные нужды
	тыс. м3/год
	58,7
	49,5
	36,5
	26,5
	43,9
	49,4
	49,4

	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	Всего подпитка тепловой сети (расход сетевой воды), в т.ч.:
	тыс. м3/год
	1016,8
	1034,6
	1019,4
	1082,2
	1053,4
	1051,2
	1052,2

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	111,6
	114,3
	108,6
	110,7
	104,7
	108,9
	108,9

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) в т.ч хн
	м3/год
	905,2
	920,3
	910,8
	971,4
	948,7
	942,3
	942,3

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/ч
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0


Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Таблица 1.8.1.1 - Виды и количество основного топлива
	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Фактический расход за 2025

	
	
	
	в  т.у.т.
	В натуральном выражении

	1
	ТЭЦ-16
	Уголь
	89058
	164440



1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Таблица 1.8.2.1 - Виды резервного и аварийного топлива
	№
	Наименование теплового источника
	Вид резервного топлива
	Нормативные запасы, тнт
	ННЗТ

	1
	ТЭЦ-16
	уголь
	14852
	4500

	
	
	мазут
	-
	-



[bookmark: _Toc45791955][bookmark: _Toc45793249]1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки 

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

[bookmark: _Toc45791956][bookmark: _Toc45793250]1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

[bookmark: _Toc30058748][bookmark: _Toc31810099]Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc45791958][bookmark: _Toc45793252]1.9.1 Поток отказов (частота отказов участков тепловых сетей)

Основные определения: 
Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами. 
Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные. 
Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности: 
0 - 0,5 ненадежные; 
0,5 - 0,74 малонадежные; 
0,75 - 0,89 надежные; 
0,9 - 1 высоконадежные. 
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: 
- источников тепловой энергии Рит = 0,97; 
- тепловых сетей Ртс = 0,9; 
- потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99; 
- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86. 
Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97. 
Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов. 
Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С. 
Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.) 
К свойствам надежности, регламентированным, относятся: 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 
Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов. 
Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно. 
Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения. 
Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

[bookmark: _Toc30058749][bookmark: _Toc31810100][bookmark: _Toc45791959][bookmark: _Toc45793253]1.9.2 Частота отключений потребителей
Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей
	№
	Источник тепловой энергии
	Кол-во отключений

	1
	ТЭЦ-16
	22


[bookmark: _Toc30058750][bookmark: _Toc31810101][bookmark: _Toc45791960][bookmark: _Toc45793254]1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Исходя из анализа динамики устранения повреждений (аварийно-восстановительных ремонтов) ТЭЦ-16:
- среднее время, затраченное на восстановление работоспособности сети от 0,4 до 3,8 часов.
- среднее время восстановление работоспособности тепловой сети в летний период определяется графиком устранения повреждений.
ТЭЦ-16 должна обеспечивать постоянную методическую, техническую и организационную готовность к предотвращению аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации (элемента) систем теплоснабжения или тепловых сетей, находящихся в её ведении. Обеспечивать качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в соответствии с требованиями закона «О теплоснабжении», обеспечивать теплоснабжение в зависимости от категории надежности теплоснабжения:
-первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100 % подачу теплоты от других тепловых сетей
- вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С. 
- третья категория - остальные потребители.
Для потребителей остальных категорий расчетное время восстановления в соответствии СНиП 124.13330.2012 Тепловые сети п. 6.10 таблицы 2 составляет: 
Наиболее частыми причинами технологических нарушений могут являться следующие причины:
- наружная коррозия теплопроводов;
- внутренняя коррозия участков теплопроводов;
- дефекты ремонта и монтажа;
- прочие причины.

Таблица 1.9.3.1- Время восстановления работоспособности теплоснабжения
	Показатель
	Ед. измер
	2025

	Среднее время устранения повреждений в ОЗП
	час.
	2,7

	Минимальное время устранения повреждений в ОЗП
	час.
	0,4

	Максимальное время устранения повреждений в ОЗП
	час.
	3,8



[bookmark: _Toc30058751][bookmark: _Toc31810102][bookmark: _Toc45791961][bookmark: _Toc45793255]1.9.4 Графические материалы

На рисунке 3 можно проследить динамику отказов на тепловых сетях.



Рис. 3 – Динамика отказов на тепловых сетях

[bookmark: _Toc30058752][bookmark: _Toc31810103][bookmark: _Toc45791962][bookmark: _Toc45793256]1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В Нижнеилимском муниципальном округе г. Железногорске-Илимском не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

[bookmark: _Toc30058753][bookmark: _Toc31810104][bookmark: _Toc45791963][bookmark: _Toc45793257]1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, позволяет сделать следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.

1.9.7 Результаты анализа возможных сценариев развития аварий в системе теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети потребители теплоты по надежности делятся на 3 категории:
- первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях. ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, Больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства. шахты и т.п.;
- вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до 12°С; промышленные здания до 8°С;
- третья категория - остальные потребители.
При технологических нарушениях в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
- подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 90% (при расчетной температура наружного воздуха для проектирования отопления -45°C, и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92);
- заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
- заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем; среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Для обеспечения стабильной работы системы теплоснабжения города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа необходимо провести их режимную наладку. Режимная наладка системы централизованного теплоснабжения заключается в обеспечении расчетных температур внутри отапливаемых помещений и заданных режимов работы калориферных, водоподогревательных и различного рода технологических установок, потребляющих тепловую энергию от тепловой сети при оптимальном режиме работы системы в целом.
Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, представлены ниже.
1. Авария на ТЭЦ-16 с потерей собственных нужд.
ТЭЦ-16 срабатывает на «0» всю тепловую и электрическую нагрузку с потерей собственных нужд. Давление в подающих трубопроводах тепломагистралей «Город» и «Малое кольцо» снизилось до недопустимых значений, циркуляция теплоносителя в тепловых сетях города прекратилась.
	№ п/п
	Порядок действий
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Остановить насос на ТЦГ
	5 мин
	Диспетчер РТС

	2
	Остановить один насос на ТНС № 9
	15 мин
	Диспетчер РТС

	3
	Закрыть задвижку ОС-2 на ТНС № 9. Открыть задвижку ОС-6 на ТНС № 9
	10 мин
	Диспетчер РТС

	4
	Остановить насос на ТНС № 6
	5 мин
	Диспетчер РТС

	5
	Дать сообщение в ЕДДС, Администрацию, управляющие компании, потребителям города о необходимости закрытия систем отопления и систем горячего водоснабжения в жилых домах и объектах города и необходимости контроля температуры теплоносителя с целью избежания размораживания элементов внутренних систем теплопотребления.
	20 мин
	Диспетчер РТС

	6
	Вызов мастеров РТС для переключений на насосных станциях и работе на тепловых сетях, заказ необходимой техники
	5 мин
	Диспетчер РТС

	7
	Мастера РТС прибывают в АБЗ РТС и вызывают подчиненный персонал.
	30 мин
	Мастера РТС

	8
	Закрыть задвижки ПС-1, ОС-2 на ТНС № 1
	10 мин
	Диспетчер РТС

	9
	Закрыть задвижки ПС-1, ОС-2 на ТНС № 2
	10 мин
	Диспетчер РТС

	10
	Закрыть задвижки 1В, 2В в ТК 36
	10 мин
	Диспетчер РТС

	11
	Закрыть задвижки ПС-1, ПС-5, ОС-2 на ТНС № 4
	10 мин
	Диспетчер РТС

	12
	Закрыть задвижки ПС-1, ПС-5, ОС-2 на ТНС № 7
	10 мин
	Диспетчер РТС

	13
	По распоряжению диспетчера РТС мастера организуют осмотр тепломагистралей для выявления повреждений при возможном вскипании теплоносителя и отключении потребителей тепловой энергии, подключенных от магистралей.
	90 мин
	Диспетчер РТС

	14
	Диспетчер сообщает потребителям о возникшей аварийной ситуации и их отключении и необходимости принятия мер к исключению размораживания теплоустановок в своих границах ответственности.
	30 мин
	Диспетчер РТС

	15
	Мастер участка № 3 РТС организует контроль за работой насосных агрегатов на ТНС № 1, 2, 3, 4, 7, 9. При прекращении циркуляции теплоносителя в обратном трубопроводе производит остановку насосных агрегатов.
	
	Мастера РТС

	16
	По истечении 5 часов с момента останова циркуляции теплоносителя по трубопроводам тепломагистралей диспетчер РТС дает задание мастерам на постоянный контроль температуры воды в трубопроводах тепломагистралей, тепловых сетей города. При снижении температуры воды в трубопроводах до отметки +5°С – диспетчер РТС выдает команду на сброс воды с трубопроводов и оборудования. Персонал выполняет задание диспетчера РТС, контролирует полное опорожнение трубопроводов, затем закрывает сбросную аппаратуру и докладывает о выполнении задания диспетчеру.
	300 мин
	Мастера РТС

	17
	Начальник смены электростанции сообщает диспетчеру РТС о готовности подачи эл.энергии на оборудование.
	5 мин
	НСЭ

	18
	Начальник смены электростанции вводит в работу подпиточные насосы, выполняется заполнение трубопроводов (одновременно подающего и обратного) тепломагистрали «Город» с расходом воды 180 т/ч холодной водой, тепломагистрали «Малое кольцо» с расходом воды 120 т/с
	720 мин
	НСЭ

	19
	Машинист насосных установок на ТЦГ, при достижении заданного гидравлическим режимом давления на всасе СН, по распоряжению диспетчера РТС, запускает насос в работу.
	10 мин
	Диспетчер РТС

	20
	По распоряжению диспетчера РТС, мастер участка № 3 РТС запускает в работу насосы в ТНС № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, устанавливает заданный режим
	40 мин
	Диспетчер РТС

	21
	Начальник смены электростанции восстанавливает температурный режим в тепломагистралях с учетом времени на прогрев трубопроводов.
	240 мин
	НСЭ

	22
	По распоряжению диспетчера РТС мастера РТС организуют осмотр тепловых сетей и производят подключение потребителей тепловой энергии, запитанных от магистралей «Город», «Малое кольцо»
	120 мин
	Диспетчер РТС

	23
	По телефонограмме диспетчера РТС, аварийные службы города включают системы отопления и ГВС потребителям
	
	Потребители


2. Авария на участке магистральной тепловой сети «Город» от ТЭЦ-16 до ВП-6 (повреждение на обратном трубопроводе)
Сообщение диспетчеру РТС о парении и выходе горячей воды на участке магистральной тепловой сети «Город».
	№ п/п
	Порядок действий
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Выезд оперативного персонала на место парения и определение места и размеров повреждения
	20 мин
	Диспетчер РТС

	2
	Сообщить НСЭ, начальнику РТС о месте и размерах повреждения трубопровода тепловой сети
	5 мин
	Диспетчер РТС

	3
	Дать сообщение в ЕДДС, администрацию о повреждении на тепловой сети и принимаемых мерах
	5 мин
	Диспетчер РТС

	4
	Дать команду НСЭ снизить давление в подающем трубопроводе т/с «Город» до 8 кгс/см²
	15 мин
	НСЭ

	5
	Открыть задвижку № Ов43а-2 на обратном трубопроводе т/с «Малое кольцо» в ТК 43а
	15 мин
	Диспетчер РТС

	6
	Дать команду НСЭ закрыть задвижку Ду 600 на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16
	5 мин
	Диспетчер РТС

	7
	Закрыть задвижки Ду 600 на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16
	15 мин
	НСЭ

	8
	Закрыть задвижку Ду 600 № ОС6-2Г на обратном трубопроводе т/с «Город» в ВП-6
	10 мин
	Диспетчер РТС

	9
	Вести контроль за параметрами на ТЦГ, согласно режимной карте (Р=10,5 кгс/см²)
	Постоянно
	Диспетчер РТС

	10
	Открыть дренажные задвижки Ду 150 на обратном трубопроводе т/с «Город» в пойме реки Рассоха
	15 мин
	Диспетчер РТС

	11
	Открыть задвижку на воздушном выпуске на обратном трубопроводе на территории ТЭЦ-16
	5 мин
	НСЭ

	12
	Дренирование теплоносителя из обратного трубопровода на участке ТЭЦ-16 – ВП-6
	5 часов
	Мастер РТС

	13
	Устранение повреждения на обратном трубопроводе т/с «Город» на участке ТЭЦ-16 – ВП-6
	4 часа
	Мастер РТС

	14
	Доклад диспетчеру РТС, НСЭ об устранении повреждения
	5 мин
	Начальник РТС

	15
	Закрыть дренажные задвижки Ду 150 на обратном трубопроводе т/с «Город» в пойме реки Рассоха
	15 мин
	Диспетчер РТС

	16
	Приоткрыть задвижку на байпасе головной задвижки на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16
	10 мин
	НСЭ

	17
	Открыть воздушный выпуск на обратном трубопроводе в ВП-6
	2 мин
	Диспетчер РТС

	18
	Заполнение теплоносителя в обратный трубопровод на участке ТЭЦ-16 – ВП-6. Расход теплоносителя на заполнение первые два часа по 80 м³/ч, далее – 4 часа по 120 м³/ч, затем по 180 м³/ч
	7 часов
	НСЭ

	19
	По окончании выхода воздуха закрыть воздушные выпуски на обратном трубопроводе в ВП-6, на территории ТЭЦ-16
	2 мин
	Диспетчер РТС, НСЭ

	20
	Открыть задвижку Ду 600 № ОС6-2Г на обратном трубопроводе т/с «Город» в ВП-6
	10 мин
	Диспетчер РТС

	21
	Дать команду НСЭ открыть задвижку Ду 600 на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16
	5 мин
	Диспетчер РТС

	22
	Открытие задвижки Ду 600 на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16
	15 мин
	НСЭ

	23
	Дать команду НСЭ поднять давление в подающем трубопроводе т/с «Город» до 9,5 кгс/см²
	15 мин
	НСЭ

	24
	Закрыть задвижку № Ов43а-2 на обратном трубопроводе т/с «Малое кольцо» в ТК 43а
	15 мин
	Диспетчер РТС

	25
	Дать сообщение в ЕДДС, администрацию об устранении повреждения на тепловой сети
	5 мин
	Диспетчер РТС





Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций приводится в стандартах раскрытия информации организациями, в частности «ЦПС. Форма 4. Раскрытие информации: теплоснабжение». Основная информация из этих форм представлена в таблицах ниже.
Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»

	
	
	

	
	
	

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	501427

	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	-

	Потери тепловой энергии в т/с
	Гкал
	68937

	Полезный отпуск тепла потребителям
	Гкал
	429856

	бюджетным организациям
	Гкал
	34702,2

	жилищным организациям
	Гкал
	189454,4

	прочим потребителям
	Гкал
	49532,2

	собственное производство
	Гкал
	156167,2

	Расход тепла на хозяйственные нужды 
	Гкал
	2634

	Услуги производственного хар-ра
	тыс. руб.
	162835

	из них услуги по ремонту подряд. способом
	тыс. руб.
	143827

	Вспомогательные материалы
	тыс. руб.
	116322

	Энергия от ИЭСбК
	тыс. руб.
	45063

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	354563

	Итого материальные затраты
	тыс. руб.
	678783

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	343828

	Страховые взносы
	тыс. руб.
	108498

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	49263

	Прочие затраты
	тыс. руб.
	132550

	Себестоимость всей товарной продукции
	тыс. руб.
	1312923

	Расход воды
	тыс. м3
	3219,909

	
	тыс. руб.
	46701

	Расход мазут
	тыс. т
	0,0769

	
	тыс. руб.
	2101

	Расход угля
	т
	164440

	
	тыс. руб.
	352462

	Покупная эл. энергия
	тыс. руб.
	45063



Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc45791966][bookmark: _Toc45793260]1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» за 3 года  
	Вид тарифа
	Год
	Тариф на тепловую энергию

	
	
	Вода

	
	
	
	

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
	

	Одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)
	2023
	1102,09
	

	
	2024
	1246,47
	

	
	2025
	1451,29
	

	Население
	

	Одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)
	2023
	1322,51
	

	
	2024
	1461,37
	

	
	2025
	1636,73
	



Рост тарифа, происходит ежегодно, средний рос тарифа по отношению к предшествующему году 13%
[bookmark: _Toc30058756][bookmark: _Toc31810107][bookmark: _Toc45791967][bookmark: _Toc45793261]1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

[bookmark: _Hlk224828316]Таблица 1.11.2.1 - Тариф на тепловую энергию для ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» на момент разработки схемы теплоснабжения
	Вид тарифа
	Период
	Тариф на тепловую энергию

	
	
	Вода

	Для потрабителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	Одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) 
	01.01-30.09.2026
	1451,29

	
	01.10-31.12.2026
	1833,83

	Население

	Одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС) 
	01.01-30.09.2026
	1664,55

	
	01.10-31.12.2026
	1847,65



[bookmark: _Toc45791968][bookmark: _Toc45793262]1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» на территории города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа установлена в размере 12232,93 тыс. руб. / Гкал/ч, без учета НДС. Плата действует с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.

[bookmark: _Toc29998124][bookmark: _Toc30058687][bookmark: _Toc31810042][bookmark: _Toc45791969][bookmark: _Toc45793263]1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

[bookmark: _Toc30058761][bookmark: _Toc31810112]Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc45791971][bookmark: _Toc45793265]1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения
[bookmark: _Toc30058762][bookmark: _Toc31810113]
Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:
- на некоторых потребителях отсутствие приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии. 
- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.
Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108]	Наличие открытых систем теплоснабжения по способу подачи ГВС приводит к:
· повышению расходов тепловой энергии на отопление и ГВС;
· высокому удельному расходу топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;
· повышению затрат на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;
· не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых участках;
· повышение затрат на химподготовку
Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.
Поэтому необходимо менять схему теплоснабжения на закрытую.
[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110]
[bookmark: _Toc45791972][bookmark: _Toc45793266]1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения

Основной проблемой организации надежного и безопасного теплоснабжения городского поселения является:
- износ тепловых сетей;
- открытая система теплоснабжения по способу подачи ГВС.
- в связи с увеличением потребителей тепла в 13-м и 14-м микрорайонах города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа, исчерпанием резерва мощности временной схемы теплоснабжения данных микрорайонов (ТЦГ - ТК 34 – ТНС-6 – ТНС-9), существуют проблемы с подключением новых потребителей указанных микрорайонов

[bookmark: _Toc30058763][bookmark: _Toc31810114][bookmark: _Toc45791973][bookmark: _Toc45793267]1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения - это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования. Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.
В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменых трубопроводов на предварительно изолированные трубопроводы в заводских условиях.
[bookmark: _GoBack]Система теплоснабжения Нижнеилимского муниципального округа города Железногорска-Илимского практически выполняет свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям.

[bookmark: _Toc30058764][bookmark: _Toc31810115][bookmark: _Toc45791974][bookmark: _Toc45793268]1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.
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Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
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Таблица П 1.1 – Потребители тепловой энергии от ТЭЦ-16
	№
	Адрес потребителя
	Тип потребителя 
	Обеспеченность прибором учета
	Система теплоснабжения по способу подачи ГВС

	1
	г. Железногорск-Илимский
	Производство
	Да
	-

	2
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, кв 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	3
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	4
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 3, пом 6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	5
	г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 9, 2 подъезд, цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	6
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38, кв 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	7
	г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 9, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	8
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8в
	Прочие
	Нет
	Открытая

	9
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 9а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	10
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 16
	Прочие
	Нет
	Открытая

	11
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 3, пом. 3
	Прочие
	Нет
	Открытая

	12
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 20
	Прочие
	Нет
	Открытая

	13
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 13
	Прочие
	Нет
	Открытая

	14
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	15
	665035, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 2а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	16
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 15, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	17
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 11
	Прочие
	Нет
	Открытая

	18
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 3
	Прочие
	Нет
	Закрытая

	19
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11, кв 4
	Прочие
	Нет
	Открытая

	20
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 33а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	21
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 35
	Прочие
	Нет
	Открытая

	22
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 36
	Прочие
	Нет
	Открытая

	23
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20
	Прочие
	Нет
	Открытая

	24
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 16
	Прочие
	Нет
	Открытая

	25
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 36
	Прочие
	Нет
	Открытая

	26
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 14, офис 1.
	Прочие
	Нет
	Открытая

	27
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 20
	Прочие
	Нет
	Открытая

	28
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул 40 лет ВЛКСМ, дом № 37А
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	29
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 14, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	30
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, кв 11
	Прочие
	Нет
	Открытая

	31
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 7А
	Прочие
	Нет
	Открытая

	32
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 42
	Прочие
	Нет
	Открытая

	33
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 86, кв 17
	Прочие
	Нет
	Открытая

	34
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16, пом подвал
	Прочие
	Нет
	Открытая

	35
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 114, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	36
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 50
	Прочие
	Нет
	Открытая

	37
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 9а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	38
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом 6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	39
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом 6/1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	40
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й,  район дома № 4
	Прочие
	Нет
	Закрытая

	41
	г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 11
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	42
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	43
	г. Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, помещение 14
	Прочие
	Нет
	Открытая

	44
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20
	Прочие
	Нет
	Открытая

	45
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 28, пом 1 эт
	Прочие
	Нет
	Открытая

	46
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	47
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 113, пом цокольное
	Прочие
	Нет
	Открытая

	48
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	49
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20
	Прочие
	Нет
	Открытая

	50
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 8, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	51
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5а, пом. 8
	Прочие
	Нет
	Открытая

	52
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 42, пом 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	53
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 42
	Прочие
	Нет
	Открытая

	54
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5а, пом 9
	Прочие
	Нет
	Открытая

	55
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5а, кв 10
	Прочие
	Нет
	Открытая

	56
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5 А
	Прочие
	Нет
	Открытая

	57
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 5, пом 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	58
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40, пом 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	59
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6, пом 108
	Прочие
	Нет
	Открытая

	60
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 87, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	61
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16а/2 пом.1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	62
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 40
	Прочие
	Нет
	Открытая

	63
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 12, пом 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5
	Прочие
	Нет
	Открытая

	64
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 42
	Прочие
	Нет
	Открытая

	65
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 1, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	66
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6, кв 104
	Прочие
	Нет
	Открытая

	67
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	68
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 28
	Прочие
	Нет
	Открытая

	69
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32 Б
	Прочие
	Нет
	Открытая

	70
	г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 4, кв 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	71
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 113, кв 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	72
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32, кв 2,3,4
	Прочие
	Нет
	Открытая

	73
	г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 3а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	74
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 6, кв 78
	Прочие
	Нет
	Открытая

	75
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	76
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10, пом 1 эт
	Прочие
	Нет
	Открытая

	77
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 6, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	78
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11, пом 1 эт
	Прочие
	Нет
	Открытая

	79
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, пом.2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	80
	г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 2, пом подвал
	Прочие
	Нет
	Открытая

	81
	г. Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	82
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, пом 26
	Прочие
	Нет
	Открытая

	83
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 19, пом. 4
	Прочие
	Нет
	Открытая

	84
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7, пом подвал
	Прочие
	Нет
	Открытая

	85
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, оф 8
	Прочие
	Нет
	Открытая

	86
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	87
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, оф 17
	Прочие
	Нет
	Открытая

	88
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, офис 16
	Прочие
	Нет
	Открытая

	89
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, оф 8
	Прочие
	Нет
	Открытая

	90
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	91
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31, кв 36
	Прочие
	Нет
	Открытая

	92
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 3, пом 22,23
	Прочие
	Нет
	Открытая

	93
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 13
	Прочие
	Нет
	Открытая

	94
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 61, пом подвал
	Прочие
	Нет
	Открытая

	95
	г. Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 23, пом подвал
	Прочие
	Нет
	Открытая

	96
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	97
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 16, кв 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	98
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 9
	Прочие
	Нет
	Открытая

	99
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38а/2а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	100
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 56
	Прочие
	Нет
	Открытая

	101
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 89, пом 6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	102
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 7
	Прочие
	Нет
	Открытая

	103
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 7
	Прочие
	Нет
	Открытая

	104
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12
	Прочие
	Нет
	Открытая

	105
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, цокольный этаж
	Прочие
	Нет
	Открытая

	106
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й
	Прочие
	Нет
	Открытая

	107
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 59
	Прочие
	Нет
	Открытая

	108
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 1,  цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	109
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 3
	Прочие
	Нет
	Открытая

	110
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10 Б
	Прочие
	Нет
	Открытая

	111
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 3а, пом пристрой
	Прочие
	Нет
	Открытая

	112
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 84
	Прочие
	Нет
	Открытая

	113
	р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16А/2
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	114
	р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16А/2
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	115
	г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 10, пом 3
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	116
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, кв 133
	Прочие
	Нет
	Открытая

	117
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 14а
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	118
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6, кв 121-122
	Прочие
	Нет
	Открытая

	119
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16, пом 1 эт
	Прочие
	Нет
	Открытая

	120
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 12, пом.1/6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	121
	г Железногорск-Илимский, промзона ОАО "Коршуновский ГОК"
	Прочие
	Нет
	Открытая

	122
	г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 11
	Прочие
	Нет
	Открытая

	123
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 7
	Прочие
	Нет
	Открытая

	124
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 88, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	125
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 14/2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	126
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, оф 13
	Прочие
	Нет
	Открытая

	127
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 30, кв 33
	Прочие
	Нет
	Открытая

	128
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 1, пом 58
	Прочие
	Нет
	Открытая

	129
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11, пом 1-6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	130
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	131
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 16, пом 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	132
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 20ж
	Прочие
	Нет
	Открытая

	133
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 17, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	134
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лесная, дом № 22, кв 3
	Население
	Нет
	Открытая

	135
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 5, кв 1-2
	Население
	Нет
	Открытая

	136
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 7 А, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	137
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 7 А
	Население
	Нет
	Открытая

	138
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 14, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	139
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Полярная, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	140
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Кедровая, дом № 1
	Население
	Нет
	Открытая

	141
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 28
	Население
	Нет
	Открытая

	142
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 10, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	143
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Благополучия, дом № 1
	Население
	Нет
	Открытая

	144
	665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 37
	Население
	Нет
	Открытая

	145
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	146
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 15, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	147
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 100, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	148
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 100, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	149
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	150
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 96, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	151
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 107, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	152
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 12, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	153
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 12, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	154
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 10
	Население
	Нет
	Открытая

	155
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 11
	Население
	Нет
	Открытая

	156
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 14, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	157
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 15
	Население
	Нет
	Открытая

	158
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	159
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 16, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	160
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 14, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	161
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 15, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	162
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 18, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	163
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 18, кв 3
	Население
	Нет
	Открытая

	164
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 18, кв 4
	Население
	Нет
	Открытая

	165
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 18, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	166
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	167
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Илимский, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	168
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	169
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Таежная, дом № 15
	Население
	Нет
	Открытая

	170
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 10, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	171
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	172
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 23
	Население
	Нет
	Открытая

	173
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	174
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	175
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	176
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	177
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 4, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	178
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 4, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	179
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 5, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	180
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 6, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	181
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 12, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	182
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 12, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	183
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 13, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	184
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 13, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	185
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 14, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	186
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 15, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	187
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 15, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	188
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 17, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	189
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 19, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	190
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 23, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	191
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 23, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	192
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 12, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	193
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 12, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	194
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 12, кв 3
	Население
	Нет
	Открытая

	195
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 12, кв 4
	Население
	Нет
	Открытая

	196
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	197
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	198
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 4, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	199
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 4, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	200
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 5, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	201
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 5, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	202
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	203
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	204
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	205
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	206
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	207
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	208
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	209
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 5, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	210
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 5, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	211
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 9, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	212
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 9, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	213
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 6
	Население
	Нет
	Открытая

	214
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 10
	Население
	Нет
	Открытая

	215
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 12, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	216
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	217
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	218
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	219
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 4, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	220
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 4, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	221
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 7, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	222
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 7, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	223
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	224
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 13, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	225
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	226
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	227
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 105, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	228
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 15
	Население
	Нет
	Открытая

	229
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 102, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	230
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	231
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 16
	Население
	Да
	Открытая

	232
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	233
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Благополучия, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	234
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	235
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 7, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	236
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 11
	Население
	Нет
	Открытая

	237
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 1 А
	Население
	Нет
	Открытая

	238
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 7, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	239
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	240
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	241
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 7, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	242
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 10
	Население
	Нет
	Открытая

	243
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	244
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 98, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	245
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	246
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	247
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 9, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	248
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 9, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	249
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 8, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	250
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 11
	Население
	Нет
	Открытая

	251
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	252
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 5, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	253
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	254
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	255
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 12
	Население
	Нет
	Открытая

	256
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	257
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 13
	Население
	Нет
	Открытая

	258
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 94, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	259
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 6
	Население
	Нет
	Открытая

	260
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 18
	Население
	Нет
	Открытая

	261
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 6
	Население
	Нет
	Открытая

	262
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	263
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 15, кв 2
	Население
	Да
	Открытая

	264
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 22
	Население
	Нет
	Открытая

	265
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 32, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	266
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 5, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	267
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 5, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	268
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	269
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	270
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 5а
	Население
	Нет
	Открытая

	271
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 12, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	272
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 16, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	273
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 16, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	274
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Лесной, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	275
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Лесной, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	276
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	277
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 4, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	278
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	279
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сиреневая, дом № 16
	Население
	Нет
	Открытая

	280
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 33, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	281
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 7, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	282
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 33, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	283
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	284
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Новая, дом № 4, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	285
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	286
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 17, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	287
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Бирюзовая, дом № 7
	Население
	Нет
	Открытая

	288
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	289
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 11
	Население
	Нет
	Открытая

	290
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 13
	Население
	Нет
	Открытая

	291
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 17, кв 3
	Население
	Нет
	Открытая

	292
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	293
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 10
	Население
	Нет
	Открытая

	294
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 6
	Население
	Нет
	Открытая

	295
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 27, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	296
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Новая, дом № 10, кв 3
	Население
	Нет
	Открытая

	297
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	298
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 8А
	Население
	Нет
	Открытая

	299
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 8, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	300
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 15, кв 4
	Население
	Нет
	Открытая

	301
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 30, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	302
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 31, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	303
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	304
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Полярная, дом № 4
	Население
	Нет
	Открытая

	305
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 13, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	306
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Илимский, дом № 2
	Население
	Нет
	Открытая

	307
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 13, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	308
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 16, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	309
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 19, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	310
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 17
	Население
	Нет
	Открытая

	311
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 8, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	312
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 7, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	313
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 11, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	314
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 26
	Население
	Нет
	Открытая

	315
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 106, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	316
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 5, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	317
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 15, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	318
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 5, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	319
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 10, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	320
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	321
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 93, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	322
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 11
	Население
	Нет
	Открытая

	323
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 9
	Население
	Нет
	Открытая

	324
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 9
	Население
	Нет
	Открытая

	325
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	326
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 10, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	327
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 93, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	328
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 96, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	329
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 98, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	330
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 103, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	331
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 103, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	332
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 104, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	333
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 14
	Население
	Нет
	Открытая

	334
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 104, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	335
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	336
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 105, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	337
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 102, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	338
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 107, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	339
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 109, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	340
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 17, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	341
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	342
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 109, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	343
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 4, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	344
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 6А
	Население
	Нет
	Открытая

	345
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 6, кв 1
	Население
	Да
	Открытая

	346
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 16
	Население
	Нет
	Открытая

	347
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	348
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Бирюзовая, дом № 19
	Население
	Нет
	Открытая

	349
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 4, кв 1
	Население
	Да
	Открытая

	350
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 4, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	351
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 11, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	352
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 11, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	353
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 12, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	354
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 20
	Население
	Нет
	Открытая

	355
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 24
	Население
	Нет
	Открытая

	356
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 20
	Население
	Нет
	Открытая

	357
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 28
	Население
	Нет
	Открытая

	358
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 19
	Население
	Нет
	Открытая

	359
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 14, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	360
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	361
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	362
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 21, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	363
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 21, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	364
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 7, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	365
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 7, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	366
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	367
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 4
	Население
	Нет
	Открытая

	368
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	369
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	370
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	371
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 22
	Население
	Нет
	Открытая

	372
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	373
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 28
	Население
	Нет
	Открытая

	374
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 6, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	375
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 6, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	376
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 4, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	377
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 9
	Население
	Нет
	Открытая

	378
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 12, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	379
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	380
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 9, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	381
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 9, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	382
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 19, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	383
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 4
	Население
	Нет
	Открытая

	384
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	385
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 9
	Население
	Нет
	Открытая

	386
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 4
	Население
	Нет
	Открытая

	387
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 4, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	388
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Строителей, дом № 10а
	Население
	Нет
	Открытая

	389
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 1
	Население
	Нет
	Открытая

	390
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 10, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	391
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 10, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	392
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Луговая, дом № 15
	Население
	Нет
	Открытая

	393
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Луговая, дом № 17
	Население
	Нет
	Открытая

	394
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 18, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	395
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 18, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	396
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	397
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	398
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	399
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 4а
	Население
	Нет
	Открытая

	400
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 14, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	401
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 5, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	402
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 21
	Население
	Нет
	Открытая

	403
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 1
	Население
	Нет
	Открытая

	404
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 20
	Население
	Нет
	Открытая

	405
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 106, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	406
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 13, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	407
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 37
	Население
	Нет
	Открытая

	408
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 7, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	409
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 7, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	410
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 20
	Население
	Нет
	Открытая

	411
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 8, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	412
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 33
	Население
	Да
	Открытая

	413
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	414
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 18, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	415
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 103б
	Население
	Нет
	Открытая

	416
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 8, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	417
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 9, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	418
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 9, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	419
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 10, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	420
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 11, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	421
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 11, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	422
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 12, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	423
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 12, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	424
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 13, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	425
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	426
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	427
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	428
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	429
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 10, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	430
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	431
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 15
	Население
	Нет
	Открытая

	432
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	433
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 10, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	434
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Благополучия, дом № 11
	Население
	Нет
	Открытая

	435
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 5, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	436
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 25
	Население
	Нет
	Открытая

	437
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 4, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	438
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 33а
	Население
	Нет
	Открытая

	439
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ангарский, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	440
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 11
	Население
	Нет
	Открытая

	441
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 9
	Население
	Нет
	Открытая

	442
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 6, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	443
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 6, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	444
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 6, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	445
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 108, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	446
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 8, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	447
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 8, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	448
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 15, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	449
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 16, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	450
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 16, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	451
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 18, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	452
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	453
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	454
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	455
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 4, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	456
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 5, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	457
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 5, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	458
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 6, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	459
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 7, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	460
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 7, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	461
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 9, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	462
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 9, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	463
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 94, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	464
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 12, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	465
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 12, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	466
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ангарский, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	467
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 14
	Население
	Нет
	Открытая

	468
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 17, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	469
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 7, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	470
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 17, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	471
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 10, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	472
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 10, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	473
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 4, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	474
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 6, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	475
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 7, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	476
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 10, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	477
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 10, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	478
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 2
	Население
	Нет
	Открытая

	479
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 25
	Население
	Нет
	Открытая

	480
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 29
	Население
	Нет
	Открытая

	481
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	482
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 4
	Население
	Нет
	Открытая

	483
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 6
	Население
	Нет
	Открытая

	484
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 7
	Население
	Нет
	Открытая

	485
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 66 А
	Население
	Нет
	Открытая

	486
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 18
	Население
	Нет
	Открытая

	487
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 7, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	488
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 7, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	489
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Кедровая, дом № 4
	Население
	Нет
	Открытая

	490
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Кедровая, дом № 2
	Население
	Нет
	Открытая

	491
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 15
	Население
	Нет
	Открытая

	492
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 14
	Население
	Нет
	Открытая

	493
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 7
	Население
	Нет
	Открытая

	494
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	495
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 13
	Население
	Нет
	Открытая

	496
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 30
	Население
	Нет
	Открытая

	497
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 11, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	498
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 11, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	499
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 1
	Население
	Нет
	Открытая

	500
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 13
	Население
	Нет
	Открытая

	501
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 12
	Население
	Нет
	Открытая

	502
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 26
	Население
	Нет
	Открытая

	503
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 6
	Население
	Нет
	Открытая

	504
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 8, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	505
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 10, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	506
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 10, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	507
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 8, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	508
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 9а, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	509
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 4, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	510
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 9а, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	511
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 8, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	512
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 6, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	513
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Парковая, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	514
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	515
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Парковая, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	516
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 9, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	517
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 11, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	518
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 2
	Население
	Нет
	Открытая

	519
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	520
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	521
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 8, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	522
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Парковая, дом № 2
	Население
	Нет
	Открытая

	523
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	524
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Полярная, дом № 12
	Население
	Нет
	Открытая

	525
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 1
	Население
	Нет
	Открытая

	526
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 9
	Население
	Нет
	Открытая

	527
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 2
	Население
	Нет
	Открытая

	528
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	529
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	530
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 7
	Население
	Нет
	Открытая

	531
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лесная, дом № 27
	Население
	Нет
	Открытая

	532
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	533
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	534
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 10, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	535
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 10, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	536
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 16, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	537
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 4
	Население
	Нет
	Открытая

	538
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 7, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	539
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 7, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	540
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 17
	Население
	Нет
	Открытая

	541
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	542
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	543
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 4, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	544
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 4А
	Население
	Нет
	Открытая

	545
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 11а
	Население
	Нет
	Открытая

	546
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 17
	Население
	Нет
	Открытая

	547
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 13
	Население
	Нет
	Открытая

	548
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	549
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	550
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	551
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	552
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Таежный, дом № 6
	Население
	Нет
	Открытая

	553
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 12
	Население
	Нет
	Открытая

	554
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 13, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	555
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 21
	Население
	Нет
	Открытая

	556
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 14
	Население
	Нет
	Открытая

	557
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	558
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 5, кв 1-1
	Население
	Нет
	Открытая

	559
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	560
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 11а
	Население
	Нет
	Открытая

	561
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Парковая, дом № 4
	Население
	Нет
	Открытая

	562
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	563
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 7а
	Население
	Нет
	Открытая

	564
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 9а
	Население
	Нет
	Открытая

	565
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 11
	Население
	Нет
	Открытая

	566
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 17
	Население
	Нет
	Открытая

	567
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 16
	Население
	Нет
	Открытая

	568
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	569
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 2
	Население
	Нет
	Открытая

	570
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 6
	Население
	Нет
	Открытая

	571
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 4
	Население
	Нет
	Открытая

	572
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 7
	Население
	Нет
	Открытая

	573
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	574
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 7а
	Население
	Нет
	Открытая

	575
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 10
	Население
	Нет
	Открытая

	576
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Кедровая, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	577
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 49
	Население
	Нет
	Открытая

	578
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 13а
	Население
	Нет
	Открытая

	579
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 26
	Население
	Нет
	Открытая

	580
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 24
	Население
	Нет
	Открытая

	581
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 16
	Население
	Нет
	Открытая

	582
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 15
	Население
	Нет
	Открытая

	583
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 30
	Население
	Нет
	Открытая

	584
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 24, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	585
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Бирюзовая, дом № 21
	Население
	Нет
	Открытая

	586
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 4, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	587
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 5, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	588
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 5, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	589
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 6, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	590
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 6, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	591
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 7, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	592
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 7, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	593
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 6, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	594
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 7
	Население
	Нет
	Открытая

	595
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 12
	Население
	Нет
	Открытая

	596
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 15, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	597
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 15, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	598
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	599
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	600
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	601
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	602
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 5, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	603
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 5, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	604
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 8, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	605
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 8, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	606
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 9, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	607
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 9, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	608
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 16, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	609
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	610
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 4, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	611
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 5, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	612
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 5, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	613
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 10, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	614
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 11, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	615
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 12, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	616
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 13, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	617
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	618
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 4, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	619
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 4
	Население
	Да
	Открытая

	620
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 9, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	621
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 11, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	622
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	623
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 1, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	624
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	625
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	626
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	627
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 4, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	628
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 5, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	629
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 5, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	630
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 6, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	631
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 6, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	632
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 7
	Население
	Нет
	Открытая

	633
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 15, кв 3
	Население
	Нет
	Открытая

	634
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 15, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	635
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 7
	Население
	Нет
	Открытая

	636
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 17, кв 4
	Население
	Нет
	Открытая

	637
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 24, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	638
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Бирюзовая, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	639
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 19
	Население
	Да
	Открытая

	640
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 6
	Население
	Нет
	Открытая

	641
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 2
	Население
	Нет
	Открытая

	642
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 4
	Население
	Да
	Открытая

	643
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 12, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	644
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 16
	Население
	Нет
	Открытая

	645
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 6, кв 2
	Население
	Да
	Открытая

	646
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 2
	Население
	Да
	Открытая

	647
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 7
	Население
	Нет
	Открытая

	648
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 108, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	649
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 6, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	650
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Илимский, дом № 1
	Население
	Нет
	Открытая

	651
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 18, кв 1
	Население
	Да
	Открытая

	652
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 29
	Население
	Нет
	Открытая

	653
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 31
	Население
	Нет
	Открытая

	654
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лесная, дом № 1
	Население
	Нет
	Открытая

	655
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	656
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 4
	Население
	Нет
	Открытая

	657
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 5, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	658
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 5, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	659
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 6, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	660
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 6, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	661
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 8, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	662
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 11, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	663
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 12, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	664
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 12, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	665
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 55
	Население
	Нет
	Открытая

	666
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 47
	Население
	Да
	Открытая

	667
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 14, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	668
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 14, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	669
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 43
	Население
	Да
	Открытая

	670
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 1а
	Население
	Нет
	Открытая

	671
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 8, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	672
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 16, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	673
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 5, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	674
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 4, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	675
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 4, кв 2
	Население
	Да
	Открытая

	676
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	677
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 9
	Население
	Нет
	Открытая

	678
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 20
	Население
	Нет
	Открытая

	679
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 5, кв 1
	Население
	Да
	Открытая

	680
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 9, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	681
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 12, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	682
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 16, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	683
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 23, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	684
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	685
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Благополучия, дом № 13
	Население
	Нет
	Открытая

	686
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 7, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	687
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 7, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	688
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 26
	Население
	Нет
	Открытая

	689
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 18
	Население
	Нет
	Открытая

	690
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 7, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	691
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	692
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 21
	Население
	Нет
	Открытая

	693
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 1, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	694
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 9, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	695
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 11, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	696
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 11, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	697
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 13, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	698
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 14, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	699
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 14, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	700
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 12, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	701
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 23
	Население
	Нет
	Открытая

	702
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 3, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	703
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 3, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	704
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	705
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 19, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	706
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 13, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	707
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 19, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	708
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 12, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	709
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 2, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	710
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 20, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	711
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 13
	Население
	Нет
	Открытая

	712
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 20, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	713
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 21, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	714
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 2, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	715
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 8, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	716
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 22, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	717
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 22, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	718
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 23, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	719
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 24, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	720
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 24, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	721
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 25, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	722
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 25, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	723
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 26, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	724
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 26, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	725
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 27, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	726
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 28, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	727
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 28, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	728
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 29, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	729
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 29, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	730
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 30, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	731
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 31, кв 2
	Население
	Нет
	Открытая

	732
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 32, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	733
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 13, кв 1
	Население
	Нет
	Открытая

	734
	г. Железногорск-Илимский
	Прочие
	Нет
	Открытая

	735
	г. Железногорск-Илимский, 2 кв-л
	Прочие
	Нет
	Открытая

	736
	г. Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	737
	г. Железногорск-Илимский, 2 кв-л
	Прочие
	Нет
	Открытая

	738
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский
	Прочие
	Нет
	Открытая

	739
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 6а, цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	740
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	741
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 21/1-1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	742
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10
	Прочие
	Нет
	Открытая

	743
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 73
	Прочие
	Нет
	Открытая

	744
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	745
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 10
	Прочие
	Нет
	Открытая

	746
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 10
	Прочие
	Нет
	Открытая

	747
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 38
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	748
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 75А
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	749
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 23
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	750
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	751
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	752
	г Железногорск-Илимский, кв-л 9-й, дом № 7А
	Бюджет
	Нет
	Закрытая

	753
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/8
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	754
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/7
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	755
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/1
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	756
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 9-й, дом № 1
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	757
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/6
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	758
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/4
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	759
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/5
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	760
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 9-й, дом № 7А
	Бюджет
	Нет
	Закрытая

	761
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/3
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	762
	 г Железногорск-Илимский, ул 40 лет ВЛКСМ, дом № 12
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	763
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 4, пом подвал
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	764
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 70
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	765
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 44а
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	766
	г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 3
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	767
	г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 15, пом пристрой
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	768
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 11, пом цоколь
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	769
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	770
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 25
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	771
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 43
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	772
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 3
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	773
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 2
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	774
	г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 16
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	775
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	776
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 29
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	777
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 17
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	778
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 12
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	779
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 29А
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	780
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 35
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	781
	 г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 2а
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	782
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 92
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	783
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 4/1, пом 1
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	784
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 17
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	785
	г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 26
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	786
	г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 25
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	787
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 39
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	788
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	789
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	790
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	791
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 11
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	792
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	793
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 18
	Прочие
	Нет
	Открытая

	794
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 21б
	Прочие
	Нет
	Открытая

	795
	г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 2, пом пристрой
	Прочие
	Нет
	Открытая

	796
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	797
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 18/1
	Прочие
	Да
	Открытая

	798
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	799
	 г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	800
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 10
	Прочие
	Нет
	Открытая

	801
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 33
	Прочие
	Нет
	Открытая

	802
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 3, пом.1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	803
	г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 13
	Прочие
	Да
	Открытая

	804
	г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й
	Прочие
	Нет
	Открытая

	805
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 71
	Прочие
	Да
	Открытая

	806
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 16а
	Прочие
	Да
	Открытая

	807
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21пом 9
	Прочие
	Нет
	Открытая

	808
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28, пом 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	809
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	810
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 41а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	811
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 6, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	812
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 41
	Прочие
	Нет
	Открытая

	813
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 69
	Прочие
	Нет
	Открытая

	814
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	815
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, пом 13
	Прочие
	Нет
	Открытая

	816
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 41
	Прочие
	Нет
	Открытая

	817
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский
	Прочие
	Нет
	Открытая

	818
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский
	Прочие
	Да
	Открытая

	819
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский
	Прочие
	Нет
	Открытая

	820
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский
	Прочие
	Нет
	Открытая

	821
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский
	Прочие
	Нет
	Открытая

	822
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский
	Прочие
	Нет
	Открытая

	823
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский
	Прочие
	Нет
	Открытая

	824
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский
	Прочие
	Нет
	Открытая

	825
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12
	Прочие
	Нет
	Открытая

	826
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 26
	Прочие
	Нет
	Открытая

	827
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 8
	Прочие
	Нет
	Открытая

	828
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 78А
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	829
	г Железногорск-Илимский, ул Вагонная, дом № 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	830
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, р-н ж/д 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	831
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й
	Прочие
	Нет
	Открытая

	832
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, р-н ж/д 38а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	833
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 16а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	834
	г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й
	Прочие
	Нет
	Открытая

	835
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40
	Прочие
	Нет
	Открытая

	836
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 14А
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	837
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 14б
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	838
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 14в
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	839
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32а
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	840
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	841
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 57
	Прочие
	Нет
	Открытая

	842
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 39
	Прочие
	Нет
	Открытая

	843
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 10А
	Прочие
	Нет
	Открытая

	844
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	845
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 37Б
	Прочие
	Нет
	Открытая

	846
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12 б.
	Прочие
	Нет
	Открытая

	847
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 8, пом 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	848
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 12, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	849
	 г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 39
	Прочие
	Нет
	Открытая

	850
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 14, помещение №2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	851
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 45, пом 17
	Прочие
	Нет
	Открытая

	852
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	853
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 15
	Прочие
	Нет
	Открытая

	854
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 88, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	855
	г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 1, кв 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	856
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 16
	Прочие
	Нет
	Открытая

	857
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12, кв 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	858
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12, пом пристрой
	Прочие
	Нет
	Открытая

	859
	Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28
	Прочие
	Нет
	Открытая

	860
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 1, кв 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	861
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 53, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	862
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 3, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	863
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 29Б
	Прочие
	Нет
	Открытая

	864
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12 Ж
	Прочие
	Нет
	Открытая

	865
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21А, пом 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	866
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8
	Прочие
	Нет
	Открытая

	867
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20
	Прочие
	Нет
	Открытая

	868
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	869
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40
	Прочие
	Нет
	Открытая

	870
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 79
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	871
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом. 7
	Прочие
	Нет
	Открытая

	872
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8
	Прочие
	Нет
	Открытая

	873
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 14
	Прочие
	Нет
	Открытая

	874
	г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 34
	Прочие
	Нет
	Открытая

	875
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	876
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12ж
	Прочие
	Нет
	Открытая

	877
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 16
	Прочие
	Нет
	Открытая

	878
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16А/1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	879
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й район узла связи
	Прочие
	Нет
	Открытая

	880
	г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	881
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 90, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	882
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 19
	Прочие
	Нет
	Открытая

	883
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 8а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	884
	 г Железногорск-Илимский, ул Радищева, дом № 13
	Прочие
	Нет
	Открытая

	885
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 40
	Прочие
	Нет
	Открытая

	886
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 14, пом 1 эт
	Прочие
	Нет
	Открытая

	887
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 4, пом подвал
	Прочие
	Нет
	Открытая

	888
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	889
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 41
	Прочие
	Нет
	Открытая

	890
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 41 б/с 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	891
	г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 12
	Прочие
	Нет
	Открытая

	892
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 8/1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	893
	 г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 19
	Прочие
	Нет
	Открытая

	894
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, кв 114
	Прочие
	Нет
	Открытая

	895
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 21, кв 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	896
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 20
	Прочие
	Нет
	Открытая

	897
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 22, кв 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	898
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31, пом 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	899
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31, оф 33
	Прочие
	Нет
	Открытая

	900
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, кв 49
	Прочие
	Нет
	Открытая

	901
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 1, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	902
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	903
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28, кв 4
	Прочие
	Нет
	Открытая

	904
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28, кв 33
	Прочие
	Нет
	Открытая

	905
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 13, пом 1 эт
	Прочие
	Нет
	Открытая

	906
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, № 19
	Прочие
	Нет
	Открытая

	907
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, № 35
	Прочие
	Нет
	Открытая

	908
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28, кв 36
	Прочие
	Нет
	Открытая

	909
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 34/1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	910
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 14, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	911
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8
	Прочие
	Нет
	Открытая

	912
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 66, кв 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	913
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 8, пом 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	914
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	915
	г Железногорск-Илимский, ул Транспортная
	Прочие
	Нет
	Открытая

	916
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а
	Население
	Нет
	Открытая

	917
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 3
	Население
	Да
	Открытая

	918
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 4
	Население
	Да
	Открытая

	919
	665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	920
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 11
	Население
	Да
	Открытая

	921
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 12
	Население
	Да
	Открытая

	922
	665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 14
	Население
	Нет
	Открытая

	923
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 15
	Население
	Нет
	Открытая

	924
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Радищева, дом № 12
	Население
	Да
	Открытая

	925
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6
	Население
	Нет
	Открытая

	926
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 21
	Население
	Да
	Открытая

	927
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 113
	Население
	Да
	Открытая

	928
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 5а
	Население
	Да
	Открытая

	929
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 55
	Население
	Нет
	Открытая

	930
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 3
	Население
	Нет
	Закрытая

	931
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 45
	Население
	Нет
	Открытая

	932
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 66
	Население
	Нет
	Открытая

	933
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 21
	Население
	Нет
	Закрытая

	934
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	935
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 39
	Население
	Нет
	Открытая

	936
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 1
	Население
	Нет
	Открытая

	937
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 2
	Население
	Да
	Открытая

	938
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 1
	Население
	Да
	Открытая

	939
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	940
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 4
	Население
	Да
	Открытая

	941
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 6
	Население
	Да
	Открытая

	942
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 6а
	Население
	Да
	Открытая

	943
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 7
	Население
	Да
	Открытая

	944
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 9
	Население
	Да
	Открытая

	945
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 10
	Население
	Да
	Открытая

	946
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 11-й, дом № 2
	Население
	Нет
	Открытая

	947
	г Железногорск-Илимский, кв-л 11-й, дом № 5
	Население
	Да
	Открытая

	948
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 11-й, дом № 6
	Население
	Нет
	Открытая

	949
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 11-й, дом № 7
	Население
	Нет
	Открытая

	950
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 1
	Население
	Да
	Открытая

	951
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 1
	Население
	Нет
	Открытая

	952
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 2
	Население
	Да
	Открытая

	953
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 3
	Население
	Да
	Открытая

	954
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 4
	Население
	Да
	Открытая

	955
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5
	Население
	Да
	Открытая

	956
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 6
	Население
	Да
	Открытая

	957
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 6А
	Население
	Да
	Открытая

	958
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7
	Население
	Да
	Открытая

	959
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7А
	Население
	Да
	Открытая

	960
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 8
	Население
	Да
	Открытая

	961
	665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 9
	Население
	Да
	Открытая

	962
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10
	Население
	Да
	Открытая

	963
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11
	Население
	Да
	Открытая

	964
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 12
	Население
	Да
	Открытая

	965
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 13
	Население
	Да
	Открытая

	966
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 14
	Население
	Да
	Открытая

	967
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 15
	Население
	Да
	Открытая

	968
	665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16
	Население
	Да
	Открытая

	969
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 17
	Население
	Да
	Открытая

	970
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 2
	Население
	Да
	Открытая

	971
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 4
	Население
	Нет
	Открытая

	972
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	973
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 13
	Население
	Да
	Открытая

	974
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	975
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5а
	Население
	Да
	Открытая

	976
	г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 9
	Население
	Нет
	Открытая

	977
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 6
	Население
	Нет
	Открытая

	978
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	979
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 7
	Население
	Нет
	Открытая

	980
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 3А
	Население
	Нет
	Открытая

	981
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 12
	Население
	Нет
	Открытая

	982
	г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 1
	Население
	Да
	Открытая

	983
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	984
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 6
	Население
	Нет
	Открытая

	985
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 6а
	Население
	Нет
	Открытая

	986
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	987
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 13
	Население
	Нет
	Открытая

	988
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 15
	Население
	Нет
	Открытая

	989
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 16
	Население
	Нет
	Открытая

	990
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 17
	Население
	Нет
	Открытая

	991
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 18
	Население
	Нет
	Открытая

	992
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 23
	Население
	Нет
	Открытая

	993
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 25
	Население
	Нет
	Открытая

	994
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38а
	Население
	Нет
	Открытая

	995
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 60
	Население
	Нет
	Открытая

	996
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 62
	Население
	Нет
	Открытая

	997
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 65
	Население
	Нет
	Открытая

	998
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 65а
	Население
	Нет
	Открытая

	999
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 69
	Население
	Нет
	Открытая

	1000
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 72
	Население
	Нет
	Открытая

	1001
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 73
	Население
	Нет
	Открытая

	1002
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 83
	Население
	Нет
	Открытая

	1003
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 86
	Население
	Нет
	Открытая

	1004
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 87
	Население
	Нет
	Открытая

	1005
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 88
	Население
	Нет
	Открытая

	1006
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 89
	Население
	Нет
	Открытая

	1007
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 90
	Население
	Нет
	Открытая

	1008
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 92
	Население
	Нет
	Открытая

	1009
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	1010
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 12
	Население
	Нет
	Открытая

	1011
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 13
	Население
	Нет
	Открытая

	1012
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 14
	Население
	Нет
	Открытая

	1013
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 15
	Население
	Нет
	Открытая

	1014
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 16
	Население
	Нет
	Открытая

	1015
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 20
	Население
	Нет
	Открытая

	1016
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 29
	Население
	Нет
	Открытая

	1017
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 30
	Население
	Нет
	Открытая

	1018
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 31
	Население
	Нет
	Открытая

	1019
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 36
	Население
	Нет
	Открытая

	1020
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 37
	Население
	Нет
	Открытая

	1021
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 38
	Население
	Нет
	Открытая

	1022
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 40
	Население
	Нет
	Открытая

	1023
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 41
	Население
	Нет
	Открытая

	1024
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 42
	Население
	Нет
	Открытая

	1025
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 43
	Население
	Нет
	Открытая

	1026
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 44
	Население
	Нет
	Открытая

	1027
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 45
	Население
	Нет
	Открытая

	1028
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 47
	Население
	Нет
	Открытая

	1029
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 48
	Население
	Нет
	Открытая

	1030
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 49
	Население
	Нет
	Открытая

	1031
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 50
	Население
	Нет
	Открытая

	1032
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 51
	Население
	Нет
	Открытая

	1033
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 52
	Население
	Нет
	Открытая

	1034
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 53
	Население
	Нет
	Открытая

	1035
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 55
	Население
	Нет
	Открытая

	1036
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 58
	Население
	Нет
	Открытая

	1037
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 1
	Население
	Нет
	Открытая

	1038
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 2
	Население
	Нет
	Открытая

	1039
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	1040
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 4
	Население
	Нет
	Открытая

	1041
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 9
	Население
	Нет
	Открытая

	1042
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 11
	Население
	Нет
	Открытая

	1043
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 12
	Население
	Нет
	Открытая

	1044
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 2
	Население
	Нет
	Закрытая

	1045
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 15А
	Население
	Нет
	Закрытая

	1046
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 5
	Население
	Да
	Открытая

	1047
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 7
	Население
	Да
	Открытая

	1048
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 7
	Население
	Нет
	Открытая

	1049
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 10
	Население
	Да
	Открытая

	1050
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 8
	Население
	Да
	Открытая

	1051
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12
	Население
	Да
	Открытая

	1052
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 14
	Население
	Нет
	Открытая

	1053
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 9
	Население
	Нет
	Открытая

	1054
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74
	Население
	Нет
	Открытая

	1055
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8
	Население
	Нет
	Открытая

	1056
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 3
	Население
	Да
	Открытая

	1057
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 4
	Население
	Нет
	Открытая

	1058
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 2
	Население
	Да
	Открытая

	1059
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 16
	Население
	Нет
	Открытая

	1060
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 63а
	Население
	Нет
	Открытая

	1061
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 63б
	Население
	Да
	Открытая

	1062
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 67
	Население
	Да
	Открытая

	1063
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 114
	Население
	Нет
	Открытая

	1064
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 5
	Население
	Нет
	Открытая

	1065
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 60
	Население
	Да
	Открытая

	1066
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 61
	Население
	Нет
	Открытая

	1067
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 62
	Население
	Да
	Открытая

	1068
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 63
	Население
	Да
	Открытая

	1069
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 64
	Население
	Нет
	Открытая

	1070
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 65
	Население
	Да
	Открытая

	1071
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 66
	Население
	Да
	Открытая

	1072
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 67
	Население
	Нет
	Открытая

	1073
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 68
	Население
	Нет
	Открытая

	1074
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 9
	Население
	Нет
	Открытая

	1075
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 11
	Население
	Нет
	Открытая

	1076
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 13
	Население
	Нет
	Открытая

	1077
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 14
	Население
	Нет
	Открытая

	1078
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 16
	Население
	Нет
	Открытая

	1079
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 18
	Население
	Да
	Открытая

	1080
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 19
	Население
	Да
	Открытая

	1081
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 20
	Население
	Да
	Открытая

	1082
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 22
	Население
	Да
	Открытая

	1083
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 23
	Население
	Нет
	Открытая

	1084
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 24
	Население
	Да
	Открытая

	1085
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 25
	Население
	Нет
	Открытая

	1086
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 26
	Население
	Нет
	Открытая

	1087
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27
	Население
	Да
	Открытая

	1088
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28
	Население
	Да
	Открытая

	1089
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 30
	Население
	Нет
	Открытая

	1090
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31
	Население
	Да
	Открытая

	1091
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 4-й, дом № 1
	Население
	Нет
	Открытая

	1092
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 1
	Население
	Нет
	Открытая

	1093
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	1094
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 115
	Население
	Нет
	Открытая

	1095
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 54
	Население
	Нет
	Открытая

	1096
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 63в
	Население
	Да
	Открытая

	1097
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32
	Население
	Да
	Открытая

	1098
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29
	Население
	Да
	Открытая

	1099
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 53
	Население
	Нет
	Открытая

	1100
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 4
	Население
	Да
	Открытая

	1101
	г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 22
	Население
	Нет
	Открытая

	1102
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 2а
	Население
	Да
	Открытая

	1103
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 3
	Население
	Нет
	Открытая

	1104
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 6
	Население
	Да
	Открытая

	1105
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 11
	Население
	Да
	Открытая

	1106
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 1
	Население
	Да
	Открытая

	1107
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 2
	Население
	Нет
	Открытая

	1108
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 10
	Население
	Нет
	Открытая

	1109
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 13
	Население
	Да
	Открытая

	1110
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 14
	Население
	Да
	Открытая

	1111
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 28
	Население
	Да
	Открытая

	1112
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7, кв 111
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1113
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 51
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1114
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 27 а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1115
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 27 а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1116
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 89, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1117
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 78
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1118
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11, кв 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1119
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 16, пом 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1120
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 45, кв 29
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1121
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 4, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1122
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1123
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1124
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 2, кв 110
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1125
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10б
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1126
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10, пом 1 эт
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1127
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 22
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1128
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21А
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1129
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10 В
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1130
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, пом 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1131
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, пом 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1132
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 15а
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	1133
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1134
	г Железногорск-Илимский, ул Вагонная
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1135
	г Железногорск-Илимский, ул Вагонная
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1136
	г Железногорск-Илимский, ул Вагонная
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1137
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вагонная, дом № 3
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1138
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 6б
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1139
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	1140
	г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 3, кв 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1141
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1142
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10Д
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1143
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10Е
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1144
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 4, пом 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1145
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1146
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1147
	 р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1148
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й р-н узла связи
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1149
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 15
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1150
	 р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1151
	г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 1А лит А
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1152
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 37
	Прочие
	Да
	Открытая

	1153
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1154
	 г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1155
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1156
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 56
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1157
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	1158
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	1159
	 г Железногорск-Илимский, ул 40 лет ВЛКСМ, дом № 12
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1160
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12ж
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1161
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1162
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1163
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1164
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 8, 1 этаж, пом. 16
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1165
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 45, пом 4
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1166
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 26, кв 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1167
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10а
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1168
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 8, пом 17
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1169
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 15, пом 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1170
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 2, пом 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1171
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12, пом пристрой
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1172
	г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12, пом пристрой
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1173
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	1174
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1175
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1176
	г. Железногорск - Илимский
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1177
	665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1178
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1179
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 30
	Прочие
	Нет
	Закрытая

	1180
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1181
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1182
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1183
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1184
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1185
	г Железногорск-Илимский, ул Вагонная
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1186
	 г Железногорск-Илимский, ул Вагонная
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1187
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1188
	 г Железногорск-Илимский, ул Вагонная
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1189
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1190
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1191
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1192
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1193
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1194
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1195
	г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1196
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1197
	г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1198
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1199
	г Железногорск-Илимский, Восточный портал
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1200
	 г Железногорск-Илимский, Восточный портал
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1201
	 г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 14
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1202
	г Железногорск-Илимский, Восточной портал
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1203
	 г Железногорск-Илимский, ст. Коршуниха, 552 км.
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1204
	 г Железногорск-Илимский, ст. Коршуниха, 552 км.
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1205
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, Промплощадка ТЭЦ-16
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1206
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, район подстанции ГПП 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1207
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Транспортная, район подстанции ГПП2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1208
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Транспортная, район подстанции ГПП 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1209
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40
	Бюджет
	Нет
	Открытая

	1210
	г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6, пом. 105
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1211
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31, кв 4
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1212
	г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32, кв 6
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1213
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 87, кв 1
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1214
	 г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 20
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1215
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский,Иващенко, 20.
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1216
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 114, пом цоколь
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1217
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 21, кв 2
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1218
	 г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 2А
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1219
	г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1220
	г Железногорск-Илимский, пром. база МК -162, промзона
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1221
	г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1222
	г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1223
	г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1224
	г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1225
	г Железногорск-Илимский, пром. база МК- 162, промзона
	Прочие
	Нет
	Открытая

	1226
	665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Транспортная, р-он ГПП
	Прочие
	Нет
	Открытая






[bookmark: _Toc45793271]ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Таблица П2 – Перечень муниципальных тепловых сетей
	№
	Наименование по правоустанавливающему документу
	Адрес (местоположение)
	Описание объекта
	Год ввода в эксплуата-цию
	Технические характеристики сетей

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	Протяженность по каналу, м
	Материал
трубопровода
	Способ прокладки

	1
	Участок тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 1"
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети ТК 2-10 до 2 квартала, № 92 (МОУ Железногорская образовательная школа № 1)
	Участок тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 1"
	1964
	108
	37,0
	сталь
	надземная; подземная

	[bookmark: _Toc45791978][bookmark: _Toc45793272]2
	[bookmark: _Toc45793273]Участок тепловой сети от ТК 1-22а до МОУ "Железногорская образовательная школа № 2"
	[bookmark: _Toc45793274]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК 1-22а до 1 квартала, № 43 (МОУ Железногорская образовательная школа № 2)
	[bookmark: _Toc45793275]Участок тепловой сети от ТК 1-22а до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 2"
	[bookmark: _Toc45793276]1964
	[bookmark: _Toc45793277]89
	[bookmark: _Toc45793278]52,0
	[bookmark: _Toc45793279]сталь
	[bookmark: _Toc45793280]подземная в непроходных каналах

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793281]2018
	[bookmark: _Toc45793282]89
	[bookmark: _Toc45793283]11,0
	
	

	[bookmark: _Toc45793284]3
	[bookmark: _Toc45793285]Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 3"
	[bookmark: _Toc45793286]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.  Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-23 до 3 квартала, № 35 (МОУ Железногорская образовательная школа № 3)
	[bookmark: _Toc45793287]Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 3"
	[bookmark: _Toc45793288]1969
	[bookmark: _Toc45793289]76
	[bookmark: _Toc45793290]141,0
	[bookmark: _Toc45793291]сталь
	[bookmark: _Toc45793292]надземная

	[bookmark: _Toc45793293]4
	[bookmark: _Toc45793294]Участок тепловой сети от ТК 7-3 до МОУ "Железногорская образовательная школа № 4"
	[bookmark: _Toc45793295]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой сети ТК 7-3 до 7 квартала, № 17 (МОУ Железногорская образовательная школа № 4)
	[bookmark: _Toc45793296]Участок тепловой сети от ТК 7-3 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 4"
	[bookmark: _Toc45793297]2019
	[bookmark: _Toc45793298]108
	[bookmark: _Toc45793299]20,0
	[bookmark: _Toc45793300]сталь
	[bookmark: _Toc45793301]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793302]5
	[bookmark: _Toc45793303]Участок тепловой сети от ТК 8-11 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 5"
	[bookmark: _Toc45793304]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-11 до 8 квартала, № 29 (МОУ Железногорская образовательная школа № 5)
	[bookmark: _Toc45793305]Участок тепловой сети от ТК 8-11 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 5"
	[bookmark: _Toc45793306]1978
	[bookmark: _Toc45793307]108
	[bookmark: _Toc45793308]7,0
	[bookmark: _Toc45793309]сталь
	[bookmark: _Toc45793310]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793311]6
	[bookmark: _Toc45793312]Участок тепловой сети от ж/д 6-6 до здания детского сада № 1"Лесная полянка"
	[bookmark: _Toc45793313]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, от тепловой сети ТК 6-6 до 6 квартала (МДОУ Детский сад № 1 «Лесная полянка»)
	[bookmark: _Toc45793314]Участок тепловой сети от ТК 43-3 (ж/д 6-6) до здания детского сада № 1"Лесная полянка"
	[bookmark: _Toc45793315]1972
	[bookmark: _Toc45793316]89
	[bookmark: _Toc45793317]62,5
	[bookmark: _Toc45793318]сталь
	[bookmark: _Toc45793319]надземная; подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793320]7
	[bookmark: _Toc45793321]Участок тепловой сети от ж/д 7-4а до здания детского сада № 12 "Золотая рыбка"
	[bookmark: _Toc45793322]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой сети ТК 7-5 до 7 квартала, № 26 (МДОУ Детский сад № 12 «Золотая рыбка»)
	[bookmark: _Toc45793323]Участок тепловой сети от ТК 7-4а до здания детского сада № 12 "Золотая рыбка"
	[bookmark: _Toc45793324]2017
	[bookmark: _Toc45793325]89
	[bookmark: _Toc45793326]29,7
	[bookmark: _Toc45793327]сталь
	[bookmark: _Toc45793328]подземная в непроходных каналах

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793329]2018
	[bookmark: _Toc45793330]89
	[bookmark: _Toc45793331]98,1
	
	

	[bookmark: _Toc45793332]8
	[bookmark: _Toc45793333]Участок тепловой сети от ТК 7-5 до детского сада № 15 "Росинка"
	[bookmark: _Toc45793334]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой сети ТК 7-5 до 7 квартала, № 25 (МДОУ Детский сад № 15 № «Росинка»)
	[bookmark: _Toc45793335]Участок тепловой сети от ТК 7-5 до здания детского сада № 15 "Росинка"
	[bookmark: _Toc45793336]1989
	[bookmark: _Toc45793337]89
	[bookmark: _Toc45793338]8,0
	[bookmark: _Toc45793339]сталь
	[bookmark: _Toc45793340]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793341]9
	[bookmark: _Toc45793342]Участок тепловой сети от ТК 3-23 до детского сада № 39
	[bookmark: _Toc45793343]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-23 до 3 квартала, № 39 (МДОУ Детский сад № 39 «Сказка»)
	[bookmark: _Toc45793344]Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания детского сада № 39 "Сказка"
	[bookmark: _Toc45793345]1968
	[bookmark: _Toc45793346]89
	[bookmark: _Toc45793347]22,0
	[bookmark: _Toc45793348]сталь
	[bookmark: _Toc45793349]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793350]10
	[bookmark: _Toc45793351]Участок тепловой сети от ТК 8-3 до здания детского сада "Елочка"
	[bookmark: _Toc45793352]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-3 до 8 квартала, № 26 (МДОУ Детский сад «Елочка»)
	[bookmark: _Toc45793353]Участок тепловой сети от ТК 8-3 до здания детского сада "Елочка"
	[bookmark: _Toc45793354]1973
	[bookmark: _Toc45793355]76
	[bookmark: _Toc45793356]26,0
	[bookmark: _Toc45793357]сталь
	[bookmark: _Toc45793358]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793359]11
	[bookmark: _Toc45793360]Участок тепловой сети от ТК 13-5 до здания МОУ"Железногорская НШДС "Родничок"
	[bookmark: _Toc45793361]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой сети ТК 13-5 до 13 микрорайона, ул. Энтузиастов, № 2А (МОУ «Железногорская НЩДС «Родничок»)
	[bookmark: _Toc45793362]Участок тепловой сети от ТК 13-5 до здания МОУ "Железногорская НШДС "Родничок"
	[bookmark: _Toc45793363]2002
	[bookmark: _Toc45793364]57
	[bookmark: _Toc45793365]30,0
	[bookmark: _Toc45793366]сталь
	[bookmark: _Toc45793367]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793368]12
	[bookmark: _Toc45793369]Участок тепловой сети от ТК 2-21 до детского сада "Золотой ключик"
	[bookmark: _Toc45793370]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети ТК 2-21 до 2 квартала, № 76 (МДОУ детский сад «Золотой ключик»)
	[bookmark: _Toc45793371]Участок тепловой сети от ТК 2-22 до здания детского сада "Золотой ключик"
	[bookmark: _Toc45793372]1968
	[bookmark: _Toc45793373]89
	[bookmark: _Toc45793374]70,0
	[bookmark: _Toc45793375]сталь
	[bookmark: _Toc45793376]надземная; подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793377]13
	[bookmark: _Toc45793378]Участок тепловой сети от ТК 1-2а детского сада "Сосенка"
	[bookmark: _Toc45793379]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК 1-2а до 1 квартала, № 79 (МДОУ детский сад «Сосенка»)
	[bookmark: _Toc45793380]Участок тепловой сети от ТК 4-13а до здания детского сада "Сосенка"
	[bookmark: _Toc45793381]1974
	[bookmark: _Toc45793382]89
	[bookmark: _Toc45793383]77,0
	[bookmark: _Toc45793384]сталь
	[bookmark: _Toc45793385]подземная в непроходных каналах

	
	
	
	
	2020
	76
	78,0
	
	

	[bookmark: _Toc45793386]14
	[bookmark: _Toc45793387]Участок тепловой сети от ТК 8-6в до детского сада "Лесная сказка"
	[bookmark: _Toc45793388]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-6в до 8 квартала, № 22А (МДОУ начальная школа детский сад «Лесная сказка»)
	[bookmark: _Toc45793389]Участок тепловой сети от ТК 8-6в до здания детского сада "Лесная сказка"
	[bookmark: _Toc45793390]1970
	[bookmark: _Toc45793391]89
	[bookmark: _Toc45793392]35,0
	[bookmark: _Toc45793393]сталь
	[bookmark: _Toc45793394]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793395]15
	[bookmark: _Toc45793396]Участок тепловой сети от ТК 3-2а до здания РДК  "Горняк"
	[bookmark: _Toc45793397]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-2а до 3 квартала, № 15А (МУК РДК «Горняк»)
	[bookmark: _Toc45793398]Участок тепловой сети от ТК 3-2а до здания РДК  "Горняк"
	[bookmark: _Toc45793399]1990
	[bookmark: _Toc45793400]108
	[bookmark: _Toc45793401]111,0
	[bookmark: _Toc45793402]сталь
	[bookmark: _Toc45793403]надземная; подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793404]16
	[bookmark: _Toc45793405]Участок тепловой сети от ТК 29 до здания краеведческого музея
	[bookmark: _Toc45793406]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети ТК 29 до 2 квартала, № 75 (Краеведческий музей)
	[bookmark: _Toc45793407]Участок тепловой сети от ТК 29 до здания краеведческого музея
	[bookmark: _Toc45793408]1977
	[bookmark: _Toc45793409]57
	[bookmark: _Toc45793410]18,0
	[bookmark: _Toc45793411]сталь
	[bookmark: _Toc45793412]надземная; подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793413]17
	[bookmark: _Toc45793414]Участок тепловой сети от ТК 8-5а до здания районной библиотеки
	[bookmark: _Toc45793415]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-5а до 8 квартала, № 23 (районная библиотека МУК «Нижнеилимская МСБС»)
	[bookmark: _Toc45793416]Участок тепловой сети от ТК 8-6б до здания районной библиотеки
	[bookmark: _Toc45793417]1975
	[bookmark: _Toc45793418]45
	[bookmark: _Toc45793419]45,0
	[bookmark: _Toc45793420]сталь
	[bookmark: _Toc45793421]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793422]18
	[bookmark: _Toc45793423]Участок тепловой сети от ТК 9-4 до здания ФОК (Физкультурно-оздоровительный комплекс)
	[bookmark: _Toc45793424]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 9 квартал, от тепловой сети ТК 9-4 до ул. Янгеля, № 6Б (Физкультурно-оздоровительный комплекс)
	[bookmark: _Toc45793425]Участок тепловой сети от ТК 9-4 до здания ФОК
	[bookmark: _Toc45793426]1983
	[bookmark: _Toc45793427]76
	[bookmark: _Toc45793428]119,0
	[bookmark: _Toc45793429]сталь
	[bookmark: _Toc45793430]надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793431]19
	[bookmark: _Toc45793432]Участок тепловой сети от ТК 1-22а до здания Центральной детской школы искусств «Центр развития творчества детей и юношества»
	[bookmark: _Toc45793433]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 1-22а до здания Центральной детской школы искусств («Центр развития творчества детей и юношества»)
	[bookmark: _Toc45793434]Участок тепловой сети от ТК 1-22а-4 до здания ЦДШИ "Дом пионеров"
	[bookmark: _Toc45793435]1965
	[bookmark: _Toc45793436]89
	[bookmark: _Toc45793437]4,0
	[bookmark: _Toc45793438]сталь
	[bookmark: _Toc45793439]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793440]20
	[bookmark: _Toc45793441]Участок тепловой сети от ответных фланцев задвижек в жилом доме №3а 10 квартала до Нижнеилимского отделения ИООООиР
	[bookmark: _Toc45793442]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от ответных фланцев задвижек в жилом доме № 3а квартала 10 до Нижнеилимского отделения ИООООиР
	[bookmark: _Toc45793443]Участок тепловой сети от ТК 11-2-3 (ж/д 10-3а) до здания "Охота общество"
	[bookmark: _Toc45793444]1990
	[bookmark: _Toc45793445]48
	[bookmark: _Toc45793446]33,5
	[bookmark: _Toc45793447]сталь
	[bookmark: _Toc45793448]надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793449]21
	[bookmark: _Toc45793450]Участок тепловой сети от ТК 3-21 до главного корпуса ЖЦРБ
	[bookmark: _Toc45793451]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-21 до здания главного корпуса ЖЦРБ
	[bookmark: _Toc45793452]Участок тепловой сети от ТК 3-21 до главного корпуса ЖЦРБ
	2022
	[bookmark: _Toc45793454]133
	32
	[bookmark: _Toc45793456]сталь
	[bookmark: _Toc45793457]надземная; подземная в непроходных каналах

	
	
	
	
	2023
	[bookmark: _Toc45793459]108
	74
	
	

	
	
	
	
	2022
	108
	122,5
	
	

	
	
	
	
	2023
	89
	18
	
	

	
	
	
	
	1969
	89
	18,9
	
	

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793467]1969
	57
	100,5
	
	

	[bookmark: _Toc45793470]22
	[bookmark: _Toc45793471]Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники
	[bookmark: _Toc45793472]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 9 квартал, от тепловой сети ТК 9-5 до 9 квартал, № 7А (здание Поликлиники)
	[bookmark: _Toc45793473]Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники
	[bookmark: _Toc45793474]1980
	[bookmark: _Toc45793475]108
	[bookmark: _Toc45793476]108,0
	[bookmark: _Toc45793477]сталь
	[bookmark: _Toc45793478]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793479]23
	[bookmark: _Toc45793480]Участок тепловой сети от ТК 56 до  детской больницы ЖЦРБ
	[bookmark: _Toc45793481]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 9 квартал, от тепловой камеры ТК 56 до здания детской больницы ЖЦРБ
	[bookmark: _Toc45793482]Участок тепловой сети от ТК 56 до здания детской больницы ЖЦРБ
	[bookmark: _Toc45793483]1977
	[bookmark: _Toc45793484]108
	[bookmark: _Toc45793485]56,0
	[bookmark: _Toc45793486]сталь
	[bookmark: _Toc45793487]надземная; подземная в непроходных каналах

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793488]2014
	[bookmark: _Toc45793489]108
	[bookmark: _Toc45793490]32,0
	
	

	[bookmark: _Toc45793491]24
	[bookmark: _Toc45793492]Участок тепловой сети от ТК 36 до  МУП «УК Коммунальные услуги»
	[bookmark: _Toc45793493]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, ул.Иващенко, от тепловой камеры от ТК 36 до № 8 ул. Иващенко (здание МУП «УК Коммунальные услуги»)
	[bookmark: _Toc45793494]Участок тепловой сети от ТК 36 до  здания ТВК
	[bookmark: _Toc45793495]1971
	[bookmark: _Toc45793496]219
	[bookmark: _Toc45793497]36,2
	[bookmark: _Toc45793498]сталь
	[bookmark: _Toc45793499]надземная; подземная в непроходных каналах

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793500]1971
	[bookmark: _Toc45793501]159
	[bookmark: _Toc45793502]49,0
	
	

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793503]1971
	[bookmark: _Toc45793504]89
	[bookmark: _Toc45793505]31,0
	
	

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793506]1971
	[bookmark: _Toc45793507]57
	[bookmark: _Toc45793508]29,0
	
	

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793509]1971
	[bookmark: _Toc45793510]32
	[bookmark: _Toc45793511]1,0
	
	

	[bookmark: _Toc45793512]25
	[bookmark: _Toc45793513]Участок тепловой сети от ТК 8-9 до здания администрации
	[bookmark: _Toc45793514]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-9 до 8 квартал № 20 (здание администрации)
	[bookmark: _Toc45793515]Участок тепловой сети от ТК 8-9 до здания администрации
	[bookmark: _Toc45793516]1972
	[bookmark: _Toc45793517]89
	[bookmark: _Toc45793518]10,0
	[bookmark: _Toc45793519]сталь
	[bookmark: _Toc45793520]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793521]26
	[bookmark: _Toc45793522]Участок тепловой сети от ТК 8-6в до здания гаража
	[bookmark: _Toc45793523]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой камеры ТК 8-6в до здания гаража
	[bookmark: _Toc45793524]Участок тепловой сети от ТК 8-6в до здания гаража
	[bookmark: _Toc45793525]1972
	[bookmark: _Toc45793526]57
	[bookmark: _Toc45793527]52,0
	[bookmark: _Toc45793528]сталь
	[bookmark: _Toc45793529]надземная; подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793530]27
	[bookmark: _Toc45793531]Участок тепловой сети  ТК 9-1 до здания РКЦ
	[bookmark: _Toc45793532]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 9-1 до ул. Янгеля, № 8 (здание «РКЦ»)
	[bookmark: _Toc45793533]Участок тепловой сети ТК 9-1 до здания РКЦ
	[bookmark: _Toc45793534]1981
	[bookmark: _Toc45793535]89
	[bookmark: _Toc45793536]12,0
	[bookmark: _Toc45793537]сталь
	[bookmark: _Toc45793538]надземная; подземная в непроходных каналах

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793539]2014
	[bookmark: _Toc45793540]89
	[bookmark: _Toc45793541]7,0
	
	

	[bookmark: _Toc45793542]28
	[bookmark: _Toc45793543]Участок теплосети от ТК 8-11 до гаражей
	[bookmark: _Toc45793544]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-11 до 8 квартал, № 29а (гаражи МОУ «Межшкольный учебный комбинат»)
	[bookmark: _Toc45793545]Участок тепловой сети от ТК 8-11 до гаражей УПК
	[bookmark: _Toc45793546]1980
	[bookmark: _Toc45793547]45
	[bookmark: _Toc45793548]91,0
	[bookmark: _Toc45793549]сталь
	[bookmark: _Toc45793550]надземная; подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793551]29
	[bookmark: _Toc45793552]Участок теплосети от ТК 31 до здания Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ
	[bookmark: _Toc45793553]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 31 до 6 квартала № 14а (Профессиональный лицей ОГОУ СПО ПКЖИ)
	[bookmark: _Toc45793554]Участок тепловой сети от ТК 31 до здания  лицея
	[bookmark: _Toc45793555]1972
	[bookmark: _Toc45793556]108
	[bookmark: _Toc45793557]28,0
	[bookmark: _Toc45793558]сталь
	[bookmark: _Toc45793559]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793560]30
	[bookmark: _Toc45793561]Участок теплосети от ТК 31 до  общежития Профессионального лицея  ОГОУ СПО ПКЖИ
	[bookmark: _Toc45793562]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 31 до 6 квартала № 14б (общежитие Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ)
	[bookmark: _Toc45793563]Участок тепловой сети от здания лицея до  общежития лицея
	[bookmark: _Toc45793564]1972
	[bookmark: _Toc45793565]76
	[bookmark: _Toc45793566]31,0
	[bookmark: _Toc45793567]сталь
	[bookmark: _Toc45793568]надземная

	[bookmark: _Toc45793569]31
	[bookmark: _Toc45793570]Участок теплосети от ТК 6-1 до здания столовой Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ
	[bookmark: _Toc45793571]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, от тепловой сети ТК 6-1 до 6 квартала № 14в (столовая Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ)
	[bookmark: _Toc45793572]Участок тепловой сети от ТК 6-1 до здания столовой лицея
	[bookmark: _Toc45793573]1972
	[bookmark: _Toc45793574]89
	[bookmark: _Toc45793575]47,0
	[bookmark: _Toc45793576]сталь
	[bookmark: _Toc45793577]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793578]32
	[bookmark: _Toc45793579]Участок теплосети от ТК 3-22 – до здания лаборатории
	[bookmark: _Toc45793580]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-22 до 3 квартала № 32А  (лаборатория ОГОУ СПО ПКЖИ)
	[bookmark: _Toc45793581]Участок тепловой сети от ТК 3-22 до здания Углеметбанк
	[bookmark: _Toc45793582]2011
	[bookmark: _Toc45793583]57
	[bookmark: _Toc45793584]6,0
	[bookmark: _Toc45793585]сталь
	[bookmark: _Toc45793586]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793587]33
	[bookmark: _Toc45793588]Участок теплосети от ТК 6а-1 до здания РОВД Нижнеилимского РОВД
	[bookmark: _Toc45793589]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6А квартал, от тепловой камеры ТК 6а-1 до № 10 квартала 6А (здание РОВД Нижнеилимского РОВД)
	[bookmark: _Toc45793590]Участок тепловой сети от ТК 6а-1 до здания РОВД
	[bookmark: _Toc45793591]1980
	[bookmark: _Toc45793592]89
	[bookmark: _Toc45793593]60,0
	[bookmark: _Toc45793594]сталь
	[bookmark: _Toc45793595]надземная; подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793596]34
	[bookmark: _Toc45793597]Участок теплосети от ТК 6а-1 до 6А квартал, № 10а (гаражи (РОВД))
	[bookmark: _Toc45793598]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 6а-1 до 6А квартал, № 10а (гаражи (РОВД))
	[bookmark: _Toc45793599]Участок тепловой сети от ТК 6а-1 до гаражей РОВД
	[bookmark: _Toc45793600]1987
	[bookmark: _Toc45793601]89
	[bookmark: _Toc45793602]13,5
	[bookmark: _Toc45793603]сталь
	[bookmark: _Toc45793604]надземная

	[bookmark: _Toc45793605]35
	[bookmark: _Toc45793606]Участок теплосети от ТК 8-1в до здания Сбербанка РФ
	[bookmark: _Toc45793607]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-1 до № 16 ул. Янгеля (помещение Сбербанка РФ)
	[bookmark: _Toc45793608]Участок тепловой сети от ТК 8-1в до Сбербанка РФ
	[bookmark: _Toc45793609]2016
	[bookmark: _Toc45793610]76
	[bookmark: _Toc45793611]17,5
	[bookmark: _Toc45793612]сталь
	[bookmark: _Toc45793613]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793614]36
	[bookmark: _Toc45793615]Участок теплосети от ТК 8-7 до отделения № 3
	[bookmark: _Toc45793616]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-7 до 8 квартала № 21А (отделение № 3)
	[bookmark: _Toc45793617]Участок тепловой сети от ТК 8-7 до почтового отделения № 3
	[bookmark: _Toc45793618]1972
	[bookmark: _Toc45793619]76
	[bookmark: _Toc45793620]11,0
	[bookmark: _Toc45793621]сталь
	[bookmark: _Toc45793622]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793623]37
	[bookmark: _Toc45793624]Участок теплосети от жилого дома №2 квартала 10 до отделения № 4
	[bookmark: _Toc45793625]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от жилого дома № 2 квартала 10 до 10 квартала № 2А (отделение № 4)
	[bookmark: _Toc45793626]Участок тепловой сети от ТК 10-1-2 (ж/д 10-2) до почтового отделения № 4
	[bookmark: _Toc45793627]1990
	[bookmark: _Toc45793628]57
	[bookmark: _Toc45793629]29,1
	[bookmark: _Toc45793630]сталь
	[bookmark: _Toc45793631]надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793632]38
	[bookmark: _Toc45793633]Участок теплосети от ТК 8-8 до гаражей
	[bookmark: _Toc45793634]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-8 до 8 квартала № 21 (гаражи Почтампа)
	[bookmark: _Toc45793635]Участок тепловой сети от ТК 8-8 до гаражей почты
	[bookmark: _Toc45793636]1973
	[bookmark: _Toc45793637]57
	[bookmark: _Toc45793638]18,0
	[bookmark: _Toc45793639]сталь
	[bookmark: _Toc45793640]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793641]39
	[bookmark: _Toc45793642]Участок теплосети от ТК 6а-1 до здания ОВО Нижнеилимского РОВД
	[bookmark: _Toc45793643]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 6-а-1 до здания ОВО (отдел вневедомственной охраны)
	[bookmark: _Toc45793644]Участок тепловой сети от ТК 6а-1 до здания ОВО
	[bookmark: _Toc45793645]1980
	[bookmark: _Toc45793646]89
	[bookmark: _Toc45793647]18,0
	[bookmark: _Toc45793648]сталь
	[bookmark: _Toc45793649]надземная; подземная в непроходных каналах

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793650]1980
	[bookmark: _Toc45793651]57
	[bookmark: _Toc45793652]6,0
	
	

	[bookmark: _Toc45793653]40
	[bookmark: _Toc45793654]Участок тепловой сети от ТК 8-2 до гаража
	[bookmark: _Toc45793655]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-2 до гаража (управление опеки и попечительства)
	[bookmark: _Toc45793656]Участок тепловой сети от ТК 8-2 до здания Соцзащиты
	[bookmark: _Toc45793657]2015
	[bookmark: _Toc45793658]57
	[bookmark: _Toc45793659]11,0
	[bookmark: _Toc45793660]сталь
	[bookmark: _Toc45793661]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793662]41
	[bookmark: _Toc45793663]Участок тепловой сети от ТК 8-8а до гаража
	[bookmark: _Toc45793664]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-8а до гаража (ООО «Ростелеком»)
	[bookmark: _Toc45793665]Участок тепловой сети от ТК 8-8а до гаража Ростелеком
	[bookmark: _Toc45793666]1973
	[bookmark: _Toc45793667]38
	[bookmark: _Toc45793668]6,0
	[bookmark: _Toc45793669]нержавеющая сталь, гофрированная
	[bookmark: _Toc45793670]подземная

	[bookmark: _Toc45793671]42
	[bookmark: _Toc45793672]Участок теплосети от ТК 9-1 до гаража
	[bookmark: _Toc45793673]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 9-1 до гаража (РОИ «Росинкас»)
	[bookmark: _Toc45793674]Участок теплосети от ТК 9-1 до гаража Росинкас
	[bookmark: _Toc45793675]1981
	[bookmark: _Toc45793676]57
	[bookmark: _Toc45793677]64,0
	[bookmark: _Toc45793678]сталь
	[bookmark: _Toc45793679]надземная; подземная

	[bookmark: _Toc45793680]43
	[bookmark: _Toc45793681]Участок тепловой сети  от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба»
	[bookmark: _Toc45793682]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 9-5 до ул.Янгеля № 6А (Профилакторий «Дружба»)
	[bookmark: _Toc45793683]Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба»
	[bookmark: _Toc45793684]1980
	[bookmark: _Toc45793685]89
	[bookmark: _Toc45793686]7,0
	[bookmark: _Toc45793687]сталь
	[bookmark: _Toc45793688]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793689]44
	[bookmark: _Toc45793690]Участок тепловой сети от ТК 8-1в до магазина  «Торгового центра»
	[bookmark: _Toc45793691]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-1в до ул.Янгеля № 16 (магазин «Торговый Центр»)
	[bookmark: _Toc45793692]Участок тепловой сети от ТК 8-1в до Торгового центра
	[bookmark: _Toc45793693]2016
	[bookmark: _Toc45793694]108
	[bookmark: _Toc45793695]19,0
	[bookmark: _Toc45793696]сталь
	[bookmark: _Toc45793697]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793698]45
	[bookmark: _Toc45793699]Участок тепловой сети от ТК 34 до  «Снежная Королева»
	[bookmark: _Toc45793700]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 34 до  6 квартала № 18/1 (магазин «Снежная королева»)
	[bookmark: _Toc45793701]Участок тепловой сети от ТК 33а до Центрограда
	[bookmark: _Toc45793702]1980
	[bookmark: _Toc45793703]57
	[bookmark: _Toc45793704]24,0
	[bookmark: _Toc45793705]сталь
	[bookmark: _Toc45793706]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793707]46
	[bookmark: _Toc45793708]Участок теплосети от ТК 10-3 до здания магазина № 1 ИП Васильевой
	[bookmark: _Toc45793709]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от тепловой камеры ТК 10-3 до здания № 1а квартала 10 (магазин № 1 ИП Васильевой Н.Л.)
	[bookmark: _Toc45793710]Участок тепловой сети от ТК 11-10 до здания магазина № 1
	[bookmark: _Toc45793711]1990
	[bookmark: _Toc45793712]42
	[bookmark: _Toc45793713]8,0
	[bookmark: _Toc45793714]сталь
	[bookmark: _Toc45793715]подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793716]47
	[bookmark: _Toc45793717]Участок тепловой сети от  жилого дома № 21 квартала 3 до магазина «Универсам»
	[bookmark: _Toc45793718]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от жилого дома № 21 квартала 3 до 3 квартала № 16 (магазина «Универсам»)
	[bookmark: _Toc45793719]Участок тепловой сети от ТК 3-13-1 до ресторана "Север"
	[bookmark: _Toc45793720]1968
	[bookmark: _Toc45793721]57
	[bookmark: _Toc45793722]72,0
	[bookmark: _Toc45793723]сталь
	[bookmark: _Toc45793724]надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793725]48
	[bookmark: _Toc45793726]Участок тепловой сети от ТК 28 до здания магазина № 21
	[bookmark: _Toc45793727]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 28 до 3 квартала № 21 (магазин № 21)
	[bookmark: _Toc45793728]Участок тепловой сети от ТК 28 до здания магазина № 21
	[bookmark: _Toc45793729]1974
	[bookmark: _Toc45793730]57
	29,5
	[bookmark: _Toc45793732]сталь
	[bookmark: _Toc45793733]подземная в непроходных каналах

	
	
	
	
	2020
	57
	36,5
	
	

	[bookmark: _Toc45793734]49
	[bookmark: _Toc45793735]Участок тепловой сети от ТК 32 до Торговой Площади
	[bookmark: _Toc45793736]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 32 до 6 квартала № 20А (Торговая Площадь)
	[bookmark: _Toc45793737]Участок тепловой сети от ТК 33 до Рынка
	[bookmark: _Toc45793738]1977
	[bookmark: _Toc45793739]89
	[bookmark: _Toc45793740]33,0
	[bookmark: _Toc45793741]сталь
	[bookmark: _Toc45793742]надземная; подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793743]50
	[bookmark: _Toc45793744]Участок тепловой сети от ТК 38 до здания хлебозавода
	[bookmark: _Toc45793745]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры от ТК 38 до ул.Иващенко № 12
	[bookmark: _Toc45793746]Участок тепловой сети от ТК 38-2 до здания хлебозавода
	[bookmark: _Toc45793747]1976
	[bookmark: _Toc45793748]108
	[bookmark: _Toc45793749]42,0
	[bookmark: _Toc45793750]сталь
	[bookmark: _Toc45793751]надземная; подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793752]51
	[bookmark: _Toc45793753]Участок теплосети от ТК 3-3а-4  до здания химчистки
	[bookmark: _Toc45793754]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-3а-4 до 3 квартала № 36 (химчистка)
	[bookmark: _Toc45793755]Участок тепловой сети от ТК 3-3а-4  до здания химчистки
	[bookmark: _Toc45793756]1973
	[bookmark: _Toc45793757]89
	[bookmark: _Toc45793758]7,0
	[bookmark: _Toc45793759]сталь
	[bookmark: _Toc45793760]надземная; подземная

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793761]1973
	[bookmark: _Toc45793762]57
	[bookmark: _Toc45793763]62,5
	
	

	[bookmark: _Toc45793764]52
	[bookmark: _Toc45793765]Участок тепловой сети от ТК 3-3а-2 до здания котельной банно-прачечного комбината
	[bookmark: _Toc45793766]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-3А-2 до 3 квартала № 37Б (котельная банно-прачечного комбината)
	[bookmark: _Toc45793767]Участок тепловой сети от ТК 3-3а-4 до здания "Стальсервис"
	[bookmark: _Toc45793768]1970
	[bookmark: _Toc45793769]89
	[bookmark: _Toc45793770]15,5
	[bookmark: _Toc45793771]сталь
	[bookmark: _Toc45793772]надземная

	[bookmark: _Toc45793773]53
	[bookmark: _Toc45793774]Участок тепловой сети от ТК «Хлебозавод» до здания пекарни
	[bookmark: _Toc45793775]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры Хлебозавод до ул.Иващенко № 12Б (пекарня)
	[bookmark: _Toc45793776]Участок тепловой сети от ТК 38-2 до здания пекарни ИП Цой
	[bookmark: _Toc45793777]2016
	[bookmark: _Toc45793778]76
	[bookmark: _Toc45793779]35,0
	[bookmark: _Toc45793780]сталь
	[bookmark: _Toc45793781]надземная; подземная в непроходных каналах

	
	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793782]57
	[bookmark: _Toc45793783]22,5
	
	

	[bookmark: _Toc45793784]54
	[bookmark: _Toc45793785]Участок тепловой сети  от ТК 41 до здания автосервиса «Центральный»
	[bookmark: _Toc45793786]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 41 до ул.Иващенко № 16 (автосервис «Центральный»)
	[bookmark: _Toc45793787]Участок тепловой сети  от ТК 6-13 до здания автосервиса «Центральный»
	[bookmark: _Toc45793788]2018
	[bookmark: _Toc45793789]76
	[bookmark: _Toc45793790]100,5
	[bookmark: _Toc45793791]сталь
	[bookmark: _Toc45793792]надземная

	[bookmark: _Toc45793793]55
	[bookmark: _Toc45793794]Участок тепловой сети от ТК ПДВП-3    до здания  шиномонтажной мастерской
	[bookmark: _Toc45793795]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК ПДВП-3 до ул. Транспортная № 46 (шиномонтажная мастерская)
	[bookmark: _Toc45793796]Участок тепловой сети от ПДВП-3 до здания автомойки
	[bookmark: _Toc45793797]2010
	[bookmark: _Toc45793798]48
	[bookmark: _Toc45793799]19,5
	[bookmark: _Toc45793800]сталь
	[bookmark: _Toc45793801]надземная

	[bookmark: _Toc45793802]56
	[bookmark: _Toc45793803]Участок тепловой сети от ТК 37 до ул. Иващенко д. 10
	[bookmark: _Toc45793804]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 37 до ул.Иващенко д. 10
	[bookmark: _Toc45793805]Участок тепловой сети от ТК 37 до молокозавода
	[bookmark: _Toc45793806]1970
	[bookmark: _Toc45793807]159
	[bookmark: _Toc45793808]27,2
	[bookmark: _Toc45793809]сталь
	[bookmark: _Toc45793810]надземная; подземная в непроходных каналах

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793811]1970
	[bookmark: _Toc45793812]133
	[bookmark: _Toc45793813]37,0
	
	

	[bookmark: _Toc45793814]57
	[bookmark: _Toc45793815]Участок тепловой сети от ТК 8-6а до здания кинотеатра «Илим»
	[bookmark: _Toc45793816]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,8 квартал, от тепловой камеры от ТК 8-6а до 8 квартала № 22 (кинотеатр «Илим»)
	[bookmark: _Toc45793817]Участок тепловой сети от ТК 8-6а до здания кинотеатра «Илим»
	[bookmark: _Toc45793818]1976
	[bookmark: _Toc45793819]89
	[bookmark: _Toc45793820]57,0
	[bookmark: _Toc45793821]сталь
	[bookmark: _Toc45793822]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793823]58
	[bookmark: _Toc45793824]Участок тепловой сети от  ТК 7-3б-2 до здания кафе-бара
	[bookmark: _Toc45793825]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой камеры ТК 7-3б-2 до 7 квартала № 20 (кафе-бар)
	[bookmark: _Toc45793826]Участок тепловой сети от  ТК 7-3б-2 до здания кафе-бара "Анастасия"
	[bookmark: _Toc45793827]1979
	[bookmark: _Toc45793828]57
	[bookmark: _Toc45793829]26,0
	[bookmark: _Toc45793830]сталь
	[bookmark: _Toc45793831]надземная

	[bookmark: _Toc45793832]59
	[bookmark: _Toc45793833]Участок тепловой сети от ТК 10-7 до магазина «Ермак»
	[bookmark: _Toc45793834]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от тепловой камеры ТК 1-7 до 10 квартала № 6А магазина «Ермак»
	[bookmark: _Toc45793835]Участок тепловой сети от ТК 10-7 до магазина «Ермак»
	[bookmark: _Toc45793836]1990
	[bookmark: _Toc45793837]42/48
	[bookmark: _Toc45793838]13,0
	[bookmark: _Toc45793839]сталь
	[bookmark: _Toc45793840]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793841]60
	[bookmark: _Toc45793842]Участок тепловой сети от ТК 10-4 до церкви казанской иконы божьей матери
	[bookmark: _Toc45793843]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от тепловой камеры ТК 10-4 до 10 квартала, 3 13 (церковь казанской иконы божьей матери)
	[bookmark: _Toc45793844]Участок тепловой сети от ТК 10-4 до церкви казанской иконы божьей матери
	[bookmark: _Toc45793845]1990
	[bookmark: _Toc45793846]76
	[bookmark: _Toc45793847]129,8
	[bookmark: _Toc45793848]сталь
	[bookmark: _Toc45793849]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793850]61
	[bookmark: _Toc45793851]участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Микрорайонная
	[bookmark: _Toc45793852]Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от
ТК-13-3-2 до жилых домов  №№ 8,6  ул. Микрорайонная
	[bookmark: _Toc45793853]Участок тепловой сети от ТК 13-3 до жилых домов №№ 6, 8 ул.Микрорайонная
	[bookmark: _Toc45793854]1987
	[bookmark: _Toc45793855]57/89
	[bookmark: _Toc45793856]23,0
	[bookmark: _Toc45793857]сталь
	[bookmark: _Toc45793858]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793859]62
	[bookmark: _Toc45793860]участок тепловых сетей 13 микрорайона, пер.Благополучия
	[bookmark: _Toc45793861]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-29-4а до жилого дома № 13 пер.Благополучия
	[bookmark: _Toc45793862]Участок тепловой сети от ТК 13-29-4а до жилых домов №№ 13, 11 пер.Благополучия
	[bookmark: _Toc45793863]1987
	[bookmark: _Toc45793864]45
	[bookmark: _Toc45793865]56,0
	[bookmark: _Toc45793866]сталь
	[bookmark: _Toc45793867]надземная; подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793868]63
	[bookmark: _Toc45793869]участок тепловых сетей, ул.Ангарская, от ТК 4-13-3
	[bookmark: _Toc45793870]Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от ТК 4-13-3 до жилого дома № 2 ул.Ангарская
	[bookmark: _Toc45793871]Участок тепловой сети от ТК 4-13в до жилого дома № 2 ул. Ангарская
	[bookmark: _Toc45793872]1970
	[bookmark: _Toc45793873]108
	[bookmark: _Toc45793874]17,0
	[bookmark: _Toc45793875]сталь
	[bookmark: _Toc45793876]надземная

	[bookmark: _Toc45793877]64
	[bookmark: _Toc45793878]участок тепловых сетей, ул. Нагорная, от ТК 4-2-4
	[bookmark: _Toc45793879]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 4 квартал, от ТК 4-2-4 до жилого дома № 4а ул.Нагорная
	[bookmark: _Toc45793880]Участок тепловой сети от ТК 4-2-4 до жилого дома № 4а ул. Нагорная
	[bookmark: _Toc45793881]1975
	[bookmark: _Toc45793882]40
	[bookmark: _Toc45793883]13,0
	[bookmark: _Toc45793884]сталь
	[bookmark: _Toc45793885]надземная; подземная

	[bookmark: _Toc45793886]65
	[bookmark: _Toc45793887]Участок тепловой сети от ТК 1-25в к жилому дому № 53 1-го квартала
	[bookmark: _Toc45793888]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 1-25в до завершения участка в районе жилого дома № 53
	[bookmark: _Toc45793889]Участок тепловой сети от ТК 1-25б до жилого дома № 53 1-го квартала
	[bookmark: _Toc45793890]2013
	[bookmark: _Toc45793891]76
	[bookmark: _Toc45793892]21,0
	[bookmark: _Toc45793893]сталь
	[bookmark: _Toc45793894]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793895]66
	[bookmark: _Toc45793896]участок тепловых сетей, ул. Нагорная, от ТК 4-2-6
	[bookmark: _Toc45793897]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 4 квартал, от ТК 4-2-6 до жилого дома № 2 ул.Нагорная
	[bookmark: _Toc45793898]Участок тепловой сети от ТК 4-2-6 до жилого дома № 2 ул. Нагорная
	[bookmark: _Toc45793899]1975
	[bookmark: _Toc45793900]57
	[bookmark: _Toc45793901]5,0
	[bookmark: _Toc45793902]сталь
	[bookmark: _Toc45793903]подземная

	[bookmark: _Toc45793904]67
	[bookmark: _Toc45793905]Участок тепловой сети от ТК 3-3 до здания ОАО «Иркутская авиабаза»
	[bookmark: _Toc45793906]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 3-3 до здания ОАО «Иркутская авиабаза»
	[bookmark: _Toc45793907]Участок тепловой сети от ТК 3-3а-3 до здания Авиалесохраны
	[bookmark: _Toc45793908]1973
	[bookmark: _Toc45793909]57
	[bookmark: _Toc45793910]30,0
	[bookmark: _Toc45793911]сталь
	[bookmark: _Toc45793912]надземная

	[bookmark: _Toc45793913]68
	[bookmark: _Toc45793914]Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ
	[bookmark: _Toc45793915]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-21 до инфекционного отделения ЖЦРБ
	[bookmark: _Toc45793916]Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ
	[bookmark: _Toc45793917]1971
	[bookmark: _Toc45793918]76
	[bookmark: _Toc45793919]34,0
	[bookmark: _Toc45793920]сталь
	[bookmark: _Toc45793921]надземная; подземная

	[bookmark: _Toc45793922]69
	[bookmark: _Toc45793923]Участок тепловой сети от ТК 2-20а до здания магазина «Шанс»
	[bookmark: _Toc45793924]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой камеры ТК 2-20а до 2 квартала № 71 (магазин «Шанс»)
	[bookmark: _Toc45793925]Участок тепловой сети от ТК 2-20а до здания магазина «Шанс»
	[bookmark: _Toc45793926]1969
	[bookmark: _Toc45793927]89
	[bookmark: _Toc45793928]33,0
	[bookmark: _Toc45793929]сталь
	[bookmark: _Toc45793930]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793931]70
	[bookmark: _Toc45793932]участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Южная
	[bookmark: _Toc45793933]Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,  13 микрорайон, от ТК-13-12-2 до жилого дома № 9 ул. Южная
	[bookmark: _Toc45793934]Участок тепловой сети от ТК 13-12-2 до жилого дома № 9 ул.Южная
	[bookmark: _Toc45793935]1990
	[bookmark: _Toc45793936]57
	[bookmark: _Toc45793937]21,0
	[bookmark: _Toc45793938]сталь
	[bookmark: _Toc45793939]надземная; подземная

	[bookmark: _Toc45793940]71
	[bookmark: _Toc45793941]Участок тепловой сети ТК 1-22б до здания магазина «Русский купец»
	[bookmark: _Toc45793942]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 2-22б до 1 квартала № 41а (магазин «Русский Купец»)
	[bookmark: _Toc45793943]Участок тепловой сети ТК 1-22б до здания магазина «Связной»
	[bookmark: _Toc45793944]1967
	[bookmark: _Toc45793945]57
	[bookmark: _Toc45793946]70,5
	[bookmark: _Toc45793947]сталь
	[bookmark: _Toc45793948]надземная

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45793949]2019
	[bookmark: _Toc45793950]57
	[bookmark: _Toc45793951]4,0
	
	

	[bookmark: _Toc45793952]72
	[bookmark: _Toc45793953]Участок теплосети от ТК 33 до здания налоговой инспекции
	[bookmark: _Toc45793954]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 33 до 6 квартал, № 21 (здание налоговой инспекции)
	[bookmark: _Toc45793955]Участок тепловой сети от ТК 33 до здания налоговой инспекции
	[bookmark: _Toc45793956]1992
	[bookmark: _Toc45793957]76
	[bookmark: _Toc45793958]25,0
	[bookmark: _Toc45793959]сталь
	[bookmark: _Toc45793960]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793961]73
	[bookmark: _Toc45793962]участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Сибирская, от ТК-13-27а
	[bookmark: _Toc45793963]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-27а до жилого дома № 3 ул. Сибирская
	[bookmark: _Toc45793964]Участок тепловой сети от ТК 13-27 до жилого дома № 3 ул.Сибирская
	[bookmark: _Toc45793965]1987
	[bookmark: _Toc45793966]45/76
	[bookmark: _Toc45793967]60,0
	[bookmark: _Toc45793968]сталь
	[bookmark: _Toc45793969]надземная; подземная

	[bookmark: _Toc45793970]74
	[bookmark: _Toc45793971]Участок тепловой сети от ТК 32  до  Дома Быта
	[bookmark: _Toc45793972]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, от тепловой камеры от ТК32 до 6 квартала № 21А (Дома Быта)
	[bookmark: _Toc45793973]Участок тепловой сети от ТК 32  до  Дома Быта
	[bookmark: _Toc45793974]1979
	[bookmark: _Toc45793975]89
	[bookmark: _Toc45793976]30,0
	[bookmark: _Toc45793977]сталь
	[bookmark: _Toc45793978]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793979]75
	[bookmark: _Toc45793980]участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул. Сибирская, от ТК 13-28
	[bookmark: _Toc45793981]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК 13-28 до жилого дома № 5 ул. Сибирская
	[bookmark: _Toc45793982]Участок тепловой сети от ТК 13-28 до жилого дома № 5 ул. Сибирская и жилого дома № 15 ул. Энтузиастов
	[bookmark: _Toc45793983]2019
	[bookmark: _Toc45793984]76
	[bookmark: _Toc45793985]15,0
	[bookmark: _Toc45793986]сталь
	[bookmark: _Toc45793987]надземная; подземная

	[bookmark: _Toc45793988]76
	[bookmark: _Toc45793989]Участок теплосети  от ТК 1-7 до Церкви святой троицы
	[bookmark: _Toc45793990]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры от ТК 1-7 до церкви святой троицы.
	[bookmark: _Toc45793991]Участок тепловой сети  от ТК 1-7 до Церкви святой троицы
	[bookmark: _Toc45793992]1969
	[bookmark: _Toc45793993]76
	[bookmark: _Toc45793994]70,0
	[bookmark: _Toc45793995]сталь
	[bookmark: _Toc45793996]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45793997]77
	[bookmark: _Toc45793998]Участок тепловой сети
	[bookmark: _Toc45793999]Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТЭЦ-16-3 до нежилого здания (поселок Донецкого ЛПХ, 34)
	[bookmark: _Toc45794000]Участок тепловой сети от ТК ЖАТП до АТП
	[bookmark: _Toc45794001]1975
	[bookmark: _Toc45794002]219
	[bookmark: _Toc45794003]90,0
	[bookmark: _Toc45794004]сталь
	[bookmark: _Toc45794005]надземная; подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45794006]78
	[bookmark: _Toc45794007]участок тепловых сетей, от ТК 4-13-3
	[bookmark: _Toc45794008]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от ТК 4-13-3 до гаражей ОБО
	[bookmark: _Toc45794009]Участок тепловой сети от ТК 4-13-3 до гаражей ОБО
	[bookmark: _Toc45794010]1970
	[bookmark: _Toc45794011]48
	[bookmark: _Toc45794012]1,5
	[bookmark: _Toc45794013]сталь
	[bookmark: _Toc45794014]надземная; подземная

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45794015]1970
	[bookmark: _Toc45794016]76
	[bookmark: _Toc45794017]11,0
	
	

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45794018]1970
	[bookmark: _Toc45794019]57
	[bookmark: _Toc45794020]14,0
	
	

	[bookmark: _Toc45794021]79
	[bookmark: _Toc45794022]Участок тепловой сети от жилого дома № 60 квартала 2 до  магазина «Народный»
	[bookmark: _Toc45794023]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от жилого дома № 60 квартала 2 до 2 квартала № 69 (магазин «Народный»)
	[bookmark: _Toc45794024]Участок тепловой сети от ТК 2-18-2 (ж/д 2-60) до  магазина «Народный»
	[bookmark: _Toc45794025]1969
	[bookmark: _Toc45794026]89
	[bookmark: _Toc45794027]60,0
	[bookmark: _Toc45794028]сталь
	[bookmark: _Toc45794029]надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45794030]2013
	[bookmark: _Toc45794031]89
	[bookmark: _Toc45794032]5,0
	
	

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45794033]1969
	[bookmark: _Toc45794034]57
	[bookmark: _Toc45794035]19,0
	
	

	[bookmark: _Toc45794036]80
	[bookmark: _Toc45794037]Участок теплосети от ТК «Военкомат» до здания Военкомата
	[bookmark: _Toc45794038]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК военкомат до здания Военкомата
	[bookmark: _Toc45794039]Участок тепловой сети от ТК 2-5-6 до здания Военкомата
	[bookmark: _Toc45794040]1966
	[bookmark: _Toc45794041]57
	[bookmark: _Toc45794042]38,0
	[bookmark: _Toc45794043]сталь
	[bookmark: _Toc45794044]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45794045]81
	[bookmark: _Toc45794046]Участок тепловой сети от  ответных фланцев задвижек на отпайке от теплосети до дома –интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие»
	[bookmark: _Toc45794047]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от ответных фланцев задвижек на отпайке от теплосети до 6 квартала № 16а (дом интернат для престарелых и инвалидов «Милосердие»)
	[bookmark: _Toc45794048]Участок тепловой сети от  ТК 6-3 дома-интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие»
	[bookmark: _Toc45794049]1970
	[bookmark: _Toc45794050]76
	[bookmark: _Toc45794051]92,0
	[bookmark: _Toc45794052]сталь
	[bookmark: _Toc45794053]надземная; подземная

	[bookmark: _Toc45794054]82
	[bookmark: _Toc45794055]Участок теплосети от ТК 1-8 до гаражей (Военкомата)
	[bookmark: _Toc45794056]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК 1-8 до 1 квартала, № 6Б (гаражи Военкомата)
	[bookmark: _Toc45794057]Участок тепловой сети от ТК 1-8 до гаражей Военкомата
	[bookmark: _Toc45794058]1966
	[bookmark: _Toc45794059]32
	[bookmark: _Toc45794060]5,0
	[bookmark: _Toc45794061]сталь
	[bookmark: _Toc45794062]надземная

	[bookmark: _Toc45794063]83
	[bookmark: _Toc45794064]Участок тепловой сети от ТК 1-22а до магазина «Уют»
	[bookmark: _Toc45794065]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 2-22а до 1 квартала № 42 (магазин «Уют»)
	[bookmark: _Toc45794066]Участок тепловой сети от ТК 1-22а до магазина «Уют»
	[bookmark: _Toc45794067]1969
	[bookmark: _Toc45794068]57
	[bookmark: _Toc45794069]15,0
	[bookmark: _Toc45794070]сталь
	[bookmark: _Toc45794071]надземная

	[bookmark: _Toc45794072]84
	[bookmark: _Toc45794073]Участок тепловой сети (200 аптека)
	[bookmark: _Toc45794074]Иркутская облсть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-1 до нежилого здания (квартал 4-й, блок 1Б);  от тепловой камеры ТК 4-1 до здания аптеки (ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 12)
	[bookmark: _Toc45794075]Участок тепловой сети от ТК 4-1 до 200 аптеки
	[bookmark: _Toc45794076]1970
	[bookmark: _Toc45794077]57
	[bookmark: _Toc45794078]43,5
	[bookmark: _Toc45794079]сталь
	[bookmark: _Toc45794080]надземная; подземная

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45794081]1970
	[bookmark: _Toc45794082]57/40
	[bookmark: _Toc45794083]6,5
	[bookmark: _Toc45794084]сталь/пенополипропилен
	

	[bookmark: _Toc45794085]85
	[bookmark: _Toc45794086]Участок тепло сети от ТК 2-17 до здания Пенсионного фонда РФ
	[bookmark: _Toc45794087]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети от ТК 2-17 до 2 квартала № 23 (здание Пенсионного фонда)
	[bookmark: _Toc45794088]Участок тепловой сети от ТК 2-17 до здания Пенсионного фонда РФ
	[bookmark: _Toc45794089]1969
	[bookmark: _Toc45794090]76
	[bookmark: _Toc45794091]28,5
	[bookmark: _Toc45794092]сталь
	[bookmark: _Toc45794093]подземная, в непроходных каналах

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45794094]1969
	[bookmark: _Toc45794095]57
	[bookmark: _Toc45794096]13,5
	
	

	[bookmark: _Toc45794097]86
	[bookmark: _Toc45794098]Участок теплосети  ТК 1-7 до здания гаража Отдела вневедомственной охраны
	[bookmark: _Toc45794099]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 1-7 до здания гаража Отдела вневедомственной охраны
	[bookmark: _Toc45794100]Участок теплосети  ТК 1-7 до гаража ОВО
	[bookmark: _Toc45794101]1980
	[bookmark: _Toc45794102]57
	[bookmark: _Toc45794103]5,0
	[bookmark: _Toc45794104]сталь
	[bookmark: _Toc45794105]надземная

	[bookmark: _Toc45794106]87
	[bookmark: _Toc45794107]Участок тепловой сети от ТК 1-22а до церкви казанской иконы божьей матери
	[bookmark: _Toc45794108]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 1-22а до церкви казанской иконы божьей матери
	[bookmark: _Toc45794109]Участок тепловой сети от ТК 1-22а до здания церкви
	[bookmark: _Toc45794110]1967
	[bookmark: _Toc45794111]57
	[bookmark: _Toc45794112]35,5
	[bookmark: _Toc45794113]сталь
	[bookmark: _Toc45794114]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45794115]88
	[bookmark: _Toc45794116]Участок тепловой сети от ТК 3-21 до  здания пищеблока ЖЦРБ
	[bookmark: _Toc45794117]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от  тепловой камеры ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ
	[bookmark: _Toc45794118]Участок тепловой сети от ТК 3-21 до  здания пищеблока ЖЦРБ
	[bookmark: _Toc45794119]1970
	[bookmark: _Toc45794120]76
	[bookmark: _Toc45794121]125,2
	[bookmark: _Toc45794122]сталь
	[bookmark: _Toc45794123]надземная; подземная

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45794124]1970
	[bookmark: _Toc45794125]57
	[bookmark: _Toc45794126]21,0
	
	

	[bookmark: _Toc45794127]89
	[bookmark: _Toc45794128]Участок тепловой сети от ВП  до здания универсама
	[bookmark: _Toc45794129]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ВП до 1 квартала 41 (Универсам)
	[bookmark: _Toc45794130]Участок тепловой сети от ВП "5 столовая" до здания 5 столовой
	[bookmark: _Toc45794131]1969
	[bookmark: _Toc45794132]57
	[bookmark: _Toc45794133]14,0
	[bookmark: _Toc45794134]сталь
	[bookmark: _Toc45794135]подземная, в непроходных каналах

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45794136]2019
	[bookmark: _Toc45794137]57
	[bookmark: _Toc45794138]15,0
	
	

	[bookmark: _Toc45794139]90
	[bookmark: _Toc45794140]участок тепловых сетей, 11 микрорайон, ул.Северная
	[bookmark: _Toc45794141]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 11 микрорайон от ТК 12-6 до жилого дома № 6 ул.Северная
	[bookmark: _Toc45794142]Участок тепловой сети от ТК 12-6 до жилого дома № 6 ул.Северная
	[bookmark: _Toc45794143]2016
	[bookmark: _Toc45794144]76
	[bookmark: _Toc45794145]17,0
	[bookmark: _Toc45794146]сталь
	[bookmark: _Toc45794147]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45794148]91
	[bookmark: _Toc45794149]участок тепловых сетей, 12 микрорайон, ул.Рождественская
	[bookmark: _Toc45794150]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 12 микрорайон, от ТК-12-11 до жилого дома № 2 ул.Рождественская
	[bookmark: _Toc45794151]Участок тепловой сети от ТК 12-11 до жилого дома № 2 ул.Рождественская
	[bookmark: _Toc45794152]1990
	[bookmark: _Toc45794153]57
	[bookmark: _Toc45794154]2,0
	[bookmark: _Toc45794155]сталь
	[bookmark: _Toc45794156]подземная, в непроходных каналах

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45794157]2011
	[bookmark: _Toc45794158]57
	[bookmark: _Toc45794159]30,0
	
	

	[bookmark: _Toc45794160]92
	[bookmark: _Toc45794161]участок тепловых сетей, 12 микрорайон, ул.Рождественская
	[bookmark: _Toc45794162]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 12 микрорайон, от ТК- 12-11 до жилого дома № 4 ул.Рождественская
	[bookmark: _Toc45794163]Участок тепловой сети от ТК 12-11 до жилого дома № 4 ул.Рождественская
	[bookmark: _Toc45794164]1990
	[bookmark: _Toc45794165]57
	[bookmark: _Toc45794166]52,0
	[bookmark: _Toc45794167]сталь
	[bookmark: _Toc45794168]подземная, в непроходных каналах

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45794169]2011
	[bookmark: _Toc45794170]57
	[bookmark: _Toc45794171]30,0
	
	

	[bookmark: _Toc45794172]93
	[bookmark: _Toc45794173]участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Мира
	[bookmark: _Toc45794174]Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от
ТК 13-23 до жилого дома № 7 ул.Мира
	[bookmark: _Toc45794175]Участок тепловой сети от ТК 13-23 до жилого дома № 7 ул.Мира
	[bookmark: _Toc45794176]1987
	[bookmark: _Toc45794177]57
	[bookmark: _Toc45794178]9,0
	[bookmark: _Toc45794179]сталь
	[bookmark: _Toc45794180]надземная; подземная

	[bookmark: _Toc45794181]94
	[bookmark: _Toc45794182]Участок теплосети от   ТК 14 М до складов  «Резерв»
	[bookmark: _Toc45794183]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 14М до складов «Резерв»
	[bookmark: _Toc45794184]Участок тепловой сети от ТК 14М до медскладов «Резерв»
	[bookmark: _Toc45794185]1979
	[bookmark: _Toc45794186]76
	[bookmark: _Toc45794187]33,0
	[bookmark: _Toc45794188]сталь
	[bookmark: _Toc45794189]надземная

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc45794190]1979
	[bookmark: _Toc45794191]32
	[bookmark: _Toc45794192]39,0
	
	

	[bookmark: _Toc45794193]95
	[bookmark: _Toc45794194]Участок тепловой сети от ТК 2-9а до здания детского сада № 215
	[bookmark: _Toc45794195]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры 2-9а до 2 квартала № 79 (детский сад № 215 ОАО «Российские железные дороги»)
	[bookmark: _Toc45794196]Участок тепловой сети от ТК 2-9б до здания детского сада № 215 "Мишутка"
	[bookmark: _Toc45794197]1980
	[bookmark: _Toc45794198]76
	[bookmark: _Toc45794199]5,5
	[bookmark: _Toc45794200]сталь
	[bookmark: _Toc45794201]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45794202]96
	[bookmark: _Toc45794203]Участок тепловой сети от ТК 24 до здания гостиницы «Магнетит»
	[bookmark: _Toc45794204]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал от тепловой камеры ТК 24 до 2 квартала № 57 (гостиница «Магнетит»)
	[bookmark: _Toc45794205]Участок тепловой сети от ТК 24 до здания гостиницы «Магнетит»
	[bookmark: _Toc45794206]1970
	[bookmark: _Toc45794207]89/76
	[bookmark: _Toc45794208]10,0
	[bookmark: _Toc45794209]сталь
	[bookmark: _Toc45794210]подземная, в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45794211]97
	[bookmark: _Toc45794212]Участок тепловой сети от жилого дома № 38 квартала 2  до ресторана «Руслан»
	[bookmark: _Toc45794213]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от жилого дома № 38 квартала 2 до 2 квартала № 39 (ресторан «Руслан»)
	[bookmark: _Toc45794214]Участок тепловой сети от ТК 2-3-3 (ж/д 2-38) до ресторана «Руслан»
	2024
	[bookmark: _Toc45794216]25/15
	[bookmark: _Toc45794217]52,0
	[bookmark: _Toc45794218]сталь
	[bookmark: _Toc45794219]надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах

	[bookmark: _Toc45794220]98
	[bookmark: _Toc45794221]участок тепловых сетей, ул. Нагорная, от ТК 4-2-7
	[bookmark: _Toc45794222]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от ТК 4-2-7 до жилого дома № 9а ул.Нагорная
	[bookmark: _Toc45794223]Участок тепловой сети от ТК 4-2-7 до жилого дома № 9а ул. Нагорная
	[bookmark: _Toc45794224]1975
	[bookmark: _Toc45794225]57
	[bookmark: _Toc45794226]26,0
	[bookmark: _Toc45794227]сталь
	[bookmark: _Toc45794228]надземная; подземная

	[bookmark: _Toc45794229]99
	[bookmark: _Toc45794230]Участок тепловой сети от ТК 3-22 до салона магазина
	[bookmark: _Toc45794231]Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-22 до 3 квартала № 33А (салон-магазин)
	[bookmark: _Toc45794232]Участок тепловой сети от ТК 3-22 до магазина "Дионис-2"
	[bookmark: _Toc45794233]2010
	[bookmark: _Toc45794234]15
	[bookmark: _Toc45794235]43,5
	[bookmark: _Toc45794236]металлопластик
	[bookmark: _Toc45794237]надземная
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