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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации Нижнеилимского муниципального 
округа Иркутской области
 «17» июля 2026 год № 1846

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
[bookmark: _Hlk233883221]для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
1. Предмет конкурса – право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.

2. Объект конкурса – общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах   п. Новоилимск, расположенным по адресам, ул. Зверева дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18 в соответствии с актами о состоянии общего имущества (Приложение № 2 к конкурсной документации).

3. Организатор конкурса – Администрация Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области, юридический адрес: 665653, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20,  E-mail: nilim-zeleznogorsk@yandex.ru https://nilim-raion.ru

4. Порядок внесения денежных средств претендентами в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе претендент обязан в качестве обеспечения заявки перечислить денежные средства в размере 5% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
	№
пп
	№
лота
	Адрес
	Тариф 2026г. (руб./месяц на 1 кв. м. общей жилой площади)
	Общая площадь помещений в доме
кв. м.
	Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в месяц,
руб.
	5% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб.

	1. 
	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 2
	38,50
	525,2
	20 220,20
	1011,01

	2. 
	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 3
	38,50
	802,4
	30 892,40
	1544,62

	3. 
	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 4
	38,50
	533,1
	20 524,35
	
1026,22

	4. 
	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 5
	38,50
	813,0

	31 300,50
	1565,03

	5. 
	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 6
	38,50
	549,6
	21 159,60
	1057,98

	6. 
	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 7
	38,50
	804,8
	30 984,80
	1549,24

	7. 
	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 8
	38,50
	520,2
	20 027,70
	1001,39

	8. 
	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д.10
	38,50
	535,8
	20 628,30
	1031,42

	9. 
	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 11
	38,50
	815,2
	31 385,20
	1569,26

	10. 
	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 12
	38,50
	536,0
	20 636,00
	1031,80

	11. 
	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 13
	38,50
	806,2
	31 038,70
	1551,94

	12. 
	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 14
	38,50
	540,6
	20 813,10
	1040,66

	13. 
	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 18
	    38,50
	523,2
	20 143,20
	1007,16

	
	
	Итого
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[bookmark: _Hlk65571408]Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Лицевой счет 91101061010
ИНН     3804123329
КПП     380401001
ОКТМО 25526000
Получатель: Администрация Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области 
Казначейский счет 03232643255260003400
Банк получателя ОКЦ № 4 СибГУ Банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК     012520101
Единый казначейский счет (счет банка получателя) 40102810145370000026 

         В назначении платежного поручения претендентом указывается наименование конкурса, в качестве обеспечения, заявки которого вносятся настоящие денежные средства.
При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются:
- претендентам, участникам конкурса в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса;
- единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств;
- претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
- участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса;
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются:
- победителю конкурса, уклонившемуся от заключения договора управления многоквартирным домом;
- единственному участнику конкурса, уклонившемуся от заключения договора управления многоквартирным домом.

5. Порядок и график проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса:
Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организует проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организует проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Для проведения осмотров объектов конкурса претендентам и заинтересованным лицам необходимо обратиться по адресу: Иркутская область, город Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 119, телефон (39566) 3-12-65 Контактное лицо: Папуша Кира Сергеевна – главный специалист отдела жизнеобеспечения территорий.
В ходе осмотра претендентам и заинтересованным лицам разрешается доступ к общему имуществу собственников помещений многоквартирных домов, находящегося вне жилых помещений. Общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, находящееся внутри жилого либо нежилого помещения, может быть осмотрено заинтересованными лицами и претендентами исключительно с согласия лиц, которым на праве собственности принадлежит данное помещение, либо лиц, фактически проживающих в жилых помещениях на условиях найма.

6. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, указаны в Приложении № 1 к конкурсной документации.

7. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и лицам, принявших помещения, платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги:
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, предоставляемых управляющей организацией.
Оплата коммунальных ресурсов осуществляется согласно утвержденным в установленном порядке тарифам ресурсоснабжающих организаций.
Размер платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме может быть изменен по соглашению сторон, а за коммунальные услуги - на основании нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления.

         8. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;
5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;
6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации;
7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;
8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

         9. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претендент подает заявку в срок, установленный в извещении о проведении открытого конкурса, по утвержденной форме, согласно Приложению № 3 к конкурсной документации.
Претендент подает заявку на участие в конкурсе, заполненную в соответствии с инструкцией (Приложение № 4 к конкурсной документации).
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок (указывается наименование, организационно-правовая форма - для юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) - для индивидуального предпринимателя, дата, время и регистрационный номер заявки на участие в конкурсе). По требованию претендента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также выдает расписку.
В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;
- номер телефона;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;
- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:
-документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному пунктом 1 раздела 8 настоящей конкурсной документации если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;
4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом;
Заявка предоставляется претендентами по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом № 20, каб. №119.

10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе:
Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

          11. Срок подписания договора управления многоквартирным домом и предоставления обеспечение исполнения обязательств:
Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом (Приложение № 5 к конкурсной документации).
Победитель конкурса, участник конкурса в случаях предусмотренных  пунктами 71 и 93 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постановлением Правительства РФ от  06.02.2006г. № 75,   в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом
Победитель конкурса, участник конкурса в случаях предусмотренных  пунктами 71 и 93 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постановлением Правительства РФ от  06.02.2006г. № 75  в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный абзацем 2 настоящего раздела, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.
         В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с  пунктом 76 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постановлением Правительства РФ от  06.02.2006г. № 75 , уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.
        В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с  пунктом 78 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постановлением Правительства РФ от  06.02.2006г. № 75, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.
         В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
         Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.
         Победитель конкурса в случаях предусмотренных  пунктами 76 и 78 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постановлением Правительства РФ от  06.02.2006г. № 75 (участник конкурса в случаях предусмотренных  пунктами 71 и 93 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постановлением Правительства РФ от  06.02.2006г. № 75), принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг (Приложение № 1 к конкурсной документации), за плату, за содержание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

12. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом:
Обязательства сторон по договору могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

13. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств:
Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных договоров управления многоквартирным домом.
Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений и лиц, принявшим помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники помещений и лица, принявшие помещения в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

14. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.
Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца. 
Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

[image: ],  
где:
O оу - размер обеспечения исполнения обязательств;
К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75;
Рои - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;
Рку - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Коэффициент, установленный организатором конкурса: 0,5.


Размер обеспечения обязательств

	№ п/п
	Адрес МКД
	Размер обеспечения исполнения обязательств, руб.

	1
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 2
	15165,15

	2
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 3
	23169,30

	3
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 4
	15393,26

	4
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 5
	23475,38

	5
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 6
	15869,70

	6
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 7
	23238,60

	7
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 8
	15020,78

	8
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 10
	15471,23

	9
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 11
	23538,90

	10
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 12
	15477,00

	11
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 13
	23279,03

	12
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 14
	15609,83

	13
	п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 18
	15107,40

	
	Итого
	239815,56



Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств и лицам, принявшим помещения, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.
Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.
Срок представления обеспечения исполнения обязательств в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса.

15. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом: 
Управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений и лицам, принявшим помещения, в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме и качество которых должно соответствовать  требованиям технических регламентов  и установленных Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006г. № 491; за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройство данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям уставленным Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011г. № 354. Управляющая компания обязана составлять акты, фиксирующие вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Собственников и иных лиц, проживающих в доме, в связи с авариями, отсутствием или не качественным предоставлением жилищно-коммунальных услуг.

16. Формы и способы осуществления собственниками помещений и лицам, принявшим помещения, в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом: 
Обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;
Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора должны рассматриваться Управляющей организацией в течение 20 календарных дней. Собственники вправе направлять копии претензий за осуществлением контроля за исполнением договора в уполномоченные органы государственного надзора и контроля. Предписания, акт составленные уполномоченными органами государственного надзора и контроля с участием представителя управляющей компании являются обязательными для исполнения. Управляющая организация вправе в установленном порядке обжаловать в суде действия и решения органов, осуществляющих государственный надзор и контроль.

         17. Срок действия договора управления многоквартирным домом:
Срок действия договора управления многоквартирным домом составляет 3 (три) года Данный срок действия договора управления продлевается на 3 месяца, если:
- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;
- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;
- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договора управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;
- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.
[bookmark: _Hlk232517786]Собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, по истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения срока действия такого договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении способа управления этим домом.

          18. Порядок разъяснения положений конкурсной документации и внесение изменений:
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

19. Порядок вскрытия конвертов с заявками:
Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией непосредственно после окончания срока их подачи в час, день и по адресу, указанному в извещении к конкурсной документации в пункте 9.

20. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Срок рассмотрения заявок на участи в конкурсе не должен превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных разделом 9 конкурсной документации документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 8 конкурсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным разделом 9 конкурсной документации.
В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, установленных пунктом 2 настоящего раздела, конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

21. Порядок проведения конкурса:
В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.
Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренных Приложением № 1 к конкурсной документации), меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - предложение).
В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.
При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс признается несостоявшимся, что влечет за собой обязанность организатора конкурса провести новый конкурс, при этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан уменьшить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.
Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.
Участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.
Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в течение 3 лет.
Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора. 










        




        
      
                                                                                         
                                                                     
					





                                                                                                                         Приложение № 1
к Конкурсной документации на проведение открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами


ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) расположенном па адресу:
 п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 2

	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) (S жилых помещений 525,2 м2)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,69
	4 348,66

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	0,69
	4 348,66

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,22
	1 386,53

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,12
	756,29

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	1,56
	9 831,74

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,03
	189,07

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,26
	1 638,62

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	0,12
	756,29

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,66
	4 159,58

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,06
	378,14

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,62
	3 907,49

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	0,18
	1 134,43

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	2,07
	13 045,97

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	2,07
	13 045,97

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	0,26
	1 638,62

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	 
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	5,70
	35 923,68

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	5,59
	35 230,42

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	3,78
	23 823,07

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	2,2
	13 865,28

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	1,56
	9 831,74

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	0,43
	2 710,03

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	0,26
	1 638,62

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	29,13
	183 588,91

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	9,37
	59 053,49

	
	
	 
	 

	ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ  И УСЛУГ 
	 
	38,50
	242 642,40



[bookmark: _Hlk235009686]ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) расположенном па адресу:
 п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 3

	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) (S жилых помещений 802,4 м2)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,69
	6 643,87

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	0,69
	6 643,87

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,22
	2 118,34

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,12
	1 155,46

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	1,56
	15 020,93

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,03
	288,86

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,26
	2 503,49

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	0,12
	1 155,46

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,66
	6 355,01

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,06
	577,73

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,62
	5 969,86

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	0,18
	1 733,18

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	2,07
	19 931,62

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	2,07
	19 931,62

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	0,26
	2 503,49

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	 
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	5,70
	54 884,16

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	5,59
	53 824,99

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	3,78
	36 396,86

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	2,2
	21 183,36

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	1,56
	15 020,93

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	0,43
	4 140,38

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	0,26
	2 503,49

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	29,13
	280 486,94

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	9,37
	90 221,86

	
	
	 
	 

	ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ  И УСЛУГ 
	 
	38,50
	370 708,80



[bookmark: _Hlk235009769]ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) расположенном па адресу:
 п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 4

	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) (S жилых помещений 533,1 м2)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,69
	4 414,07

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	0,69
	4 414,07

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,22
	1 407,38

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,12
	767,66

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	1,56
	9 979,63

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,03
	191,92

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,26
	1 663,27

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	0,12
	767,66

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,66
	4 222,15

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,06
	383,83

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,62
	3 966,26

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	0,18
	1 151,50

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	2,07
	13 242,20

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	2,07
	13 242,20

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	0,26
	1 663,27

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	 
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	5,70
	36 464,04

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	5,59
	35 760,35

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	3,78
	24 181,42

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	2,2
	14 073,84

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	1,56
	9 979,63

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	0,43
	2 750,80

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	0,26
	1 663,27

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	29,13
	186 350,44

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	9,37
	59 941,76

	
	
	 
	 

	ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ  И УСЛУГ 
	 
	38,50
	246 292,20



ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) расположенном па адресу:
 п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 5

	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) (S жилых помещений 813,0 м2)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,69
	6 731,64

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	0,69
	6 731,64

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,22
	2 146,32

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,12
	1 170,72

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	1,56
	15 219,36

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,03
	292,68

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,26
	2 536,56

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	0,12
	1 170,72

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,66
	6 438,96

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,06
	585,36

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,62
	6 048,72

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	0,18
	1 756,08

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	2,07
	20 194,92

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	2,07
	20 194,92

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	0,26
	2 536,56

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	 
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	5,70
	55 609,20

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	5,59
	54 536,04

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	3,78
	36 877,68

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	2,2
	21 463,20

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	1,56
	15 219,36

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	0,43
	4 195,08

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	0,26
	2 536,56

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	29,13
	284 192,28

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	9,37
	91 413,72

	
	
	 
	 

	ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ  И УСЛУГ 
	 
	38,50
	375 606,00



ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) расположенном па адресу:
 п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 6
	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) (S жилых помещений 549,6 м2)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,69
	4 550,69

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	0,69
	4 550,69

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,22
	1 450,94

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,12
	791,42

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	1,56
	10 288,51

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,03
	197,86

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,26
	1 714,75

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	0,12
	791,42

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,66
	4 352,83

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,06
	395,71

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,62
	4 089,02

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	0,18
	1 187,14

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	2,07
	13 652,06

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	2,07
	13 652,06

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	0,26
	1 714,75

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	 
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	5,70
	37 592,64

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	5,59
	36 867,17

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	3,78
	24 929,86

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	2,2
	14 509,44

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	1,56
	10 288,51

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	0,43
	2 835,94

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	0,26
	1 714,75

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	29,13
	192 118,18

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	9,37
	61 797,02

	
	
	 
	 

	ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ  И УСЛУГ 
	 
	38,50
	253 915,20



[bookmark: _Hlk235010394]
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) расположенном па адресу:
 п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 7

	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) (S жилых помещений 804,8 м2)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,69
	6 663,74

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	0,69
	6 663,74

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,22
	2 124,67

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,12
	1 158,91

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	1,56
	15 065,86

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,03
	289,73

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,26
	2 510,98

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	0,12
	1 158,91

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,66
	6 374,02

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,06
	579,46

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,62
	5 987,71

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	0,18
	1 738,37

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	2,07
	19 991,23

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	2,07
	19 991,23

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	0,26
	2 510,98

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	 
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	5,70
	55 048,32

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	5,59
	53 985,98

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	3,78
	36 505,73

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	2,2
	21 246,72

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	1,56
	15 065,86

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	0,43
	4 152,77

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	0,26
	2 510,98

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	29,13
	281 325,89

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	9,37
	90 491,71

	
	
	 
	 

	ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ  И УСЛУГ 
	 
	38,50
	371 817,60






ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) расположенном па адресу:
 п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 8


	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) (S жилых помещений 520,2 м2)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,69
	4 307,26

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	0,69
	4 307,26

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,22
	1 373,33

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,12
	749,09

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	1,56
	9 738,14

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,03
	187,27

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,26
	1 623,02

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	0,12
	749,09

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,66
	4 119,98

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,06
	374,54

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,62
	3 870,29

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	0,18
	1 123,63

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	2,07
	12 921,77

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	2,07
	12 921,77

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	0,26
	1 623,02

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	 
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	5,70
	35 581,68

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	5,59
	34 895,02

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	3,78
	23 596,27

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	2,2
	13 733,28

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	1,56
	9 738,14

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	0,43
	2 684,23

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	0,26
	1 623,02

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	29,13
	181 841,11

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	9,37
	58 491,29

	
	
	 
	 

	ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ  И УСЛУГ 
	 
	38,50
	240 332,40



ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) расположенном па адресу:
 п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 10

	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) (S жилых помещений 535,8 м2)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,69
	4 436,42

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	0,69
	4 436,42

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,22
	1 414,51

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,12
	771,55

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	1,56
	10 030,18

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,03
	192,89

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,26
	1 671,70

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	0,12
	771,55

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,66
	4 243,54

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,06
	385,78

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,62
	3 986,35

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	0,18
	1 157,33

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	2,07
	13 309,27

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	2,07
	13 309,27

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	0,26
	1 671,70

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	 
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	5,70
	36 648,72

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	5,59
	35 941,46

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	3,78
	24 303,89

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	2,2
	14 145,12

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	1,56
	10 030,18

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	0,43
	2 764,73

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	0,26
	1 671,70

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	29,13
	187 294,25

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	9,37
	60 245,35

	
	
	 
	 

	ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ  И УСЛУГ 
	 
	38,50
	247 539,60



ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) расположенном па адресу:
 п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 11

	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) (S жилых помещений 815,2 м2)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,69
	6 749,86

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	0,69
	6 749,86

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,22
	2 152,13

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,12
	1 173,89

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	1,56
	15 260,54

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,03
	293,47

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,26
	2 543,42

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	0,12
	1 173,89

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,66
	6 456,38

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,06
	586,94

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,62
	6 065,09

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	0,18
	1 760,83

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	2,07
	20 249,57

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	2,07
	20 249,57

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	0,26
	2 543,42

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	 
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	5,70
	55 759,68

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	5,59
	54 683,62

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	3,78
	36 977,47

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	2,2
	21 521,28

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	1,56
	15 260,54

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	0,43
	4 206,43

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	0,26
	2 543,42

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	29,13
	284 961,31

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	9,37
	91 661,09

	
	
	 
	 

	ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ  И УСЛУГ 
	 
	38,50
	376 622,40



ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) расположенном па адресу:
 п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 12

	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) (S жилых помещений 536,0 м2)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,69
	4 438,08

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	0,69
	4 438,08

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,22
	1 415,04

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,12
	771,84

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	1,56
	10 033,92

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,03
	192,96

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,26
	1 672,32

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	0,12
	771,84

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,66
	4 245,12

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,06
	385,92

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,62
	3 987,84

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	0,18
	1 157,76

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	2,07
	13 314,24

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	2,07
	13 314,24

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	0,26
	1 672,32

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	 
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	5,70
	36 662,40

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	5,59
	35 954,88

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	3,78
	24 312,96

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	2,2
	14 150,40

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	1,56
	10 033,92

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	0,43
	2 765,76

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	0,26
	1 672,32

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	29,13
	187 364,16

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	9,37
	60 267,84

	
	
	 
	 

	ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ  И УСЛУГ 
	 
	38,50
	247 632,00



ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) расположенном па адресу:
 п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 13

	[bookmark: _Hlk235087236]Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) (S жилых помещений 806,2 м2)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,69
	6 675,34

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	0,69
	6 675,34

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,22
	2 128,37

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,12
	1 160,93

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	1,56
	15 092,06

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,03
	290,23

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,26
	2 515,34

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	0,12
	1 160,93

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,66
	6 385,10

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,06
	580,46

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,62
	5 998,13

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	0,18
	1 741,39

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	2,07
	20 026,01

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	2,07
	20 026,01

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	0,26
	2 515,34

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	 
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	5,70
	55 144,08

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	5,59
	54 079,90

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	3,78
	36 569,23

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	2,2
	21 283,68

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	1,56
	15 092,06

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	0,43
	4 159,99

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	0,26
	2 515,34

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	29,13
	281 815,27

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	9,37
	90 649,13

	
	
	 
	 

	ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ  И УСЛУГ 
	 
	38,50
	372 464,40



ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) расположенном па адресу:
 п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 14

	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) (S жилых помещений 540,6 м2)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,69
	4 476,17

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	0,69
	4 476,17

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,22
	1 427,18

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,12
	778,46

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	1,56
	10 120,03

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,03
	194,62

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,26
	1 686,67

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	0,12
	778,46

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,66
	4 281,55

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,06
	389,23

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,62
	4 022,06

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	0,18
	1 167,70

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	2,07
	13 428,50

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	2,07
	13 428,50

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	0,26
	1 686,67

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	 
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	5,70
	36 977,04

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	5,59
	36 263,45

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	3,78
	24 521,62

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	2,2
	14 271,84

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	1,56
	10 120,03

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	0,43
	2 789,50

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	0,26
	1 686,67

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	29,13
	188 972,14

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	9,37
	60 785,06

	
	
	 
	 

	ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ  И УСЛУГ 
	 
	38,50
	249 757,20



ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) расположенном па адресу:
 п. Новоилимск, ул. Зверева, д. 18

	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) (S жилых помещений 523,2 м2)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,69
	4 332,10

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	0,69
	4 332,10

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,22
	1 381,25

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	0,12
	753,41

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	1,56
	9 794,30

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,03
	188,35

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,26
	1 632,38

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	0,12
	753,41

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	0,66
	4 143,74

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,06
	376,70

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	0,62
	3 892,61

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	0,18
	1 130,11

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	2,07
	12 996,29

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	2,07
	12 996,29

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	0,26
	1 632,38

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	 
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	5,70
	35 786,88

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	5,59
	35 096,26

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	3,78
	23 732,35

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	2,2
	13 812,48

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	1,56
	9 794,30

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	0,43
	2 699,71

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	0,26
	1 632,38

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	29,13
	182 889,79

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	9,37
	58 828,61

	
	
	 
	 

	ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ  И УСЛУГ 
	 
	38,50
	241 718,40





                                                                                                                        



































                                                                                                                          Приложение № 2
к Конкурсной документации на проведение открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

                                                                           УТВЕРЖАЮ
                                                                           Мэр Нижнеилимского муниципального 
                                                                           округа П.Н. Березовский
                                                                            665653, г.Железногорск-Илимский, кв-л. 8, д. 20
                                                                           Тел. 3-06-06, : nilim-zeleznogorsk@yandex.ru
                19 мая 2026 г.    
[bookmark: _Hlk235019714][bookmark: _Hlk235019495]Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
[bookmark: _Hlk235019739]Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская обл. Нижнеилимский муниципальный округ, п. Новоилимск, ул. Зверева д.2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:12:000000:2975
3. Серия, тип постройки: данные отсутствуют
4. Год постройки: 1990
5. Степень износа по данным государственного технического учета: сведения отсутствуют
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: данные отсутствуют
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: не признан     
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: в наличии
11. Наличие цокольного этажа: отсутствует
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствуют
18. Строительный объем 2101 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 579,2 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 531,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м.
20. Количество лестниц: 1 шт. 
21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 25,8 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0,00 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0,00 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: данные отсутствуют ____________________
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): данные отсутствуют 















Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент

     

            Отмостка
	Бетонно-ленточный



бетонная


	Состояние удовлетворительное.



Частичное проседание и деформация, щели между стеной и отмосткой. Частичное отсутствие или повреждение гидроизоляции.
Появление растительности (мох, трава)

	2.  Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	В цокольной части главного фасада имеется трещина 30 см. Цокольная часть фасада частично закрыта – отсутствует возможность осмотра (самовольный застрой).  Кирпичи наружной стены на главном фасаде частично разрушены.


	3.  Перегородки
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии, частичное отслоение отделочного слоя от поверхности стен

	4.  Перекрытия 
     Чердачные
     Междуэтажные
     Подвальные
     (другое)
	
Железобетонные плиты

	
	
В удовлетворительном состоянии

	5. Крыша


Несущая система
	Скатная, кровля – металлопрофиль, асбестоцементные листы


Висячая стропильная система, деревянная
	Состояние асбестоцементных листов неудовлетворительное, имеются трещины и сколы.
Расшатывание и ослабление узловых соединений из-за усыхания влажной древесины, прогибы стропил, разрушение древесины под влиянием биологических факторов, коррозия древесины


	6. Полы
	Плитка керамическая
	В хорошем состоянии

	7. Проемы
    Окна
    Двери
    (другое)
	
Деревянные, двойные створчатые
филенчатые
	 
В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка 
    Внутренняя
    Наружная 
     
	
Сырая штукатурка по кирпичной кладке с окрашиванием 50% известковым раствором, 50% масляными красками.
	
Отделение штукатурного слоя от поверхности стены на втором этаже. 

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
	
	



	   ванны напольные
	предусмотрены
	Состояние работоспособное 

	   электроплиты
	предусмотрены
	Состояние работоспособное

	   телефонные сети и       оборудование сети проводного радиовещания
	Не предусмотрено 
	

	   сигнализация 
	не предусмотрена 
	

	   мусоропровод
	не предусмотрен
	

	   лифт
	не предусмотрен 
	

	   вентиляция 
	предусмотрена
	Состояние работоспособное 

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	   электроснабжение 
	проводка скрытая и открытая 
	В ограниченно -работоспособном состоянии

	   холодное водоснабжение
	централизованное, трубы стальные 
	В работоспособном состоянии – требует ремонта

	   горячее водоснабжение
	централизованное, трубы стальные 
	В работоспособном состоянии – требует ремонта

	   водоотведение
	централизованное, трубы из чугуна  
	В работоспособном состоянии

	   газоснабжение
	не предусмотрено 
	

	   отопление (от                     внешних котельных)
	от электрокотельной, трубы стальные 
	Работоспособное состояние 

	  отопление (от домовой котельной) печи
	не предусмотрено  
	

	  калориферы
	не предусмотрено  
	

	    АГВ
   (другое)
	не предусмотрено   
	

	11. Крыльца
	1 ед. 
	Состояние неудовлетворительное. Карнизная железобетонная плита имеет дефект в виде разрушения бетонного слоя. 




[bookmark: _Hlk235019826]Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская обл. Нижнеилимский р-н, п. Новоилимск, ул. Зверева д. 3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:12:170101:395
3. Серия, тип постройки: данные отсутствуют 
4. Год постройки 1975
5. Степень износа по данным государственного технического учета: по состоянию на 1988 год 20%
6. Степень фактического износа: информация отсутствует
7. Год последнего капитального ремонта: данные отсутствуют  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствуют
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала: в наличии
11. Наличие цокольного этажа: отсутствует
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 18
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствует
18. Строительный объём 2890 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 890,6 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 802,4 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м.
20. Количество лестниц 3 шт. 
21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 88,2 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров: 0,00 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0,00 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: данные отсутствуют 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): данные отсутствуют  









Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки


	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент

            отмостка
	Бетонно-ленточный

бетонная

	Разрушение отделочного слоя цоколя

Частичное проседание и деформация, щели между стеной и отмосткой. Частичное отсутствие или повреждение гидроизоляции.
Появление растительности (мох, трава)

	2.  Наружные и внутренние капитальные стены
	Железобетонные плиты
	Трещины в облицовке, 


	3.  Перегородки
	Железобетонные плиты
	Отпадание фактурного слоя

	4.  Перекрытия 
     Чердачные
     Междуэтажные
     Подвальные
     (другое)
	
Железобетонные плиты
Железобетонные плиты
	
	
Отделение фактурного слоя
Имеются дефекты в виде частичного отслоения отделочного слоя от поверхности потолочного перекрытия (воздействие влаги)

	5. Крыша



Несущая система
	Скатная, кровля – асбестоцементные листы, металлопрофиль на деревянной обрешетке


Висячая стропильная система, деревянная
	Искривление желобов, трещины, сколы. Стропильная система и обрешетка имеют следы замачивание в связи с протечками кровли.
Расшатывание и ослабление узловых соединений из-за усыхания влажной древесины, прогибы стропил, разрушение древесины под влиянием биологических факторов, коррозия древесины


	6. Полы
	Метлахская плитка
	Частично отсутствует плитка

	7. Проемы
    Окна
   
 Двери
    (другое)
	
Двухстворчатые

филенчатые

	
Волосяные трещины

В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка 
     Внутренняя
     Наружная 
     
	
Масляная окраска, сырая штукатурка
Мраморная крошка
	
Вспучивания, отслаивания, трещины
Мелкие сколы

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
  ванны напольные
  электроплиты
  телефонные сети и    оборудование сети проводного радиовещания
   сигнализация
   мусоропровод
   лифт
   вентиляция 
   (другое)
  
	


В наличии
В наличии
В наличии
отсутствуют

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
В наличии
	


Состояние работоспособное 
Состояние работоспособное 
Состояние работоспособное 





Состояние работоспособное 

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: 
   электроснабжение
   
холодное водоснабжение
  
 горячее водоснабжение
  
 водоотведение
  
 газоснабжение 
  
 отопление (от внешних котельных)
   отопление (от домовой печи)
   Печи
   Калориферы
   АГВ
   (другое)
	



Предусмотрено: проводка скрытая и открытая 

Предусмотрено: централизованное, трубы стальные 

централизованное, трубы стальные 

централизованное, трубы из чугуна 

не предусмотрено

предусмотрено, централизованное, от электрокотельной, трубы стальные

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено 
	



 В ограниченно-работоспособном состоянии - требует замены
В работоспособном состоянии - требует ремонта
В работоспособном состоянии – требует ремонта
В работоспособном состоянии



В работоспособном состоянии


	11. Крыльца
	3 ед.
	Состояние неудовлетворительное, карнизные железобетонные плиты и подпорные конструкции имеют дефекты в виде разрушения бетонного слоя с оголением арматуры.



[bookmark: _Hlk235020021]Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская обл. Нижнеилимский р-н, п. Новоилимск, ул. Зверева д.4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:12:170101:393
3. Серия, тип постройки: сведения отсутствуют 
4. Год постройки 1989
5. Степень износа по данным государственного технического учета: по состоянию на 2008 г. 30%
6. Степень фактического износа: информация отсутствует
7. Год последнего капитального ремонта: сведения отсутствуют 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: информация отсутствует
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: в наличии
11. Наличие цокольного этажа: отсутствует
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствуют
18. Строительный объем 2101 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 579,2 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 531,8 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м.
20. Количество лестниц: 1шт. 
21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 25,8 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0,00 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0,00 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: сведения отсутствуют 
25. Кадастровый номер земельного участка: сведения отсутствуют 








Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент

           Отмостка  
	Бетонно-ленточный

бетонная

	Состояние удовлетворительное

Частичное проседание и деформация, щели между стеной и отмосткой. Частичное отсутствие или повреждение гидроизоляции.
Появление растительности (мох, трава)

	2.  Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	Состояние удовлетворительное


	3.  Перегородки
	кирпичные
	Состояние удовлетворительное, перегородки внутри имеют дефект в виде частичного отслоения отделочного слоя от поверхности стен.

	4.  Перекрытия 
     Чердачные
     Междуэтажные
     Подвальные
     (другое)
	железобетонные 

	
	Вход в подвальное помещение отдельный, доступ в подвальное помещение ограничен, дверь деревянная. В подвале освещение отсутствует.


	5. Крыша







Несущая система
	Двускатная, материал кровля -шифер, металлопрофиль 







Висячая стропильная система, деревянная
	В кровле имеются трещины продольные, сколы и выкрашивание, частичное замена кровли на металлопрофиль. В подъезде предусмотрен выход на чердак с межквартирных площадок второго этажа.

Расшатывание и ослабление узловых соединений из-за усыхания влажной древесины, прогибы стропил, разрушение древесины под влиянием биологических факторов, коррозия древесины


	6. Полы
	Плитка керамическая
	Частично отсутствует

	7. Проемы
    Окна
    Двери
    (другое)
	
Двойные створчатые деревянные
Филенчатые 
	
удовлетворительное

	8. Отделка 
     Внутренняя
     Наружная 
     
	Сухая штукатурка, частично окрашивание


	В хорошем состоянии

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
  ванны напольные
  электроплиты
  телефонные сети и    оборудование сети проводного радиовещания
   сигнализация
   мусоропровод
   лифт
   вентиляция 
   (другое)
  
	


В наличии
В наличии


отсутствуют
отсутствует
отсутствует
отсутствует
в наличии
	


Состояние работоспособное
Состояние работоспособное






Состояние работоспособное   

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
   электроснабжение
   
холодное водоснабжение
   
горячее водоснабжение
  
 водоотведение
 
  газоснабжение 
 
  отопление (от внешних котельных)
   Печи
   Калориферы
   АГВ
   (другое)
	



предусмотрено, проводка скрытая и открытая 

предусмотрено централизованное, трубы стальные 

централизованное, трубы стальные 

централизованное, трубы из чугуна

не предусмотрено 


предусмотрено, от электрокотельной, трубы стальные 

не предусмотрено 
не предусмотрено 
не предусмотрено 
	



В ограниченно-работоспособном состоянии - требует замены
В работоспособном состоянии - требует ремонта
В работоспособном состоянии – требует ремонта
В работоспособном состоянии



Состояние работоспособное 
В подъезде установлены регистры, в подвальном помещении частично отсутствует утепление на трубах теплоснабжения

	11. Крыльца
	1 ед.  с козырьком
	Состояние – неудовлетворительное, карнизная железобетонная плита имеет дефекты в виде разрушения бетонного слоя с оголением арматуры. 




Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Иркутская обл. Нижнеилимский р-н, п. Новоилимск, ул. Зверева, д.5
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:12:170101:386
3. Серия, тип постройки: сведения отсутствуют  
4. Год постройки 1975
5. Степень износа по данным государственного технического учета: по состоянию на 1988 год 20%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: сведения отсутствуют 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: не признан
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала: в наличии
11. Наличие цокольного этажа: отсутствует
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир 18
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствуют
18. Строительный объем: 2890,00 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 901,2 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 813,00 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00кв.м.
20. Количество лестниц: 3 шт. 
21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 88,2 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0,00 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0,00 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: сведения отсутствуют 
25. Кадастровый номер земельного участка: сведения отсутствуют _________________________________________________________

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент



            Отмостка
	Бетонно-ленточный



бетонная


	Мелкие трещины в цоколе, подвал захламлен. Возведены несанкционированные деревянные перегородки.

Частичное проседание и деформация, щели между стеной и отмосткой. Частичное отсутствие или повреждение гидроизоляции.
Появление растительности (мох, трава)

	2.  Наружные и внутренние капитальные стены
	Железобетонные панели
	Трещины, щели


	3.  Перегородки
	Железобетонные панели
	В удовлетворительном состоянии

	4.  Перекрытия 
     Чердачные
     Междуэтажные
     Подвальные
     (другое)
	Железобетонные плиты

	
	В удовлетворительном состоянии


	5. Крыша







Несущая система
	Скатная, кровля – асбестоцементный листы, металлопрофиль







Висячая стропильная система, деревянная
	В асбестоцементных листах – искривление желобов, трещины, сколы, местами отсутствуют фрагменты кровли, стропильная система и обрешетка имеют следы замачивания в связи с протечками кровли. Крыша захламлена строительным мусором.
Расшатывание и ослабление узловых соединений из-за усыхания влажной древесины, прогибы стропил, разрушение древесины под влиянием биологических факторов, коррозия древесины


	6. Полы
	Метлахская плитка
	Частично отсутствует

	7. Проемы
    Окна
    
   Двери
    (другое)
	
Двухстворчатые

деревянные

	
Стекло оклеено пленкой, в удовлетворительном состоянии
 Ветхие 

	8. Отделка 
     Внутренняя
     
     
    
  Наружная 
     
	
Сырая штукатурка, клеевая масляная окраска, материал отделки потолка – окрашивание известковым раствором


Мраморная крошка
	
На потолке и стенах выявлены следы протечек, в связи с нарушением конструкции покрытия кровли

мелкие сколы

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
  ванны напольные
  электроплиты
  телефонные сети и    оборудование сети проводного радиовещания
   сигнализация
   мусоропровод
   лифт
   вентиляция 
   (другое)
  
	


Предусмотрены 
Предусмотрены 
Не предусмотрены 


Не предусмотрена 
Не предусмотрен
Не предусмотрен
предусмотрена
	


В работоспособном состоянии
В работоспособном состоянии






В работоспособном состоянии



	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
   электроснабжение
  
 холодное водоснабжение
   
горячее водоснабжение
  
 водоотведение
  
 газоснабжение 
   отопление (от внешних котельных)
   отопление (от домовой печи)
   Печи
   Калориферы
   АГВ
   (другое)
	



Предусмотрено, проводка скрытая и открытая 

Централизованное, трубы стальные 

Централизованное, трубы стальные 

Централизованное, трубы из чугуна 

Не предусмотрено 
Централизованное, от электрокотельной, сети стальные  

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрены
Не предусмотрено 
	



В ограниченно-работоспособном состоянии - требует замены
В работоспособном состоянии - требует ремонта
В работоспособном состоянии – требует ремонта
В работоспособном состоянии


В работоспособном состоянии




	11. Крыльца
	3 шт.
	Состояние неудовлетворительное, карнизные железобетонные плиты и подпорные конструкции имеют дефекты в виде разрушения бетонного слоя с оголением арматуры.



[bookmark: _Hlk235020428]Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская обл. Нижнеилимский р-н, п. Новоилимск, ул. Зверева д. 6
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:12:170101:394
3. Серия, тип постройки: сведения отсутствуют
4. Год постройки: 1985
5. Степень износа по данным государственного технического учета: - по состоянию на 2007 год 20%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: сведения отсутствуют
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 2 
10. Наличие подвала: в наличии
11. Наличие цокольного этажа: отсутствует
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствует
18. Строительный объем: 2139 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 600,4 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 549,6 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м.
20. Количество лестниц: 1 шт. 
21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 30,00 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров: 0,00 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0,00 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: сведения отсутствуют 
25. Кадастровый номер земельного участка: сведения отсутствуют












Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент





            Отмостка
	Бетонно-ленточный





бетонная


	Цокольная часть стены – отслоение штукатурного слоя, фундамент в удовлетворительном состоянии. Подвал затоплен талыми водами.
Частичное проседание и деформация, щели между стеной и отмосткой. Частичное отсутствие или повреждение гидроизоляции.
Появление растительности (мох, трава)

	2.  Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	Наружные стены имеют следы намокания. Плита над оконным проемом первого этажа имеет дефект в виде скола.


	3.  Перегородки
	кирпичные
	Состояние удовлетворительное

	4.  Перекрытия 
     Чердачные
     Междуэтажные
     Подвальные
     (другое)
	
железобетонные плиты
железобетонные плиты
	
	
Состояние удовлетворительное


Балконные плиты имеют следы разрушения

	5. Крыша











   Несущая система
	Скатная, шифер по деревянной обрешётке











Висячая стропильная система, деревянная
	Имеется выход на чердак с межквартирной площадки второго этажа (внутренняя металлическая стремянка). Состояние крыши неудовлетворительное, покрытие кровли асбестоцементные листы 50%, металлопрофиль 50%, в асбестоцементных листах имеются трещины, стропильная система и обрешетка имеют следы замачивания в связи с протечкой кровли.

Расшатывание и ослабление узловых соединений из-за усыхания влажной древесины, прогибы стропил, разрушение древесины под влиянием биологических факторов, коррозия древесины


	6. Полы
	Керамическая плитка
	Состояние удовлетворительное

	7. Проемы
    Окна
    Двери
    (другое)
	
Двойное створчатое
Деревянные

	
Состояние удовлетворительное

	8. Отделка 
     Внутренняя
    
    
 





     Наружная 
     
	
Сырая штукатурка по кирпичной кладке с окрашиванием – 50% известковым раствором, 50% масляными красками, материал отделки потолков окрашивание известковым раствором

	Состояние отделки стен неудовлетворительное, имеются дефекты в виде частичного отслоения отделочного слоя от поверхности стен. На потолке выявлены следы протечек в связи с нарушением конструкции покрытия кровли.



На фасаде имеются сколы и следы замачивания.

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
  ванны напольные
  электроплиты
  телефонные сети и    оборудование сети проводного радиовещания
   сигнализация
   мусоропровод
   лифт
   вентиляция 
   (другое)
  
	


Предусмотрены
Предусмотрены
Не предусмотрены


Не предусмотрена
Не предусмотрен
Не предусмотрен 
Предусмотрена 

	


В работоспособном состоянии
В работоспособном состоянии






В работоспособном состоянии 



	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
   электроснабжение
  
 холодное водоснабжение
   
горячее водоснабжение
  
 водоотведение
  
 газоснабжение 
  
 отопление (от внешних котельных)
   отопление (от домовой печи)
   Печи
   Калориферы
   АГВ
   (другое)
	



Предусмотрено, проводка скрытая и открытая 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные

Предусмотрено централизованное, трубы из чугуна

Не предусмотрено

Предусмотрено, централизованное, от электрокотельной 

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено 
	



В ограниченно-работоспособном состоянии - требует замены
В работоспособном состоянии - требует ремонта
В работоспособном состоянии – требует ремонта
В работоспособном состоянии



В работоспособном состоянии


 

	11. Крыльца
	1 шт.
	Состояние удовлетворительное



Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская обл. Нижнеилимский округ, п. Новоилимск, ул. Зверева д.7
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:12:170101:392
3. Серия, тип постройки: сведения отсутствуют 
4. Год постройки 1975
5. Степень износа по данным государственного технического учета: - по состоянию на 1988 год 20%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: сведения отсутствуют
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: в наличии
11. Наличие цокольного этажа: отсутствует
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 18
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствует
18. Строительный объем: 2877 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 893,00 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 804,8 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м.
20. Количество лестниц: 3 шт. 
21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 88,2 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров: 0,0 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0,00 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: сведения отсутствуют
25. Кадастровый номер земельного участка: сведения отсутствуют



















Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент


           Отмостка

	Бетонно-ленточный


бетонная

	Разрушен отделочный слой цоколя. 


Частичное проседание и деформация, щели между стеной и отмосткой. Частичное отсутствие или повреждение гидроизоляции.
Появление растительности (мох, трава)

	2.  Наружные и внутренние капитальные стены
	Железобетонные плиты
	Состояние отделки стен неудовлетворительное. Имеются дефекты в виде частичного отслоения отделочного слоя от поверхности стен. На потолках выявлены следы протечек в связи с нарушением конструкции покрытия кровли.


	3.  Перегородки
	Железобетонные плиты
	В удовлетворительном состоянии

	4.  Перекрытия 
     Чердачные
     Междуэтажные
     Подвальные
     (другое)
	Железобетонные плиты

	
	
В удовлетворительном состоянии

	5. Крыша

    

Несущая система
	Скатная, кровля – асбестоцементные листы 50%, металлопрофиль 50%


Висячая стропильная система, деревянная
	Искривление желобов, трещины, сколы- асбестоцементные листы. Листы металлопрофиля имеют прогиб.
Расшатывание и ослабление узловых соединений из-за усыхания влажной древесины, прогибы стропил, разрушение древесины под влиянием биологических факторов, коррозия древесины


	6. Полы
	Метлахская плитка
	Частично отсутствует

	7. Проемы
    Окна
   
    Двери
    (другое)
	
Деревянные, двухстворчатые

Филенчатые

	
Ветхое, отсутствует одна рама

В первом подъезде- металлическая, в хорошем состоянии, во втором и третьем подъезде деревянные, ветхие. 

	8. Отделка 
     Внутренняя
    
      Наружная 
     
	
Штукатурка с окрашиванием – 50% известковыми растворами, 50% масляными красками
Мраморная крошка
	
Состояние неудовлетворительное, частичное отслоение отделочного слоя от поверхности стен.

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
  ванны напольные
  электроплиты
  телефонные сети и    оборудование сети проводного радиовещания
   сигнализация
   мусоропровод
   лифт
   вентиляция 
   (другое)
	


Предусмотрены
Предусмотрены
Не предусмотрены


Не предусмотрена 
Не предусмотрен
Не предусмотрен
Предусмотрена 
	


В работоспособном состоянии
В работоспособном состоянии






В работоспособном состоянии

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
   электроснабжение
  
 холодное водоснабжение
   
горячее водоснабжение
 
  водоотведение
  
 газоснабжение 
 
  отопление (от внешних котельных)
   отопление (от домовой печи)
   Печи
   Калориферы
   АГВ
   (другое)
	



Предусмотрено, проводка скрытая и открытая 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные

Предусмотрено централизованное, трубы из чугуна
Не предусмотрено


Предусмотрено, централизованное, от электрокотельной 

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено

	



В ограниченно-работоспособном состоянии - требует замены
В работоспособном состоянии - требует ремонта
В работоспособном состоянии – требует ремонта
В работоспособном состоянии



В работоспособном состоянии


	11. Крыльца
	3 ед.
	в первом подъезде отсутствует козырек, над остальными крыльцами козырьки из металлопрофиля.






[bookmark: _Hlk235022336]Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская обл. Нижнеилимский муниципальный округ, п. Новоилимск, ул. Зверева д. 8
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:12:170101:388
3. Серия, тип постройки: сведения отсутствуют 
4. Год постройки: 1987
5. Степень износа по данным государственного технического учета-сведения отсутствуют
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: сведения отсутствуют 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: в наличии
11. Наличие цокольного этажа: отсутствует
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: отсутствует
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствует
18. Строительный объем: 2066 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 568,6 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 520,2 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м.
20. Количество лестниц: 1 шт. 
21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 28,00 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров: 0,00 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0,00 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: сведения отсутствуют
25. Кадастровый номер земельного участка: сведения отсутствуют
















Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент

            отмостка
	Бетонно-ленточный

бетонная
	В удовлетворительном состоянии

Частичное проседание и деформация, щели между стеной и отмосткой. Частичное отсутствие или повреждение гидроизоляции.
Появление растительности (мох, трава)

	2.  Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	3.  Перегородки
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.  Перекрытия 
     Чердачные
     Междуэтажные
     Подвальные
     (другое)
	
Железобетонные плиты
Железобетонные плиты
	
	
В удовлетворительном состоянии

	5. Крыша




Несущая система
	Асбестоцементные листы (шифер)




Висячая стропильная система, деревянная
	Тещины, сколы, искривление желобов. На стропилах и обрешетке имеются следы протечек. Чердак захламлен, вентиляционные шахты частично разрушены.
Расшатывание и ослабление узловых соединений из-за усыхания влажной древесины, прогибы стропил, разрушение древесины под влиянием биологических факторов, коррозия древесины


	6. Полы
	Керамическая плитка
	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы
    Окна
    Двери
    (другое)
	
Деревянные двойные створчатые
Деревянные 
	
В удовлетворительном состоянии
В хорошем состоянии

	8. Отделка 
     Внутренняя
    
     Наружная 
     
	
Штукатурка с окрашиванием – 50% известковыми растворами, 50% масляными красками
отсутствует
	
Удовлетворительное, на потолке имеются трещины.

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
  ванны напольные
  электроплиты
  телефонные сети и    оборудование сети проводного радиовещания
   сигнализация
   мусоропровод
   лифт
   вентиляция 
   (другое)
  
	


Предусмотрены
Предусмотрены
Не предусмотрены


Не предусмотрена 
Не предусмотрен
Не предусмотрен
Предусмотрена  
	


В работоспособном состоянии
В работоспособном состоянии






В работоспособном состоянии


	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
   электроснабжение
  
 холодное водоснабжение
  
 горячее водоснабжение
  
 водоотведение
   
газоснабжение 
  
 отопление (от внешних котельных)
   
отопление (от домовой печи)
   Печи
   Калориферы
   АГВ
   (другое)
	



Предусмотрено, проводка скрытая и открытая 

Предусмотрено централизованное, трубы из стали

Предусмотрено централизованное, трубы из стали

Централизованное, трубы из чугуна

Не предусмотрено

Централизованное от электрокотельной 


Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
	



В ограниченно-работоспособном состоянии - требует замены
В работоспособном состоянии - требует ремонта
В работоспособном состоянии – требует ремонта
В работоспособном состоянии



В работоспособном состоянии

	11. Крыльца
	1 ед.
	В удовлетворительном состоянии











[bookmark: _Hlk235022524]Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская обл. Нижнеилимский муниципальный округ, п. Новоилимск, ул. Зверева д.10
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:12:170101:373
3. Серия, тип постройки: сведения отсутствуют 
4. Год постройки: 1986
5. Степень износа по данным государственного технического учета: сведения отсутствуют
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: сведения отсутствуют 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: не признан аварийным
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: в наличии
11. Наличие цокольного этажа: отсутствует
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствуют
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствуют.
18. Строительный объем: 2029 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 583,6 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 535,8 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м.
20. Количество лестниц 1шт. 
21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 27,8 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров: 0,00 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0,00 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: сведения отсутствуют
25. Кадастровый номер земельного участка: сведения отсутствуют


Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Бетонно-ленточный 


	В удовлетворительном состоянии

	2.  Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	Следы замачивания фасада стены


	3.  Перегородки
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.  Перекрытия 
     Чердачные
     Междуэтажные
     Подвальные
     (другое)
	
Железобетонные плиты
	
	
В удовлетворительном состоянии

	5. Крыша
	Скатная, асбестоцементные листы (шифер) 
	В неудовлетворительном состоянии – трещины, сколы, частично отсутствует

	6. Полы
	Метлахская плитка
	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы
    Окна
    Двери
    (другое)
	
Двойные створчатые
Деревянные

	
В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка 
     Внутренняя
     




Наружная 
     
	
Штукатурка по кирпичной кладке с окрашиванием – 50% известковыми растворами, 50% масляными красками
	Состояние стен и потолка неудовлетворительное имеются дефекты в виде частичного отслаивания отделочного слоя от поверхности стен, на потолке выявлены следы протечек в связи с нарушением конструкции покрытия кровли.

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
  ванны напольные
  электроплиты
  телефонные сети и    оборудование сети проводного радиовещания
   сигнализация
   мусоропровод
   лифт
   вентиляция 
   (другое)
  
	


Предусмотрены
Предусмотрены
Не предусмотрены


Не предусмотрена
Не предусмотрен
Не предусмотрен
Предусмотрена

	


В работоспособном состоянии
В работоспособном состоянии






В работоспособном состоянии

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
   электроснабжение
  
 холодное водоснабжение
 
  горячее водоснабжение
   водоотведение
  
 газоснабжение отопление (от внешних котельных)
  
 отопление (от домовой печи)
   Печи
   Калориферы
   АГВ
   (другое)
	



Предусмотрено, проводка скрытая и открытая 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные
Предусмотрено централизованное, трубы из чугуна

Не предусмотрено


Предусмотрено, централизованное, от электрокотельной 
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
	



В ограниченно-работоспособном состоянии - требует замены
В работоспособном состоянии - требует ремонта
В работоспособном состоянии – требует ремонта

В работоспособном состоянии


В работоспособном состоянии

	11. Крыльца
	1 ед. 
	В неудовлетворительном состоянии, возле входной двери частично отсутствует кирпичная кладка

















[bookmark: _Hlk235023009]Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская обл. Нижнеилимский муниципальный округ, п. Новоилимск, ул. Зверева д.11
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:12:170101:387
3. Серия, тип постройки: информация отсутствует
4. Год постройки 1975
5. Степень износа по данным государственного технического учета по состоянию на 1988 год 20%
6. Степень фактического износа информация отсутствует
7. Год последнего капитального ремонта – информация отсутствует
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: не признан
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: в наличии
11. Наличие цокольного этажа: отсутствует
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 17
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствует
18. Строительный объем: 2890 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 903,4 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 771,00 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  44,2 кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м.
20. Количество лестниц 3 шт. 
21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 88,2 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0,00 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: информация отсутствует
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): информация отсутствует










      Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент

           

	Бетонно-ленточный




	Разрушение отделочного слоя цоколя.
Отмостка: бетонная
Частичное проседание и деформация, щели между стеной и отмосткой. Частичное отсутствие или повреждение гидроизоляции.
Появление растительности (мох, трава)

	2.  Наружные и внутренние капитальные стены
	Железобетонные панели
	Трещины в облицовке


	3.  Перегородки
	Железобетонные панели
	В удовлетворительном состоянии

	4.  Перекрытия 
     Чердачные
     Междуэтажные
     Подвальные
     (другое)
	Железобетонные панели

	
	В удовлетворительном состоянии


	5. Крыша




Несущая система
	Скатная. Асбестоцементные листы (шифер)




Висячая стропильная система, деревянная
	Искривление желобов, трещины, сколы, стропильная система и обрешетка имеют следы замачивание в связи с протечками кровли. Чердак захламлен.
Расшатывание и ослабление узловых соединений из-за усыхания влажной древесины, прогибы стропил, разрушение древесины под влиянием биологических факторов, коррозия древесины


	6. Полы
	Метлахская плитка
	Отсутствуют фрагменты плитки 

	7. Проемы
    Окна
    
Двери
    (другое)
	
Двустворные

Деревянные, металлические

	
В удовлетворительном состоянии

Деревянные двери в неудовлетворительном состоянии, нарушена целостность обшивочного слоя.

	8. Отделка 
     Внутренняя
     
     Наружная 
     
	
Штукатурка с окрашиванием – 50% известковыми растворами, 50% масляными красками
Мраморная крошка
	Состояние неудовлетворительное, частичное отслоение отделочного слоя от поверхности стен.
 Сколы

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
  ванны напольные
  электроплиты
  телефонные сети и    оборудование сети проводного радиовещания
   сигнализация
   мусоропровод
   лифт
   вентиляция 
   (другое)
  
	


Предусмотрены
Предусмотрены
Не предусмотрены


Не предусмотрена
Не предусмотрен
Не предусмотрен 
Предусмотрена
	


В работоспособном состоянии
В работоспособном состоянии






В работоспособном состоянии 



	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
   электроснабжение
   
холодное водоснабжение
   
горячее водоснабжение
  
 водоотведение
  
 газоснабжение отопление (от внешних котельных)
 
  отопление (от домовой печи)
   Печи
   Калориферы
   АГВ
   (другое)
	



Предусмотрено, проводка скрытая и открытая 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные

Предусмотрено централизованное, трубы из чугуна

Не предусмотрено


Предусмотрено, централизованное, от электрокотельной 

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено



	



В ограниченно-работоспособном состоянии - требует замены
В работоспособном состоянии - требует ремонта
В работоспособном состоянии – требует ремонта
В работоспособном состоянии




В работоспособном состоянии

	11. Крыльца
	3 ед. 
	В третьем подъезде отсутствует козырек. В первом и втором подъездах
подпорные конструкции имеют дефекты в виде разрушения, карнизные железобетонные плиты и подпорные конструкции имеют дефекты в виде разрушения. 


        


Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская обл. Нижнеилимский муниципальный округ, п. Новоилимск, ул. Зверева д.12
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:12:170101:372
3. Серия, тип постройки: сведения отсутствуют
4. Год постройки: 1986
5. Степень износа по данным государственного технического учета: - сведения отсутствуют
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: сведения отсутствуют
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не признан
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: в наличии
11. Наличие цокольного этажа: отсутствует
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: отсутствует
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствует
18. Строительный объем: 2029 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 583,8 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 536,00 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м.
20. Количество лестниц: 1 шт. 
21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 27,8 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров: 0,00 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0,00 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: сведения отсутствуют
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют



















Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
 
          
  Отмостка
	Бетонно-ленточный


бетонная


	В неудовлетворительном состоянии, просадка грунта, отмостка частично отсутствует
Частичное проседание и деформация, щели между стеной и отмосткой. Частичное отсутствие или повреждение гидроизоляции.
Появление растительности (мох, трава)

	2.  Наружные и внутренние капитальные стены
	Кирпичные
	Частичное разрушена кирпичная кладка на углу фасада 


	3.  Перегородки
	Кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.  Перекрытия 
     Чердачные
     Междуэтажные
     Подвальные
     (другое)
	
Железобетонные плиты
Железобетонные плиты
	
	
В удовлетворительном состоянии

	5. Крыша





Несущая система
	Асбестоцементные листы (шифер)





Висячая стропильная система, деревянная
	В неудовлетворительном состоянии, имеются дефекты в виде трещин, сколов, отсутствуют отдельные элементы, обрешётка и стропила имеют следы замачивания в связи с протечками кровли.
Расшатывание и ослабление узловых соединений из-за усыхания влажной древесины, прогибы стропил, разрушение древесины под влиянием биологических факторов, коррозия древесины


	6. Полы
	Метлахская плитка
	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы
    Окна
    Двери
    (другое)
	
Деревянные, двойные створчатые 
Деревянные с остеклением
	
В удовлетворительном состоянии
В удовлетворительном состоянии

	8. Отделка 
     Внутренняя
     
     Наружная 
     
	Штукатурка с окрашиванием – 50% известковыми растворами, 50% масляными красками

	Потолок имеет следы протечек в связи с нарушением конструкции покрытия кровли

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
  ванны напольные
  электроплиты
  телефонные сети и    оборудование сети проводного радиовещания
   сигнализация
   мусоропровод
   лифт
   вентиляция 
   (другое)
  
	


Предусмотрены
Предусмотрены
Не предусмотрены


Не предусмотрена
Не предусмотрен
Не предусмотрен 
Предусмотрена
	


В работоспособном состоянии
В работоспособном состоянии






В работоспособном состоянии


	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
   электроснабжение
  
 холодное водоснабжение
  
 горячее водоснабжение
  
 водоотведение
  
 газоснабжение отопление (от внешних котельных)
   отопление (от домовой печи)
   Печи
   Калориферы
   АГВ
   (другое)
	



Предусмотрено, проводка скрытая и открытая 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные

Предусмотрено централизованное, трубы из чугуна

Не предусмотрено

Предусмотрено, централизованное, от электрокотельной 

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
	



В ограниченно- работоспособном состоянии - требует замены
В работоспособном состоянии – требует ремонта
В работоспособном состоянии – требует ремонта

В работоспособном состоянии


В работоспособном состоянии



	11. Крыльца
	1 ед. 
	В удовлетворительном состоянии, крыльцо деревянное



Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская обл. Нижнеилимский муниципальный окруш, п. Новоилимск, д.13
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:12:170101:377
3. Серия, тип постройки: сведения отсутствуют
4. Год постройки 1976
5. Степень износа по данным государственного технического учета - по состоянию на 1988 год 20%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: сведения отсутствуют
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: не признан
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: в наличии 
11. Наличие цокольного этажа: отсутствует
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 18
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствуют
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствуют
18. Строительный объем: 2877 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 894,4 кв.м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир):  806,2 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м.
20. Количество лестниц: 3 шт. 
21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 88,2 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0,00 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0,00 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: сведения отсутствуют
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют






Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
     
Отмостка
	Бетонно - ленточный


бетонная

	В удовлетворительном состоянии.

Частичное проседание и деформация, щели между стеной и отмосткой. Частичное отсутствие или повреждение гидроизоляции.
Появление растительности (мох, трава)

	2.  Наружные и внутренние капитальные стены
	Железобетонные плиты
	Трещины в облицовке


	3.  Перегородки
	Железобетонные плиты
	В удовлетворительном состоянии

	4.  Перекрытия 
     Чердачные
     Междуэтажные
     Подвальные
     (другое)
	

Железобетонные плиты
	
	Отпадение фактурного слоя


	5. Крыша





Несущая система
	Скатная. Асбестоцементные листы (шифер)





Висячая стропильная система, деревянная
	В неудовлетворительном состоянии, имеются дефекты в виде трещин, сколов, отсутствуют отдельные элементы, обрешётка и стропила имеют следы замачивания в связи с протечками кровли.
Расшатывание и ослабление узловых соединений из-за усыхания влажной древесины, прогибы стропил, разрушение древесины под влиянием биологических факторов, коррозия древесины


	6. Полы
	Метлахская плитка
	Частично отсутствует

	7. Проемы
    Окна
    Двери
    (другое)
	Деревянные двухстворчатые

Филенчатые 


	В удовлетворительном состоянии

Отсутствует остекление, ветхие

	8. Отделка 
     Внутренняя
    
   




  Наружная 
     
	
Штукатурка с окрашиванием – 50% известковыми растворами, 50% масляными красками





Мраморная крошка
	На потолках выявлены следы протечек в связи с нарушением конструкции покрытия кровли. Состояние отделки стен неудовлетворительное, имеются дефекты в виде частичного отслоения отделочного слоя от поверхности стен.
Сколы 

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
  ванны напольные
  электроплиты
  телефонные сети и    оборудование сети проводного радиовещания
   сигнализация
   мусоропровод
   лифт
   вентиляция 
   (другое)
  
	


Предусмотрены
Предусмотрены
Не предусмотрены


Не предусмотрена
Не предусмотрен
Не предусмотрен 
Предусмотрена
	


В работоспособном состоянии
В работоспособном состоянии






В работоспособном состоянии



	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
   электроснабжение
   
холодное водоснабжение
  
 горячее водоснабжение
 
  водоотведение
  
 газоснабжение отопление (от внешних котельных)
 
  отопление (от домовой печи)
   Печи
   Калориферы
   АГВ
   (другое)
	



Предусмотрено, проводка скрытая и открытая 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные

Предусмотрено централизованное, трубы из чугуна

Не предусмотрено


Предусмотрено, централизованное, от электрокотельной 

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
	



В ограниченно - работоспособном состоянии – требует замены
В работоспособном состоянии – требует ремонта
В работоспособном состоянии – требует ремонта
В работоспособном состоянии




В работоспособном состоянии

	11. Крыльца
	3 ед. 
	Состояние неудовлетворительное, карнизные железобетонные плиты и подпорные конструкции имеют дефекты в виде разрушения бетонного слоя с оголением арматуры



[bookmark: _Hlk235023958]Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская обл. Нижнеилимский муниципальный округ, п. Новоилимск, ул. Зверева д. 14
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:12:170101:405
3. Серия, тип постройки: сведения отсутствуют
4. Год постройки: 1981
5. Степень износа по данным государственного технического учета – по состоянию на 1988 год 10% износа
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: сведения отсутствуют
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: не признан
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: в наличии
11. Наличие цокольного этажа: отсутствуют
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: отсутствуют 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствуют
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствуют
18. Строительный объем: 2163,00 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 590,9 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 540,6 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м.
20. Количество лестниц 1 шт. 
21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 29,5 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров: 0,00 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0,00 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: сведения отсутствуют
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют 








Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент


             Отмостка

	
Бетонно-ленточный

бетонная
	В неудовлетворительном состоянии, просадка грунта.
Частичное отсутствие или повреждение гидроизоляции.
Появление растительности (мох, трава)

	2.  Наружные и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии


	3.  Перегородки
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.  Перекрытия 
     Чердачные
     Междуэтажные
     Подвальные
     (другое)
	
Железобетонные плиты
	
	
В удовлетворительном состоянии

	5. Крыша






Несущая система



	Асбестоцементные листы (шифер) с частичной заменой металлопрофилем





Висячая стропильная система, деревянная
	В неудовлетворительном состоянии, имеются дефекты в виде трещин, сколов, отсутствуют отдельные элементы, обрешётка и стропила имеют следы замачивания в связи с протечками кровли.

Расшатывание и ослабление узловых соединений из-за усыхания влажной древесины, прогибы стропил, разрушение древесины под влиянием биологических факторов, коррозия древесины


	6. Полы
	Керамическая плитка
	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы
    Окна
    
   Двери
    (другое)
	
Двойные створчатые

Филенчатые остекленные
	
Ветхие

Остекление отсутствует, состояние ветхое

	8. Отделка 
     Внутренняя
    
     

Наружная 
     
	Штукатурка с окрашиванием – 50% известковыми растворами, 50% масляными красками



Кирпич силикатный
	Потолок имеет следы протечек в связи с нарушением конструкции покрытия кровли. Отделка стен имеет дефекты- частичное отслоение отделочного слоя от поверхности стены
В удовлетворительном состоянии

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
  ванны напольные
  электроплиты
  телефонные сети и    оборудование сети проводного радиовещания
   сигнализация
   мусоропровод
   лифт
   вентиляция 
   (другое)
  
	


Предусмотрены
Предусмотрены
Не предусмотрены


Не предусмотрена
Не предусмотрен
Не предусмотрен 
Предусмотрена 
	


В работоспособном состоянии
В работоспособном состоянии






В работоспособном состоянии

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
   электроснабжение
  
 холодное водоснабжение
 
  горячее водоснабжение
 
  водоотведение
 
  газоснабжение отопление (от внешних котельных)
 
  отопление (от домовой печи)
   Печи
   Калориферы
   АГВ
   (другое)
	



Предусмотрено, проводка скрытая и открытая 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные

Предусмотрено централизованное, трубы из чугуна

Не предусмотрено


Предусмотрено, централизованное, от электрокотельной 

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
	



В ограниченно-работоспособном состоянии - требует замены
В работоспособном состоянии - требует ремонта
В работоспособном состоянии – требует ремонта
В работоспособном состоянии




В работоспособном состоянии



	11. Крыльца
	1 ед. 
	Разрушение карнизной железобетонной плиты и оголение арматуры



Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 
Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская обл. Нижнеилимский муниципальный округ, п. Новоилимск, ул. Зверева, д.18
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:12:170101:370
3. Серия, тип постройки: сведения отсутствуют
4. Год постройки: 1980
5. Степень износа по данным государственного технического учета – по состоянию на 1988 год – 10%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта -информация отсутствует
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: не признан
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: в наличии
11. Наличие цокольного этажа: отсутствуют
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствуют
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствуют
18. Строительный объем: 2048 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 569,8 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 523,2 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0,00 кв.м.
20. Количество лестниц 1 шт. 
21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 25,8 кв.м
22.  Уборочная площадь общих коридоров: 0,00 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0,00 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – информация отсутствует
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – информация отсутствует









Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент

             отмостка
	Бетонно-ленточный

бетонная

	Проседание грунта.
Частичное проседание и деформация, щели между стеной и отмосткой
Частичное отсутствие или повреждение гидроизоляции.
Появление растительности (мох, трава)

	2.  Наружные и внутренние капитальные стены
	Силикатный кирпич
кирпич
	Выветривание кирпичной кладки на фасаде


	3.  Перегородки
	кирпичные
	В удовлетворительном состоянии

	4.  Перекрытия 
     Чердачные
     Междуэтажные
     Подвальные
     (другое)
	
Железобетонные плиты
	
	
В удовлетворительном состоянии

	5. Крыша


   
 

Несущая система
	Асбестоцементные листы (шифер) на деревянной обрешетке





Висячая стропильная система, деревянная
	В неудовлетворительном состоянии, имеются дефекты в виде трещин, сколов, отсутствуют отдельные элементы, обрешётка и стропила имеют следы замачивания в связи с протечками кровли.
Расшатывание и ослабление узловых соединений из-за усыхания влажной древесины, прогибы стропил, разрушение древесины под влиянием биологических факторов, коррозия древесины


	6. Полы
	Керамическая плитка
	В удовлетворительном состоянии

	7. Проемы
    Окна
    Двери
    (другое)
	
Двойное створчатое
деревянные
	
Ветхое
Ветхие 

	8. Отделка 
     Внутренняя
    
       Наружная 
     
	
Сырая штукатурка, масляные краски
	Состояние неудовлетворительное, частичное отслоение отделочного слоя от поверхности стен.

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
  ванны напольные
  электроплиты
  телефонные сети и    оборудование сети проводного радиовещания
   сигнализация
   мусоропровод
   лифт
   вентиляция 
   (другое)
  
	


Предусмотрены
Предусмотрены
Не предусмотрены


Не предусмотрена
Не предусмотрен
Не предусмотрен 
Предусмотрена
	

В работоспособном состоянии
В работоспособном состоянии






В работоспособном состоянии



	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
   электроснабжение
  
 холодное водоснабжение
 
  горячее водоснабжение
  
 водоотведение
   
газоснабжение отопление (от внешних котельных)
   отопление (от домовой печи)
   Печи
   Калориферы
   АГВ
   (другое)
	



Предусмотрено, проводка скрытая и открытая 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные 

Предусмотрено централизованное, трубы стальные

Предусмотрено централизованное, трубы из чугуна

Не предусмотрено
Предусмотрено, централизованное, от электрокотельной 

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
	


В ограниченно-работоспособном состоянии – требует замены

В работоспособном состоянии - требует ремонта
В работоспособном состоянии - 
требует ремонта
В работоспособном состоянии -  требует ремонта

В работоспособном состоянии




	11. Крыльца
	1 ед. 
	Площадка крыльца отсутствует, карнизная плита в удовлетворительном состоянии



                                                                                                     Приложение № 3
 к Конкурсной документации на проведение открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

                                                                   
                                                                                  ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами расположенными  по адресам: п.  Новоилимск, ул. Зверева, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18.
1. Заявление об участии в конкурсе
______________________________________________________________________________,	
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________________________________________,	
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________________
(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:  ______________________________________________________________
(реквизиты банковского счета)
_______________________________________________________________________________	

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом
_______________________________________________________________________________
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора
_______________________________________________________________________________
управления многоквартирным домом способа внесения
_______________________________________________________________________________
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет  

_______________________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета претендента)
 К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):
_______________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
	

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:
_______________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
	

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
_______________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
	

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:
_______________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
	

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
_______________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
Настоящим  _______________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование)

_______________________________________________________________________________
организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
	
	
	

	(подпись)
	
	(ф.и.о.)



	«
	
	
	»
	
	20
	
	г.


М.П
                                                                                                              
                                                                                                     Приложение № 4
к Конкурсной документации на проведение открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом


ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам:
п. Новоилимск, ул. Зверева, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18

I. В заявке на участие в конкурсе должны быть отражены:
	1.Организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность 

	2.Место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя 

	3. Номер телефона
4 Адрес многоквартирного дома


	         5. Реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
          II. Предложение претендента по условиям договора управления многоквартирным домом.

	

	6. Реквизиты банковского счета претендента для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги домом.


	


III. Перечень прилагаемых к заявке документов:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;
3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заверенные в установленном порядке копии таких документов;
4. Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для  управления  многоквартирным домом,  в случае если федеральным законом установлены требования к лицам,    осуществляющим   выполнение   работ,   оказание   услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом: 
         5. Копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период.
         6. Согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом
                                                                                                            

                                                                                                            
                                                                                                   Приложение № 5
к Конкурсной документации на проведение открытого конкурса
по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом


ПРОЕКТ ДОГОВОРА
управления многоквартирным домом
	г. Железногорск-Илимский                                                
	"___"________ ____ г.


_______________________________________ (наименование), именуем__ в дальнейшем "Управляющая организация", в лице _________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ______________________ (документы, подтверждающие полномочия), лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами от "___"__________ ___ г. N _________________, выдана ____________________________, с одной стороны и __________________________________ (Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем "Собственник", являющ___ собственником жилого (или: нежилого) помещения N ________ общей площадью _______ кв. м в многоквартирном доме N _____ по адресу: ___________________ (далее - Многоквартирный дом), а также доли в праве общей собственности на общее имущество в данном Многоквартирном доме пропорционально площади принадлежащих ему помещений на основании _________________________________________ (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от "___"_________ ____ г. N _____), именуемые далее "Стороны", заключили Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления Многоквартирным домом, проведенного конкурсной комиссией, созданной постановлением ___________________________________ (наименование органа местного самоуправления) от "__"________ ___ г. N _______, протокола конкурсной комиссии от "___"________ ___ г. N ______, с которым можно ознакомиться в ____________________________________ при предъявлении документов, удостоверяющих личность.
1.2. Условия Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 (далее - Правила N 491), Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 416 (далее - Правила N 416), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими данный вид правоотношений.


2. Предмет Договора

[bookmark: Par14]2.1. Целью Договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном доме, обеспечение постоянной готовности инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг.
[bookmark: _Hlk232677512]2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с Перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирного дома (п. 10.5.3.Договора) обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме по адресу: _________________, предоставлять коммунальные услуги Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещений, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность. Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома (п. 4.20 Договора) регулируются отдельным договором.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в Приложении 1 к Договору.
2.4. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора:
а) адрес Многоквартирного дома: _______________________________;
б) кадастровый номер (при наличии) - __________________________;
в) проект, серия, тип постройки - _____________________________;
г) год постройки - ____________________________________________;
д) этажность - ________________________________________________;
е) количество квартир - ___; количество нежилых помещений - ___;
ж) общая площадь с учетом летних помещений - ____________ кв. м;
з) общая площадь жилых помещений без учета летних - _____ кв. м;
и) общая площадь нежилых помещений - ____________________ кв. м;
к) степень износа по данным государственного технического учета - _____%;
л) год последнего комплексного капитального ремонта - _________;
м) площадь земельного участка, в составе общего имущества - ______ кв. м;
н) кадастровый номер земельного участка - _____________________;
вариант при необходимости:
о) правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - ___________________________.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирного дома (пп. 10.5.3. Договора). В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила N 354), установленного качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе (ненужное зачеркнуть):
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления);
е) обращение с твердыми коммунальными отходами;
ж) обеспечение работы домофона, запирающего дверного механизма подъезда.
3.1.4. Предоставлять иные услуги (радиовещания, телевидения, видеонаблюдения и т.п.), определенные по результатам открытого конкурса.
[bookmark: Par50]3.1.5. Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами от Собственника, а также в соответствии с ч. 4 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации от нанимателей жилых помещений.
Кроме того, по распоряжению Собственника, отраженному в договоре между ним и нанимателем, арендатором жилого и нежилого помещения, распространить применение положений ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации на всех нанимателей и арендаторов Собственника.
3.1.6. Требовать в соответствии с ч. 4 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации от Собственника помещения в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.7. Требовать платы от Собственника в случае непоступления платы от его нанимателей и арендаторов по пп. 3.1.5 Договора в установленные законодательством и Договором сроки с учетом применения пп. 3.2.3 Договора.
3.1.8. Заключить договор с соответствующими органами и организациями для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по Договору, в том числе коммунальных услуг для собственников-граждан, плата которых установлена ниже платы по Договору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Договором.
3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как: залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению, в установленные сроки.
3.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее Управляющей (эксплуатирующей) организации, в соответствии с Перечнем технической документации на Многоквартирный дом (пп. 10.5.2 Договора), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров (инвентаризаций). По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.
3.1.12. Рассматривать предложения, заявления и жалобы собственников помещений Многоквартирного дома и нанимателей, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее ______________ рабочих (вариант: календарных) дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
3.1.13. Информировать Собственника помещений Многоквартирного дома о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного Договором в течение __________ с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3.1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных Договором, уведомить Собственника помещения Многоквартирного дома о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, представить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.15. В случае предоставления Собственнику помещений Многоквартирного дома коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пп. 3.4.4 Договора.
3.1.16. В течение действия указанных в Перечне работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (п. 10.5.3 Договора) гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения(й). Недостаток и дефект считаются выявленными, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
3.1.17. От своего имени и за свой счет заключить с организациями коммунального комплекса договоры на снабжение коммунальными ресурсами и прием бытовых стоков, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг собственникам помещений Многоквартирного дома в объемах и с качеством, предусмотренными Договором.
От своего имени и за свой счет заключить с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами.
3.1.18. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за помещение пропорционально его доле в содержании и ремонте общего имущества, коммунальные услуги не позднее, чем за _______________ рабочих (вариант: календарных) дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в соответствии с разд. 4 Договора, но не позже даты выставления платежных документов.
[bookmark: Par66]3.1.19. Выдавать Собственнику помещений Многоквартирного дома платежные документы не позднее ______________. По требованию Собственника выставлять платежные документы на предоплату за содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой платежа при необходимости.
3.1.20. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и размещения объявлений в подъездах Многоквартирного дома.
3.1.21. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством документы.
3.1.22. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.23. Не менее чем за ________ (___________) дней до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3.1.24. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.25. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов по пп. 3.1.5 Договора) производить сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги и выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: Par73]3.1.26. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а если такое собрание в очной форме не проводится, в письменном виде каждому Собственнику, а также размещается на досках объявлений в подъездах или иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете указываются соответствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в Договоре, количество предложений, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в многоквартирном доме и принятые меры по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.
3.1.27. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственника.
3.1.28. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника (передавать ее иным лицам), без письменного разрешения Собственника помещения или наличия иного законного основания.
3.1.29. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по Договору.
3.1.30. Представлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта его общего имущества.
3.1.31. При поступлении коммерческих предложений не выдавать никаких разрешений по использованию общего имущества собственников Многоквартирного дома без соответствующих решений общего собрания собственников по конкретному предложению. В случае положительного решения собственников средства, поступившие в результате реализации коммерческого предложения на счет Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением собственников, должны быть направлены на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по Договору.
3.1.32. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от Договора плату Собственника с отобранной на конкурсной основе страховой организацией.
3.1.33. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет расходов для производства работ по восстановлению общего имущества Многоквартирного дома, поврежденного в результате наступления страхового случая. За счет средств страхового возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей застрахованного общего имущества.
3.1.34. При прекращении Договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения Договора обязана передать техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации Многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному или жилищно-строительному кооперативу либо иному специализированному потребительскому кооперативу, а в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом, или, если данный собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.
3.1.35. Заключить со специализированной организацией договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в Многоквартирном доме (если такое оборудование установлено).
3.1.36. Предоставить гарантию обеспечения исполнения обязательств по Договору.
В качестве способа обеспечения выступает страхование гражданской ответственности Управляющей организации.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по Договору, а также в случае причинения Управляющей организацией вреда общему имуществу собственников помещений эта гарантия направляется на устранение указанных обстоятельств. При использовании всего или части обеспечения оно подлежит восстановлению за счет средств Управляющей организации.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по Договору.
3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, данным, представленным Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 Договора.
[bookmark: Par91]3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить к окончанию года с момента начала действия Договора (далее к концу каждого года действия Договора при заключении его на срок более года или его пролонгации) предложения к общему собранию собственников помещений по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме на основании предлагаемого собранию перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов к нему на предстоящий год. При утверждении решением собрания новой стоимости услуг и/или работ направить Собственнику дополнительное соглашение с обновленными Перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (пп. 10.5.3 Договора) для подписания.
3.2.5. Заключить с соответствующей организацией договор на организацию начисления платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги Собственнику(ам) помещений Многоквартирного дома.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятому в соответствии с законодательством. Своевременно представлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).
3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям при его отсутствии более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
1) не производить перенос инженерных сетей без согласования с Управляющей организацией;
2) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
3) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;
4) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
5) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или конструкций дома, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;
6) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
7) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества Многоквартирного дома;
8) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.
3.3.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы, установленной в соответствии с разд. 4 Договора.
3.3.5. Представлять Управляющей организации в течение _______________ рабочих (вариант: календарных) дней сведения о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимаемому помещению, а также коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора) с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты;
об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему (им) помещение(я) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственник помещений Многоквартирного дома имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по Договору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 Договора.
[bookmark: Par118]3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по Договору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с пп. 3.1.26 Договора.
3.4.7. Поручать вносить платежи по Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его внаем/аренду.

[bookmark: Par123]4. Цена Договора, размер платы за помещение
и коммунальные услуги, порядок ее внесения

4.1. Цена Договора и размер платы за помещение устанавливаются в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником жилому/нежилому помещению, согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации по результатам открытого конкурса.
4.2. Цена Договора определяется:
- стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, приведенной в Перечне работ и услуг по управлению Многоквартирным домом, Перечне работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (пп. 10.5.3 Договора), в размере ______ (_________) рублей в год, в том числе НДС - _________ (_________) рублей;
- стоимостью коммунальных ресурсов, рассчитываемой как произведение среднего объема потребляемых ресурсов в Многоквартирном доме и тарифов в соответствии с положениями п. п. 4.4 и 4.5 Договора, в размере ____ (_________) рублей в год, в том числе НДС - ____ (__________) рублей.
4.3. Размер платы за помещение(я) устанавливается в зависимости от цены Договора соразмерно доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество в размере ______ (________) рублей в месяц за один кв. м общей площади помещения(й) Собственника и может быть уменьшен для внесения Собственником в соответствии с Правилами N 491.
[bookmark: Par131]4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами N 354, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
[bookmark: Par132]4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органом местного самоуправления, в порядке, установленном федеральным законом.
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до ______ числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4.7. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится в установленные Договором сроки на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией в соответствии с пп. 3.1.19 Договора. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за помещение может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.
4.8. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с учетом исполнения условий Договора, сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, дата создания платежного документа и иные данные, установленные действующим законодательством.
4.9. Сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 Договора пеней указывается в платежном документе отдельной строкой. В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.
4.10. Собственник вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги Управляющей организации на расчетный (лицевой) счет N ______ в _____________________________________ (наименование кредитной организации, БИК, ИНН, корреспондентский счет банка и другие банковские реквизиты).
4.11. Неиспользование помещений Собственником не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
Перерасчет за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами возможен при временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии в жилом помещении потребителя коммунальной услуги на основании заявления и документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия.
[bookmark: Par141]4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в Перечне работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (п. 10.5.3 Договора), ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами N 491.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в размере, пропорциональном площади занимаемого помещения, в следующих месяцах при уведомлении Собственника.
4.14. Заявление об изменении размера платы может быть направлено Собственником в письменной форме или сделано устно в течение 6 месяцев после соответствующего нарушения и подлежит обязательной регистрации лицом, которому оно направлено.
4.15. Собственник, передавший функции по оплате за содержание и ремонт общего имущества согласно пп. 3.1.5 Договора нанимателям и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем размер платы, установленный Договором, обязан в течение ____________ рабочих (вариант: календарных) дней после установления этой платы представить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества, в установленную для нанимателей плату.
4.16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.17. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами N 354 и Порядком изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность (пп. 10.5.4. Договора).
4.18. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органа государственной власти или органа местного самоуправления.
[bookmark: Par149]4.19. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы. В случае расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет размера его платы.
4.20. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.21. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные Договором, оказываются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Управляющая организация обязана уплатить Собственнику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) соответствующих услуг (работ) за каждый день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником, или по желанию Собственника произвести зачет в счет будущих платежей с корректировкой предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа.
5.3. Управляющая организация обязана уплатить Собственнику штраф в случае:
а) нарушения Управляющей организацией срока выдачи Собственнику или иным лицам, пользующимся помещениями в Многоквартирном доме, платежных документов, справок установленного образца, выписок из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иных предусмотренных действующим законодательством документов по письменному заявлению, срока рассмотрения предложений, заявлений и жалоб Собственника в размере: _________ (_______________) рублей;
б) отсутствия связи с диспетчерской службой более ______ минут в размере ________ (_______) рублей за каждый случай нарушения при доказанной вине Управляющей организации.
[bookmark: Par160]5.4. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 5.5 Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленных п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и Договором.
[bookmark: Par161]5.5. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.6. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
5.7. Управляющая организация в период, указанный в п. 7.6 Договора, несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с минимальным перечнем работ, услуг, что не предусматривает необходимость его утверждения общим собранием собственников помещений (ч. 1.2 и 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации), ведет расчеты с потребителями по размеру платы за содержание жилого помещения, применяемого до срока окончания действия Договора, продолжает предоставление коммунальных услуг, по которым являлась исполнителем до срока окончания Договора, продолжает вести расчеты с потребителями и с ресурсоснабжающими организациями по покупке (продаже) коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в Многоквартирном доме, которые осуществляла Управляющая организация до окончания срока действия Договора.

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей
организацией ее обязательств по договору управления
и порядок регистрации факта нарушения условий Договора

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения Договора осуществляется Собственником помещений или доверенным им лицом в соответствии с его полномочиями путем:
- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п. п. 6.2 - 6.5 Договора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствием установленным требованиям, для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству Российской Федерации.
[bookmark: Par176]6.2. В случаях:
- нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома;
- неправомерных действий Собственника по требованию любой из Сторон Договора составляется акт о нарушении условий Договора.
Указанный акт является основанием для уменьшения ежемесячного размера платы Собственником за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимаемому помещению.
В случае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее, чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника, подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с _____ до _____ по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт подписывается остальными членами комиссии.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника.
[bookmark: Par183]6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику под расписку.
6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по договору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания собственников.

7. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.3. Расторжение Договора не является основанием для Собственника в прекращении обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия Договора.
7.4. В случае переплаты Собственником средств за услуги по Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.
7.5. Изменение условий Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Изменение перечня и объема выполняемых Управляющей организацией работ и оказываемых ею услуг осуществляется в следующем порядке: _______________________________________.
[bookmark: Par194]7.6. В случае исключения сведений о Многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации Управляющая организация по окончании срока действия Договора продолжает деятельность по управлению Многоквартирным домом на условиях, установленных Договором, срок действия которого продлевается в силу ст. 200 Жилищного кодекса Российской Федерации до даты, установленной в пп. 10.1.2 Договора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Форс-мажор

9.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более __________, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Заключительные положения

10.1. Договор заключен на 3 (три) года.
10.1.1. Управляющая организация приступает к исполнению Договора с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением Договора.
[bookmark: Par210]10.1.2. В случае исключения сведений о Многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, а также в случае, если действие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами прекращено, срок действия лицензии не продлен в порядке, установленном ч. 4 ст. 192 Жилищного кодекса Российской Федерации, или она аннулирована, дата прекращения Договора определяется днем, предшествующим дню начала управления Многоквартирным домом новым выбранным собственниками лицом или отобранной или выбранной органом местного самоуправления управляющей организацией. Если способ управления Многоквартирным домом был изменен, дата прекращения Договора определяется днем, предшествующим дню начала реализации нового способа управления.
10.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия такой Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким Договором.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
10.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
10.5.1. Акт о состоянии общего имущества в Многоквартирном доме по адресу: __________________________ на ____ л. (Приложение N 1 ).
[bookmark: Par216]10.5.2. Перечень технической документации на Многоквартирный дом и иных связанных с управлением Многоквартирным домом документов на ___ л. (Приложение N 2).
[bookmark: Par217]10.5.3. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме ___ л. (Приложение N 3).
[bookmark: Par218][bookmark: Par220]10.5.4. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, на ___ л. (Приложение N 4).
10.5.5. Сведения о доле Собственника в Многоквартирном доме по правоустанавливающим документам на ___ л. (Приложение N 5).
10.5.6. Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника на ___ л. (Приложение N 6).
10.5.7. Реестр собственников помещений Многоквартирного дома (Приложение N 7).
10.5.8. Правила пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой территории (Приложение N 8).

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Управляющая организация:
	
	Собственник:

	___________________ (наименование)
	
	________________________ (Ф.И.О.)

	адрес: ____________________________
	
	адрес: _________________________

	_________________________________
	
	_______________________________

	ИНН/КПП ________________________
	
	Паспортные данные: ______________

	ОГРН ___________________________
	
	_______________________________

	Телефон: __________ Факс: _________
	
	Телефон: _______________________

	Адрес электронной почты: __________
	
	Адрес электронной почты: _________

	Банковские реквизиты: _____________
	
	Счет ___________________________

	_________________________________
	
	



	______ (подпись) / __________ (Ф.И.О.)
	
	_______ (подпись) / ________ (Ф.И.О.)






Приложение №1 
к проекту договора по управлению многоквартирным домом

А к т
о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

                 I. Общие сведения о многоквартирном доме

       1. Адрес многоквартирного дома квартал, дом №
1. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
     3. Серия, тип постройки:     
     4. Год постройки: 
     5. Степень износа по данным государственного технического учета: 
     6. Степень фактического износа: 
     7. Год последнего капитального ремонта: -
     8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома
[bookmark: _Hlk232763227]аварийным и подлежащим сносу: 
     9. Количество этажей:  
     10. Наличие подвала : 
     11. Наличие цокольного этажа:
     12. Наличие мансарды :       
     13. Наличие мезонина :          
     14. Количество квартир:  комнат
     15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего
имущества: 
     16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания : 
     17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания
(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений
непригодными для проживания): 
     18. Строительный объем :   -
     19. Площадь:
     а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами
и лестничными клетками, мусоропроводами:  -             
     б) жилых помещений (общая площадь квартир):  кв.м
     в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
     г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,
входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):  кв.м
     20. Количество лестниц :  шт.
     21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные
площадки):  кв.м
     22. Уборочная площадь общих коридоров, мусоропровода: -
     23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы): -
     24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества
многоквартирного дома : -
     25. Кадастровый номер земельного участка:- 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	№
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1
	Фундамент
	
	

	2
	Наружные и внутренние капитальные стены

	


	

	3
	Перегородки
	
	

	4
	Перекрытия
	
	

	
	Чердачные

	
	

	
	Междуэтажные

	
	

	
	Подвальные

	
	

	5
	Крыша
	
	

	6
	Полы
	
	

	7
	Проемы
	
	

	
	Окна

	
	

	
	Двери
	
	


	   8.

                                    


            
	Отделка
	
	

	
	           Внутренняя
 
	
	

	
	Наружная
	
	


	                       
   9. 

    
	Механическое,
электрическое,
санитарно-техническое и      иное оборудование
	
	

	
	ванны напольные     
	
	

	
	электроплиты        
	
	

	
	телефонные сети и   
оборудование сети проводного
радиовещания, сигнализация
	
	

	
	мусоропровод       
	
	

	
	лифт               
	
	

	
	вентиляция         
	
	

	10
	   Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	электроснабжение   
	
	

	
	холодное водоснабжение                                                  
	
	

	
	горячее  водоснабжение
	
	

	
	водоотведение      
	
	

	
	газоснабжение  
	
	

	
	отопление(от внешних котельных)
	
	

	
	отопление(от домовой     котельной)
	
	

	
	печи
	
	

	
	            калориферы
	
	

	
	            АГВ
	
	

	11
	   Крыльца
	
	



[bookmark: _Hlk232690926]
Приложение № 2 
к проекту договора по управлению многоквартирным домом


Перечень технической документации на многоквартирный дом

	№ п/п
	Наименование документа
	Кол-во листов
	Примечания

	
	
	
	













































                                                                                               Приложение № 3 
к проекту договора по управлению многоквартирным домом
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при оптимальной периодичности) 

	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ
	Стоимость на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Годовая плата, руб. (с НДС) 

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов 

	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
	еженедельно
	
	

	
	
	 
	 

	Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них.
	еженедельно
	 
	 

	Устранение выявленных неисправностей и нарушений.
	по мере выявления
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин  местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.  
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, отслоение отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций  и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи, грязи и мусора 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	
	

	При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение.
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с железобетонными лестницами.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	
	

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
	
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	 

	Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	
	

	Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),ограничителей хода дверей (остановы). 
	
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.  
	по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	
	

	
	
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. 
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	 Проверка состояния функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов; 
-проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
-очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации
	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
	 
	 

	2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.
	еженедельно
	 
	 

	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	1 раз в год
	
	

	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.           
	по мере необходимости
	 
	 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год
	
	

	Удаление воздуха из системы отопления
	При проведении испытаний на прочность и плотность.
При проведении пробных топок
Систематически в отопительный период
	
	

	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений
	Ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб 
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	по мере необходимости
	
	

	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	1 раз в 3 года
	
	 

	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в месяц
	 
	 

	III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	 
	 

	
	
	 
	 

	Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;
	1 раз в месяц
	 
	 

	Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	 1 раз в месяц
	
	

	Мытье окон.
	2 раза в год
	 
	 

	Проведение дератизации, дезинсекции,  помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:

	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости.
	 
	 

	Очистка придомовой территории от наледи и льда.
	по мере необходимости посыпка территории противогололедной смесью.
	
	

	Очистка от мусора урн установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборка площадки перед входом в подъезд.
	Ежедневно
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	

	

	Подметание и уборка придомовой территории.
	1 раз в 3 суток
	 
	 

	
	
	 
	 

	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда
	Ежедневно
	 
	 

	Уборк и выкашивание газонов.
	Ежедневно
	 
	 

	Прочистка ливневой канализации
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	
	

	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
	 
	 

	3.4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

	Организация и содержание мест накопления ТКО (контейнерные площадки)
	 
	
	

	3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:

	Аварийное обслуживание
	круглосуточно                          на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	3.6. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

	

	Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	Постоянно
	
	

	
	
	
	

	3.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  

	

	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	Постоянно
	
	

	
	
	
	

	Итого по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
	 
	
	

	
	
	
	

	IV. Текущий ремонт 
	по дефектным актам
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	 
	 























































Приложение № 4 
к проекту договора по управлению многоквартирным домом


Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность



Приложение № 5 
к проекту договора управлению многоквартирным домом

Сведения о доле Собственника в многоквартирном доме по правоустанавливающим документам

	
№ п/п
	№ квартиры или нежилого помещения
	
Этаж
	Общая площадь квартиры
 (м. кв.)
	Доля собственника в помещении по правоустанавливающим документам
	Наименование и реквизиты документа, устанавливающего право собственности

	
	
	
	
	
	






	




Приложение № 6 
к проекту договора по управлению многоквартирным домом

Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника


Приложение № 7 
к проекту договора по управлению многоквартирным домом

Реестр Собственников в многоквартирном доме


Приложение № 8
 к проекту договора по управлению многоквартирным домом

Правила пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой территории
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